## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 100 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
1e-05 | 1e-05 | 7e-05 | 0.00039 | 349.0421 | 8e-05
2e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 0.00049 | 9e-05
26497.1242 | 33690.4713 | 7e-05 | 0.00014 | 0.00017 | 0.00014
26702.7308 | 33399.6595 | 42893.3116 | 42954.7191 | 0.00019 | 0.00013
40225.0734 | 46576.9785 | 42865.1591 | 42980.0017 | 0.0002 | 0.00012
40302.3401 | 46731.9283 | 0.00012 | 0.00011 | 557.2991 | 8e-05
40044.4702 | 46707.6423 | 42915.901 | 42920.1968 | 0.0012 | 9e-05
43073.5131 | 49736.6853 | 0.00024 | 9e-05 | 12.1227 | 8e-05
40169.2832 | 46812.746 | 42936.9823 | 42916.0396 | 34.2075 | 8e-05
40206.9196 | 46850.6642 | 42924.1171 | 42929.1443 | 0.00068 | 9e-05
40254.2334 | 46814.657 | 42900.7497 | 42918.4358 | 0.00076 | 9e-05
40317.8579 | 46860.5471 | 42838.8496 | 42900.3551 | 0.00058 | 9e-05
40303.0117 | 46890.1474 | 42861.3021 | 42933.1039 | 0.00043 | 9e-05
40165.1671 | 46921.1906 | 42858.6132 | 42924.9145 | 0.00029 | 0.0001
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.00094 | 0
0.00094 | 0
19.2889 | 0
19.2889 | 0
194.207 | 0
194.207 | 0
7907.084 | 0
7907.084 | 0
15928.9594 | 0
15928.9594 | 0
22278.6709 | 0
22278.6709 | 0
27797.8335 | 0
27797.8335 | 0
33560.4766 | 0
33560.4766 | 0
46321.6487 | 0
46321.6487 | 0
63776.8323 | 0
63776.8323 | 0
69112.2103 | 0
69112.2103 | 0
95005.693 | 0.00302
95005.693 | 0.00302
117410.8497 | 7.6186
117410.8497 | 7.6186
Iterations: 24
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:8965.55136722
Min Eigen:0.00000120
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 6
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.06 | -1.06 | -0.608 | -0.608
-1.042 | -1.042 | -0.597 | -0.597
-0.992 | -0.992 | -0.57 | -0.57
-1.004 | -1.004 | -0.578 | -0.578
-1.009 | -1.009 | -0.575 | -0.575
-1.035 | -1.035 | 0.9 | 0.9
-1.028 | -1.028 | -1.741 | -1.741
-1.035 | -1.035 | -1.753 | -1.753
-1.031 | -1.031 | 0.96 | 0.96
-1.023 | -1.023 | 0.944 | 0.944
-1.024 | -1.024 | 0.919 | 0.919
-1.019 | -1.019 | 0.9 | 0.9
-1.014 | -1.014 | 0.9 | 0.9
-1.001 | -1.001 | 0.926 | 0.926
0 | 0 | 0 | 0
0.056 | 0.056 | 0.031 | 0.031
0.192 | 0.192 | 0.107 | 0.107
0.153 | 0.153 | 0.084 | 0.084
0.129 | 0.129 | 0.076 | 0.076
0.228 | 0.228 | 0.56 | 0.56
0.214 | 0.214 | -2.236 | -2.236
0.216 | 0.216 | -2.25 | -2.25
0.248 | 0.248 | 0.53 | 0.53
0.248 | 0.248 | 0.527 | 0.527
0.239 | 0.239 | 0.54 | 0.54
0.239 | 0.239 | 0.54 | 0.54
0.24 | 0.24 | 0.535 | 0.535
0.258 | 0.258 | 0.507 | 0.507
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.06 | 1.06 | 0.608 | 0.608
1.043 | 1.043 | 0.598 | 0.598
1.01 | 1.01 | 0.58 | 0.58
1.015 | 1.015 | 0.584 | 0.584
1.017 | 1.017 | 0.58 | 0.58
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.05 | 1.05 | 2.834 | 2.834
1.057 | 1.057 | 2.853 | 2.853
1.06 | 1.06 | 1.096 | 1.096
1.052 | 1.052 | 1.081 | 1.081
1.052 | 1.052 | 1.066 | 1.066
1.047 | 1.047 | 1.05 | 1.05
1.042 | 1.042 | 1.047 | 1.047
1.034 | 1.034 | 1.056 | 1.056
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.631 | 1.631 | 0.536 | 0.536
0.79 | 0.79 | 0.259 | 0.259
-0.942 | -0.942 | -0.308 | -0.308
-0.479 | -0.479 | -6.492 | -6.492
-0.071 | -0.071 | 1.378 | 1.378
-0.117 | -0.117 | -1.311 | -1.311
0.027 | 0.027 | -4.087 | -4.087
0 | 0 | 0 | 0
-0.321 | -0.321 | 10.492 | 10.492
-0.09 | -0.09 | -0.084 | -0.084
-0.035 | -0.035 | -0.026 | -0.026
-0.061 | -0.061 | -0.067 | -0.067
-0.135 | -0.135 | -0.128 | -0.128
-0.149 | -0.149 | -0.152 | -0.152
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.042 | 0.042 | 0.023 | 0.023
0.035 | 0.035 | 0.01 | 0.01
0.079 | 0.079 | 0.027 | 0.027
0.048 | 0.048 | -0.634 | -0.634
-0.018 | -0.018 | 3.468 | 3.468
-0.018 | -0.018 | 6.428 | 6.428
-0.062 | -0.062 | 133.066 | 133.066
0.041 | 0.041 | 0.299 | 0.299
0.038 | 0.038 | 40.084 | 40.084
-0.058 | -0.058 | -0.07 | -0.07
-0.018 | -0.018 | -0.023 | -0.023
-0.016 | -0.016 | -0.01 | -0.01
-0.058 | -0.058 | -0.062 | -0.062
-0.05 | -0.05 | -0.055 | -0.055
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
34.038 | 34.038 | 24.609 | 24.609
70.374 | 70.374 | 43.824 | 43.824
71.933 | 71.933 | 71.933 | 71.933
66.969 | 66.969 | 66.969 | 66.969
63.519 | 63.519 | 63.519 | 63.519
64.296 | 64.296 | 64.296 | 64.296
66.632 | 66.632 | 66.632 | 66.632
66.632 | 66.632 | 66.632 | 66.632
66.435 | 66.435 | 66.435 | 66.435
66.437 | 66.437 | 66.437 | 66.437
65.604 | 65.604 | 65.604 | 65.604
65.427 | 65.427 | 65.427 | 65.427
65.871 | 65.871 | 65.871 | 65.871
67.56 | 67.56 | 67.56 | 67.56
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.614
1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148
0 | 0 | 0 | 0
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
0 | 0 | 0 | 0
-0.209 | -0.209 | -0.209 | -0.209
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177
0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615
0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.718
0.663 | 0.663 | 0.663 | 0.663
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.631 | 1.631 | 0.536 | 0.536
1.007 | 1.007 | 0.476 | 0.476
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 4077.64 | 0 | 1 | 1 | 0.321 | 0.321 | 3.068 | 3.068 | 2.988 | 2.988
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.632 | 0.632 | 0.215 | 0.215 | 7.264 | 7.264 | 7.499 | 7.499
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.982 | -0.982 | -0.315 | -0.315 | 3.068 | 3.068 | 2.988 | 2.988
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.741 | 0.741 | 0.236 | 0.236 | 7.883 | 7.883 | 7.651 | 7.651
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0.18 | 0.18 | 5.625 | 5.625 | 5.247 | 5.247
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | 0.162 | 0.162 | 4.196 | 4.196 | 4.512 | 4.512
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.717 | -0.717 | -0.229 | -0.229 | 7.883 | 7.883 | 7.651 | 7.651
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.214 | -0.214 | -0.076 | -0.076 | 2.257 | 2.257 | 2.403 | 2.403
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.57 | -0.57 | -0.175 | -0.175 | 5.625 | 5.625 | 5.247 | 5.247
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.077 | 0.077 | 2.257 | 2.257 | 2.403 | 2.403
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.565 | -0.565 | -0.079 | -0.079 | 1.43 | 1.43 | 0.736 | 0.736
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | -6.875 | -6.875 | 3.087 | 3.087 | 60.321 | 60.321
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0.695 | 0.695 | 4.831 | 4.831 | 37.141 | 37.141
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.613 | -0.613 | -0.208 | -0.208 | 7.264 | 7.264 | 7.499 | 7.499
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.443 | -0.443 | -0.157 | -0.157 | 4.196 | 4.196 | 4.512 | 4.512
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.08 | 0.08 | 1.43 | 1.43 | 0.736 | 0.736
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.386 | 0.386 | 1.549 | 1.549 | 5.175 | 5.175 | 39.403 | 39.403
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.386 | -0.386 | -1.549 | -1.549 | 5.175 | 5.175 | 39.403 | 39.403
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.108 | 0.108 | 0.71 | 0.71 | 1.474 | 1.474
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.074 | 0.074 | 0.768 | 0.768 | 0.933 | 0.933
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 0.182 | 0.182 | 0.903 | 0.903 | 1.169 | 1.169
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.275 | -0.275 | 6.875 | 6.875 | 3.087 | 3.087 | 60.321 | 60.321
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | -11.118 | -11.118 | 1.744 | 1.744 | 23.18 | 23.18
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.163 | -0.163 | -0.695 | -0.695 | 4.831 | 4.831 | 37.141 | 37.141
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.308 | -0.308 | 11.118 | 11.118 | 1.744 | 1.744 | 23.18 | 23.18
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.006 | 0.006 | 0.095 | 0.095 | 0.274 | 0.274
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.076 | 0.076 | 0.929 | 0.929 | 0.206 | 0.206
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | -0.005 | -0.005 | 0.095 | 0.095 | 0.274 | 0.274
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.039 | -0.039 | -0.079 | -0.079 | 0.471 | 0.471 | 1.25 | 1.25
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.074 | -0.074 | -0.106 | -0.106 | 0.71 | 0.71 | 1.474 | 1.474
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.08 | 0.08 | 0.471 | 0.471 | 1.25 | 1.25
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.068 | -0.068 | -0.074 | -0.074 | 0.768 | 0.768 | 0.933 | 0.933
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.135 | 0.135 | 0.236 | 0.236
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.164 | -0.164 | -0.18 | -0.18 | 0.903 | 0.903 | 1.169 | 1.169
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | 0.135 | 0.135 | 0.236 | 0.236
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.081 | 0.081 | 1.111 | 1.111 | 2.035 | 2.035
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.092 | -0.092 | -0.073 | -0.073 | 0.929 | 0.929 | 0.206 | 0.206
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.057 | -0.057 | -0.079 | -0.079 | 1.111 | 1.111 | 2.035 | 2.035
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
8960.129 | 8960.129 | 2715.097 | 2715.096