## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 150 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 1e-05 | 0.00023 | 4e-05 | 481.8488 | 4e-05
2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00012 | 0.00033 | 4e-05
19269.3636 | 23768.605 | 3e-05 | 0.00011 | 0.0001 | 6e-05
19348.925 | 23740.0957 | 21171.198 | 21187.5892 | 0.0001 | 6e-05
19380.6255 | 23696.1005 | 21160.2576 | 21191.0949 | 0.00011 | 6e-05
19481.7029 | 23797.2371 | 7e-05 | 5e-05 | 224.7019 | 4e-05
26867.4983 | 31261.1223 | 28830.231 | 28831.1358 | 0.00065 | 4e-05
26814.1138 | 31207.7378 | 0.0001 | 5e-05 | 2.5504 | 4e-05
19408.9618 | 23803.2096 | 28836.8505 | 28830.2146 | 0.00231 | 4e-05
19446.6997 | 23852.2784 | 21174.9745 | 21185.0082 | 0.00044 | 4e-05
27021.4384 | 31397.2942 | 28792.8643 | 28808.5299 | 0.00045 | 4e-05
27056.5188 | 31443.2167 | 28731.2752 | 28771.9679 | 0.00032 | 4e-05
19500.642 | 23912.4646 | 21102.9632 | 21152.3998 | 0.00023 | 4e-05
26954.3473 | 31447.622 | 28752.8574 | 28802.2891 | 0.00016 | 5e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.00107 | 0
0.00107 | 0
4.1934 | 0
4.1934 | 0
46.2364 | 0
46.2364 | 0
5275.775 | 0
5275.775 | 0
10626.4183 | 0
10626.4183 | 0
14344.1865 | 0
14344.1865 | 0
18562.7651 | 0
18562.7651 | 0
21940.1484 | 0
21940.1484 | 0
30995.9247 | 0
30995.9247 | 0
42528.804 | 0
42528.804 | 0
46188.3 | 0
46188.3 | 0
55242.8219 | 0.00594
55242.8219 | 0.00594
75875.3356 | 7.6253
75875.3356 | 7.6253
Iterations: 22
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:7939.42187433
Min Eigen:-0.00000037
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 1
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06
-1.043 | -1.043 | -1.044 | -1.044
-0.994 | -0.994 | -0.997 | -0.997
-1.003 | -1.003 | -1.007 | -1.007
-1.008 | -1.008 | -1.005 | -1.005
-1.031 | -1.031 | 2.847 | 2.847
-1.022 | -1.022 | -7.432 | -7.432
-1.03 | -1.03 | -7.491 | -7.491
-1.024 | -1.024 | 2.861 | 2.861
-1.016 | -1.016 | 2.83 | 2.83
-1.018 | -1.018 | 2.823 | 2.823
-1.014 | -1.014 | 2.798 | 2.798
-1.009 | -1.009 | 2.784 | 2.784
-0.995 | -0.995 | 2.755 | 2.755
0 | 0 | 0 | 0
0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
0.22 | 0.22 | 0.221 | 0.221
0.177 | 0.177 | 0.178 | 0.178
0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.149
0.25 | 0.25 | -1.287 | -1.287
0.237 | 0.237 | 3.772 | 3.772
0.239 | 0.239 | 3.802 | 3.802
0.269 | 0.269 | -1.353 | -1.353
0.269 | 0.269 | -1.345 | -1.345
0.26 | 0.26 | -1.316 | -1.316
0.26 | 0.26 | -1.309 | -1.309
0.261 | 0.261 | -1.311 | -1.311
0.279 | 0.279 | -1.36 | -1.36
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.047 | 1.047 | 1.048 | 1.048
1.018 | 1.018 | 1.021 | 1.021
1.018 | 1.018 | 1.023 | 1.023
1.019 | 1.019 | 1.016 | 1.016
1.06 | 1.06 | 3.124 | 3.124
1.049 | 1.049 | 8.334 | 8.334
1.057 | 1.057 | 8.401 | 8.401
1.059 | 1.059 | 3.165 | 3.165
1.051 | 1.051 | 3.133 | 3.133
1.051 | 1.051 | 3.115 | 3.115
1.047 | 1.047 | 3.089 | 3.089
1.042 | 1.042 | 3.077 | 3.077
1.033 | 1.033 | 3.072 | 3.072
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.228 | 2.228 | 2.225 | 2.225
0.219 | 0.219 | 0.223 | 0.223
-0.942 | -0.942 | -0.947 | -0.947
-0.482 | -0.482 | 9.591 | 9.591
-0.074 | -0.074 | -4.209 | -4.209
-0.114 | -0.114 | 6.088 | 6.088
0.016 | 0.016 | -5.397 | -5.397
0 | 0 | -0.001 | -0.001
-0.307 | -0.307 | -3.493 | -3.493
-0.09 | -0.09 | -0.804 | -0.804
-0.035 | -0.035 | -0.305 | -0.305
-0.061 | -0.061 | -0.528 | -0.528
-0.135 | -0.135 | -1.174 | -1.174
-0.149 | -0.149 | -1.32 | -1.32
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-0.169 | -0.169 | -0.167 | -0.167
0.311 | 0.311 | 0.309 | 0.309
0.132 | 0.132 | 0.138 | 0.138
0.044 | 0.044 | -26.551 | -26.551
-0.019 | -0.019 | 17.338 | 17.338
-0.021 | -0.021 | 52.28 | 52.28
-0.084 | -0.084 | 1160.095 | 1160.095
0.048 | 0.048 | 3.167 | 3.167
0.021 | 0.021 | 354.185 | 354.185
-0.058 | -0.058 | -0.553 | -0.553
-0.018 | -0.018 | -0.186 | -0.186
-0.016 | -0.016 | -0.118 | -0.118
-0.058 | -0.058 | -0.528 | -0.528
-0.05 | -0.05 | -0.452 | -0.452
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
39.174 | 39.174 | 39.152 | 39.152
41.8 | 41.8 | 42.021 | 42.021
44.992 | 44.992 | 44.992 | 44.992
43.912 | 43.912 | 43.912 | 43.912
43.155 | 43.155 | 43.155 | 43.155
43.155 | 43.155 | 43.155 | 43.155
43.936 | 43.936 | 43.936 | 43.936
43.936 | 43.936 | 43.936 | 43.936
43.942 | 43.942 | 43.942 | 43.942
44.056 | 44.056 | 44.056 | 44.056
43.759 | 43.759 | 43.759 | 43.759
43.867 | 43.867 | 43.867 | 43.867
44.118 | 44.118 | 44.118 | 44.118
44.933 | 44.933 | 44.933 | 44.933
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164
0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308
0 | 0 | 0 | 0
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0 | 0 | 0 | 0
-0.066 | -0.066 | -0.066 | -0.066
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407
0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.228 | 2.228 | 2.225 | 2.225
0.436 | 0.436 | 0.44 | 0.44
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 62.444 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.781 | 4.781 | 4.788 | 4.788
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.729 | 0.729 | 0.727 | 0.727 | 8.452 | 8.452 | 8.411 | 8.411
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.461 | -1.461 | -1.46 | -1.46 | 4.781 | 4.781 | 4.788 | 4.788
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.728 | 0.728 | 0.731 | 0.731 | 7.702 | 7.702 | 7.731 | 7.731
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 5.213 | 5.213 | 5.262 | 5.262
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.409 | 0.409 | 3.672 | 3.672 | 3.623 | 3.623
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.706 | -0.706 | -0.708 | -0.708 | 7.702 | 7.702 | 7.731 | 7.731
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.226 | -0.226 | -0.229 | -0.229 | 2.489 | 2.489 | 2.469 | 2.469
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.538 | -0.538 | -0.538 | -0.538 | 5.213 | 5.213 | 5.262 | 5.262
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.233 | 0.233 | 2.489 | 2.489 | 2.469 | 2.469
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.607 | -0.607 | -0.594 | -0.594 | 1.542 | 1.542 | 1.639 | 1.639
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | 11.819 | 11.819 | 3.056 | 3.056 | 16.856 | 16.856
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | -1.531 | -1.531 | 4.726 | 4.726 | 15.258 | 15.258
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.703 | -0.703 | -0.701 | -0.701 | 8.452 | 8.452 | 8.411 | 8.411
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.399 | -0.399 | -0.4 | -0.4 | 3.672 | 3.672 | 3.623 | 3.623
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0.6 | 0.6 | 1.542 | 1.542 | 1.639 | 1.639
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.386 | 0.386 | -3.454 | -3.454 | 5.169 | 5.169 | 15.911 | 15.911
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.386 | -0.386 | 3.454 | 3.454 | 5.169 | 5.169 | 15.911 | 15.911
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.524 | 0.524 | 0.714 | 0.714 | 0.669 | 0.669
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.578 | 0.578 | 0.77 | 0.77 | 0.761 | 0.761
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.376 | 1.376 | 0.904 | 0.904 | 0.889 | 0.889
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.272 | -0.272 | -11.819 | -11.819 | 3.056 | 3.056 | 16.856 | 16.856
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 6.688 | 6.688 | 1.67 | 1.67 | 1.598 | 1.598
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16 | 1.531 | 1.531 | 4.726 | 4.726 | 15.258 | 15.258
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.294 | -0.294 | -6.688 | -6.688 | 1.67 | 1.67 | 1.598 | 1.598
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.594 | 0.594 | 0.093 | 0.093 | 0.114 | 0.114
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0.918 | 0.918 | 0.925 | 0.925 | 0.969 | 0.969
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.59 | -0.59 | 0.093 | 0.093 | 0.114 | 0.114
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.214 | -0.214 | 0.477 | 0.477 | 0.431 | 0.431
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -0.521 | -0.521 | 0.714 | 0.714 | 0.669 | 0.669
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.216 | 0.216 | 0.477 | 0.477 | 0.431 | 0.431
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.573 | -0.573 | 0.77 | 0.77 | 0.761 | 0.761
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.142 | 0.142 | 0.134 | 0.134 | 0.128 | 0.128
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.165 | -0.165 | -1.362 | -1.362 | 0.904 | 0.904 | 0.889 | 0.889
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.019 | -0.019 | -0.141 | -0.141 | 0.134 | 0.134 | 0.128 | 0.128
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.424 | 0.424 | 1.12 | 1.12 | 1.065 | 1.065
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.091 | -0.091 | -0.902 | -0.902 | 0.925 | 0.925 | 0.969 | 0.969
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.059 | -0.059 | -0.421 | -0.421 | 1.12 | 1.12 | 1.065 | 1.065
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
7939.404 | 7939.404 | 7947.693 | 7947.693