## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 200 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 1e-05 | 0.00057 | 4e-05 | 483.4837 | 5e-05
3e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00025 | 0.00044 | 5e-05
36672.2306 | 41128.965 | 4e-05 | 0.00015 | 0.00013 | 7e-05
22532.6661 | 26887.4555 | 38654.9953 | 38670.6741 | 0.00013 | 7e-05
36800.5511 | 41083.9087 | 38643.6094 | 38673.0024 | 0.00014 | 7e-05
36893.5087 | 41175.7599 | 0.00011 | 6e-05 | 218.4592 | 5e-05
36720.3374 | 41078.1148 | 38670.1416 | 38671.021 | 0.00078 | 5e-05
36666.4793 | 41024.2567 | 0.00012 | 6e-05 | 2.4789 | 5e-05
36828.5907 | 41187.297 | 38673.464 | 38667.117 | 0.00427 | 5e-05
36869.2059 | 41239.4377 | 38656.0393 | 38666.2202 | 0.00061 | 5e-05
36876.8647 | 41218.2653 | 38613.5931 | 38629.2717 | 0.00059 | 5e-05
36896.1019 | 41248.8522 | 38537.8248 | 38578.18 | 0.0004 | 5e-05
36900.538 | 41278.0931 | 38570.6088 | 38619.7109 | 0.0003 | 6e-05
36798.8963 | 41256.4777 | 38562.2451 | 38611.4695 | 0.00021 | 6e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.00198 | 0
0.00198 | 0
4.0637 | 0
4.0637 | 0
44.4023 | 0
44.4023 | 0
5234.5532 | 0
5234.5532 | 0
10543.026 | 0
10543.026 | 0
14208.8846 | 0
14208.8846 | 0
18417.6584 | 0
18417.6584 | 0
21750.0477 | 0
21750.0477 | 0
30754.3747 | 0
30754.3747 | 0
42194.8231 | 0
42194.8231 | 0
45827.5305 | 0
45827.5305 | 0
54631.3979 | 0.00618
54631.3979 | 0.00618
75222.2295 | 7.6249
75222.2295 | 7.6249
Iterations: 22
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:7939.17035691
Min Eigen:0.00000017
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 1
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06
-1.043 | -1.043 | -1.044 | -1.044
-0.994 | -0.994 | -0.997 | -0.997
-1.003 | -1.003 | -1.007 | -1.007
-1.008 | -1.008 | -1.006 | -1.006
-1.03 | -1.03 | 2.657 | 2.657
-1.023 | -1.023 | -6.768 | -6.768
-1.031 | -1.031 | -6.825 | -6.825
-1.023 | -1.023 | 2.665 | 2.665
-1.016 | -1.016 | 2.636 | 2.636
-1.018 | -1.018 | 2.632 | 2.632
-1.014 | -1.014 | 2.608 | 2.608
-1.008 | -1.008 | 2.594 | 2.594
-0.994 | -0.994 | 2.562 | 2.562
0 | 0 | 0 | 0
0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088
0.221 | 0.221 | 0.222 | 0.222
0.177 | 0.177 | 0.179 | 0.179
0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.149
0.25 | 0.25 | -1.445 | -1.445
0.238 | 0.238 | 4.314 | 4.314
0.239 | 0.239 | 4.35 | 4.35
0.269 | 0.269 | -1.506 | -1.506
0.269 | 0.269 | -1.497 | -1.497
0.26 | 0.26 | -1.47 | -1.47
0.26 | 0.26 | -1.463 | -1.463
0.262 | 0.262 | -1.463 | -1.463
0.279 | 0.279 | -1.507 | -1.507
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.047 | 1.047 | 1.048 | 1.048
1.018 | 1.018 | 1.021 | 1.021
1.018 | 1.018 | 1.022 | 1.022
1.019 | 1.019 | 1.017 | 1.017
1.06 | 1.06 | 3.025 | 3.025
1.05 | 1.05 | 8.026 | 8.026
1.058 | 1.058 | 8.093 | 8.093
1.058 | 1.058 | 3.061 | 3.061
1.05 | 1.05 | 3.031 | 3.031
1.051 | 1.051 | 3.015 | 3.015
1.047 | 1.047 | 2.99 | 2.99
1.042 | 1.042 | 2.978 | 2.978
1.033 | 1.033 | 2.973 | 2.973
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.237 | 2.237 | 2.235 | 2.235
0.21 | 0.21 | 0.214 | 0.214
-0.942 | -0.942 | -0.947 | -0.947
-0.482 | -0.482 | 12.443 | 12.443
-0.074 | -0.074 | -4.988 | -4.988
-0.114 | -0.114 | 6.725 | 6.725
0.014 | 0.014 | -3.489 | -3.489
0 | 0 | 0 | 0
-0.306 | -0.306 | -8.36 | -8.36
-0.09 | -0.09 | -0.755 | -0.755
-0.035 | -0.035 | -0.287 | -0.287
-0.061 | -0.061 | -0.493 | -0.493
-0.135 | -0.135 | -1.101 | -1.101
-0.149 | -0.149 | -1.237 | -1.237
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-0.175 | -0.175 | -0.173 | -0.173
0.32 | 0.32 | 0.318 | 0.318
0.134 | 0.134 | 0.139 | 0.139
0.04 | 0.04 | -24.088 | -24.088
-0.017 | -0.017 | 16.644 | 16.644
-0.023 | -0.023 | 49.13 | 49.13
-0.069 | -0.069 | 1076.285 | 1076.285
0.048 | 0.048 | 3.099 | 3.099
0.006 | 0.006 | 330.181 | 330.181
-0.058 | -0.058 | -0.516 | -0.516
-0.018 | -0.018 | -0.173 | -0.173
-0.016 | -0.016 | -0.112 | -0.112
-0.058 | -0.058 | -0.494 | -0.494
-0.05 | -0.05 | -0.423 | -0.423
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
39.256 | 39.256 | 39.235 | 39.235
41.351 | 41.351 | 41.569 | 41.569
44.567 | 44.567 | 44.567 | 44.567
43.548 | 43.548 | 43.548 | 43.548
42.834 | 42.834 | 42.834 | 42.834
42.823 | 42.823 | 42.823 | 42.823
43.578 | 43.578 | 43.578 | 43.578
43.578 | 43.578 | 43.578 | 43.578
43.587 | 43.587 | 43.587 | 43.587
43.702 | 43.702 | 43.702 | 43.702
43.414 | 43.414 | 43.414 | 43.414
43.528 | 43.528 | 43.528 | 43.528
43.776 | 43.776 | 43.776 | 43.776
44.576 | 44.576 | 44.576 | 44.576
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294
0 | 0 | 0 | 0
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0 | 0 | 0 | 0
-0.063 | -0.063 | -0.063 | -0.063
0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102
0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404
0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491
0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.237 | 2.237 | 2.235 | 2.235
0.427 | 0.427 | 0.431 | 0.431
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.508 | 1.508 | 1.509 | 1.509 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.727 | 0.727 | 8.471 | 8.471 | 8.419 | 8.419
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.468 | -1.468 | -1.469 | -1.469 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.728 | 0.728 | 0.731 | 0.731 | 7.697 | 7.697 | 7.737 | 7.737
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 | 0.556 | 0.556 | 5.204 | 5.204 | 5.269 | 5.269
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0.406 | 0.406 | 3.661 | 3.661 | 3.599 | 3.599
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.705 | -0.705 | -0.709 | -0.709 | 7.697 | 7.697 | 7.737 | 7.737
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.226 | -0.226 | -0.228 | -0.228 | 2.493 | 2.493 | 2.468 | 2.468
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.537 | -0.537 | -0.539 | -0.539 | 5.204 | 5.204 | 5.269 | 5.269
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.232 | 0.232 | 2.493 | 2.493 | 2.468 | 2.468
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.608 | -0.608 | -0.611 | -0.611 | 1.543 | 1.543 | 1.67 | 1.67
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 14.966 | 14.966 | 3.06 | 3.06 | 22.422 | 22.422
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | -1.868 | -1.868 | 4.723 | 4.723 | 19.39 | 19.39
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.704 | -0.704 | -0.701 | -0.701 | 8.471 | 8.471 | 8.419 | 8.419
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.399 | -0.399 | -0.398 | -0.398 | 3.661 | 3.661 | 3.599 | 3.599
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0.617 | 0.617 | 1.543 | 1.543 | 1.67 | 1.67
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.386 | 0.386 | -4.197 | -4.197 | 5.171 | 5.171 | 20.122 | 20.122
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.386 | -0.386 | 4.197 | 4.197 | 5.171 | 5.171 | 20.122 | 20.122
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.484 | 0.484 | 0.712 | 0.712 | 0.65 | 0.65
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 0.77 | 0.757 | 0.757
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.286 | 1.286 | 0.904 | 0.904 | 0.882 | 0.882
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.273 | -0.273 | -14.966 | -14.966 | 3.06 | 3.06 | 22.422 | 22.422
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.293 | 0.293 | 11.815 | 11.815 | 1.663 | 1.663 | 3.032 | 3.032
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.159 | -0.159 | 1.868 | 1.868 | 4.723 | 4.723 | 19.39 | 19.39
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.293 | -0.293 | -11.815 | -11.815 | 1.663 | 1.663 | 3.032 | 3.032
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.566 | 0.566 | 0.093 | 0.093 | 0.123 | 0.123
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0.864 | 0.864 | 0.927 | 0.927 | 0.987 | 0.987
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.562 | -0.562 | 0.093 | 0.093 | 0.123 | 0.123
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.193 | -0.193 | 0.476 | 0.476 | 0.412 | 0.412
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -0.482 | -0.482 | 0.712 | 0.712 | 0.65 | 0.65
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.194 | 0.194 | 0.476 | 0.476 | 0.412 | 0.412
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.536 | -0.536 | 0.77 | 0.77 | 0.757 | 0.757
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.133 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 0.125 | 0.125
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.165 | -0.165 | -1.273 | -1.273 | 0.904 | 0.904 | 0.882 | 0.882
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.019 | -0.019 | -0.132 | -0.132 | 0.134 | 0.134 | 0.125 | 0.125
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.393 | 0.393 | 1.118 | 1.118 | 1.043 | 1.043
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | -0.849 | -0.849 | 0.927 | 0.927 | 0.987 | 0.987
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.059 | -0.059 | -0.39 | -0.39 | 1.118 | 1.118 | 1.043 | 1.043
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
7939.113 | 7939.113 | 7947.718 | 7947.718