## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 73.3 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 0 | 1e-05 | 693.4741 | 3e-05 | 1e-05
0 | 0.00013 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 1e-05
48812.7679 | 170381.0401 | 6621.7254 | 0 | 1e-05 | 0.00012
61008.6273 | 103734.5156 | 75239.3004 | 77772.9549 | 1e-05 | 2e-05
63957.2091 | 96120.521 | 75049.2002 | 77973.9996 | 1e-05 | 2e-05
63131.7812 | 98864.9822 | 1e-05 | 2007.3784 | 4711.3354 | 1e-05
60930.1752 | 102114.3323 | 75798.0977 | 76840.3662 | 4e-05 | 1e-05
60407.7786 | 101591.9359 | 1e-05 | 1e-05 | 2904.0679 | 1e-05
61776.5986 | 102141.7166 | 75983.3914 | 77000.6447 | 7e-05 | 1e-05
61981.2248 | 101772.7186 | 75837.5325 | 77158.5162 | 5e-05 | 1e-05
62381.2544 | 100306.8193 | 75612.7326 | 77354.8099 | 6e-05 | 1e-05
63023.1177 | 99700.2632 | 75112.3666 | 77464.8705 | 6e-05 | 1e-05
62875.274 | 100048.3583 | 75323.2781 | 77640.1406 | 4e-05 | 1e-05
62006.198 | 101866.1773 | 75524.256 | 77400.8923 | 2e-05 | 1e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.00011 | 0
0.00011 | 0
2684.9316 | 0
2684.9316 | 0
8977.0011 | 0
8977.0011 | 0
22546.6804 | 0
22546.6804 | 0
54460.1785 | 0
54460.1785 | 0
101294.6996 | 0
101294.6996 | 0
177618.8309 | 0
177618.8309 | 0
180388.4563 | 0
180388.4563 | 0
285836.679 | 0
285836.679 | 0
407546.0808 | 0
407546.0808 | 0
441631.277 | 0
441631.277 | 0
553842.8819 | 0.01622
553842.8819 | 0.01622
924251.9478 | 7.3612
924251.9478 | 7.3612
Iterations: 29
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:11086.00823851
Min Eigen:0.00000024
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 6
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.041 | -1.041 | -4.519 | -4.519
-1.016 | -1.016 | -3.579 | -3.579
-0.915 | -0.915 | -0.263 | -0.263
-0.964 | -0.964 | 0.87 | 0.87
-0.979 | -0.979 | -0.216 | -0.216
-1.03 | -1.03 | 0.763 | 0.763
-1.01 | -1.01 | 1.185 | 1.185
-1.029 | -1.029 | 1.208 | 1.208
-1.012 | -1.012 | 0.921 | 0.921
-1.006 | -1.006 | 0.89 | 0.89
-1.013 | -1.013 | 0.827 | 0.827
-1.012 | -1.012 | 0.777 | 0.777
-1.006 | -1.006 | 0.783 | 0.783
-0.987 | -0.987 | 0.859 | 0.859
0 | 0 | 0 | 0
0.038 | 0.038 | -2.826 | -2.826
0.174 | 0.174 | -4.337 | -4.337
0.164 | 0.164 | -0.577 | -0.577
0.142 | 0.142 | 0.706 | 0.706
0.252 | 0.252 | 0.736 | 0.736
0.234 | 0.234 | 0.014 | 0.014
0.238 | 0.238 | 0.015 | 0.015
0.266 | 0.266 | 0.582 | 0.582
0.267 | 0.267 | 0.605 | 0.605
0.26 | 0.26 | 0.669 | 0.669
0.262 | 0.262 | 0.706 | 0.706
0.263 | 0.263 | 0.694 | 0.694
0.278 | 0.278 | 0.608 | 0.608
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.041 | 1.041 | 4.519 | 4.519
1.017 | 1.017 | 4.56 | 4.56
0.932 | 0.932 | 4.345 | 4.345
0.977 | 0.977 | 1.044 | 1.044
0.989 | 0.989 | 0.738 | 0.738
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.036 | 1.036 | 1.185 | 1.185
1.056 | 1.056 | 1.208 | 1.208
1.047 | 1.047 | 1.09 | 1.09
1.041 | 1.041 | 1.076 | 1.076
1.046 | 1.046 | 1.064 | 1.064
1.046 | 1.046 | 1.05 | 1.05
1.04 | 1.04 | 1.046 | 1.046
1.026 | 1.026 | 1.052 | 1.052
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.427 | 1.427 | -140.087 | -140.087
1.405 | 1.405 | 223.945 | 223.944
-0.942 | -0.942 | 90.044 | 90.044
-0.67 | -0.67 | 40.702 | 40.702
-0.228 | -0.228 | -5.884 | -5.884
-0.122 | -0.122 | -2.133 | -2.133
-0.002 | -0.002 | -2.741 | -2.741
0 | 0 | 0 | 0
-0.315 | -0.315 | 7.616 | 7.616
-0.09 | -0.09 | -0.031 | -0.031
-0.035 | -0.035 | 0.021 | 0.021
-0.061 | -0.061 | -0.092 | -0.092
-0.135 | -0.135 | -0.097 | -0.097
-0.149 | -0.149 | -0.131 | -0.131
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.267 | 0.267 | 206.835 | 206.835
0.091 | 0.091 | 288.704 | 288.704
-0.371 | -0.371 | 101.733 | 101.732
-0.092 | -0.092 | 33.099 | 33.099
0.126 | 0.126 | 38.189 | 38.189
0.155 | 0.155 | 2.698 | 2.698
-0.021 | -0.021 | 4.329 | 4.329
0.12 | 0.12 | 0.157 | 0.157
0.052 | 0.052 | 2.348 | 2.348
-0.058 | -0.058 | -0.04 | -0.04
-0.018 | -0.018 | 0.02 | 0.02
-0.016 | -0.016 | -0.009 | -0.009
-0.058 | -0.058 | -0.037 | -0.037
-0.05 | -0.05 | -0.035 | -0.035
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
32.284 | 32.284 | -1185.573 | -1185.572
101.121 | 101.121 | 11228.079 | 11228.068
1215.683 | 1215.683 | 1215.683 | 1215.683
427.259 | 427.259 | 427.259 | 427.259
321.633 | 321.633 | 321.633 | 321.633
357.332 | 357.332 | 357.332 | 357.332
411.842 | 411.842 | 411.842 | 411.842
411.842 | 411.842 | 411.842 | 411.842
403.651 | 403.651 | 403.651 | 403.651
397.915 | 397.915 | 397.915 | 397.915
379.256 | 379.256 | 379.256 | 379.256
366.771 | 366.771 | 366.771 | 366.771
371.731 | 371.731 | 371.731 | 371.731
398.6 | 398.6 | 398.6 | 398.6
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
6.935 | 6.935 | 6.935 | 6.935
0 | 0 | 0 | 0
-66.217 | -66.217 | -66.217 | -66.217
25.337 | 25.337 | 25.337 | 25.337
29.248 | 29.248 | 29.248 | 29.248
20.074 | 20.074 | 20.074 | 20.074
10.423 | 10.423 | 10.423 | 10.423
0 | 0 | 0 | 0
10.173 | 10.173 | 10.173 | 10.173
13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21
17.421 | 17.421 | 17.421 | 17.421
23.525 | 23.525 | 23.525 | 23.525
23.169 | 23.169 | 23.169 | 23.169
18.766 | 18.766 | 18.766 | 18.766
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.427 | 1.427 | -140.087 | -140.087
1.622 | 1.622 | 224.162 | 224.161
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 12770.9 | 0 | 0.738 | 0.738 | -173.65 | -173.65 | 2.165 | 2.165 | 38.295 | 38.295
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 33.455 | 33.455 | 8.227 | 8.227 | 72.95 | 72.95
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.728 | -0.728 | 217.986 | 217.985 | 2.165 | 2.165 | 38.295 | 38.295
2 | 3 | 4 | 187415.351 | 0 | 0.79 | 0.79 | -62.035 | -62.035 | 8.617 | 8.617 | 48.23 | 48.23
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.744 | 0.744 | 14.4 | 14.4 | 7.472 | 7.472 | 71.858 | 71.858
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 53.74 | 53.74 | 6.061 | 6.061 | 111.245 | 111.245
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.757 | -0.757 | 77.102 | 77.101 | 8.617 | 8.617 | 48.23 | 48.23
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.176 | -0.176 | 13.069 | 13.069 | 1.146 | 1.146 | 120.088 | 120.088
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.712 | -0.712 | 27.493 | 27.493 | 7.472 | 7.472 | 71.858 | 71.858
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 17.552 | 17.552 | 1.146 | 1.146 | 120.088 | 120.088
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 | 0.981 | 0.981 | 1.41 | 1.41 | 39.387 | 39.387
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | -3.332 | -3.332 | 3.392 | 3.392 | 34.251 | 34.251
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | -1.867 | -1.867 | 5.081 | 5.081 | 65.828 | 65.828
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.666 | -0.665 | -13.954 | -13.954 | 8.227 | 8.227 | 72.95 | 72.95
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.589 | -0.589 | -13.295 | -13.295 | 6.061 | 6.061 | 111.245 | 111.245
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 18.367 | 18.367 | 1.41 | 1.41 | 39.387 | 39.387
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 2.77 | 2.77 | 5.537 | 5.537 | 116.896 | 116.896
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.401 | -0.401 | -2.77 | -2.77 | 5.537 | 5.537 | 116.896 | 116.896
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.4 | 0.4 | 0.647 | 0.647 | 4.972 | 4.972
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.121 | 0.121 | 0.768 | 0.768 | 1.682 | 1.682
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.331 | 0.331 | 0.883 | 0.883 | 2.391 | 2.391
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.287 | -0.287 | 3.332 | 3.332 | 3.392 | 3.392 | 34.251 | 34.251
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | -6.148 | -6.148 | 1.689 | 1.689 | 31.577 | 31.577
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.163 | -0.163 | 1.867 | 1.867 | 5.081 | 5.081 | 65.828 | 65.828
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.291 | -0.291 | 6.148 | 6.148 | 1.689 | 1.689 | 31.577 | 31.577
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | -0.351 | -0.351 | 0.116 | 0.116 | 1.931 | 1.931
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.124 | -0.124 | 0.99 | 0.99 | 3.048 | 3.048
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.045 | -0.045 | 0.357 | 0.357 | 0.116 | 0.116 | 1.931 | 1.931
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.045 | -0.045 | -0.388 | -0.388 | 0.424 | 0.424 | 4.778 | 4.778
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | -0.383 | -0.383 | 0.647 | 0.647 | 4.972 | 4.972
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.403 | 0.403 | 0.424 | 0.424 | 4.778 | 4.778
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.12 | 0.768 | 0.768 | 1.682 | 1.682
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.039 | 0.039 | 0.114 | 0.114 | 0.709 | 0.709
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.168 | -0.168 | -0.324 | -0.324 | 0.883 | 0.883 | 2.391 | 2.391
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.039 | -0.039 | 0.114 | 0.114 | 0.709 | 0.709
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.277 | 0.277 | 1.062 | 1.062 | 6.242 | 6.242
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.087 | -0.087 | 0.131 | 0.131 | 0.99 | 0.99 | 3.048 | 3.048
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.062 | -0.062 | -0.262 | -0.262 | 1.062 | 1.062 | 6.242 | 6.242
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
13557.051 | 13557.049 | 134233470.925 | 134233214.975