## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 73.5 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 0 | 0 | 603.9655 | 1e-05 | 0
0 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 0
46546.9687 | 160247.7271 | 6398.402 | 0 | 0 | 4e-05
57963.8831 | 98259.8651 | 71367.8281 | 73610.7966 | 0 | 1e-05
60660.8528 | 91085.9756 | 71177.7585 | 73809.3292 | 0 | 1e-05
59911.8124 | 93661.9922 | 0 | 1812.2075 | 4319.539 | 0
57724.6999 | 96566.3407 | 71998.2646 | 72908.1097 | 1e-05 | 0
57527.7825 | 96369.4241 | 0 | 0 | 2535.4258 | 0
58598.1761 | 96668.9688 | 72037.4382 | 72914.5315 | 2e-05 | 0
58832.5571 | 96369.3758 | 71900.3387 | 73063.329 | 1e-05 | 0
59351.2656 | 95147.8095 | 71686.0109 | 73246.5903 | 2e-05 | 0
59823.681 | 94459.3726 | 71348.4176 | 73484.8167 | 2e-05 | 0
59684.6774 | 94783.7655 | 71411.9478 | 73514.752 | 1e-05 | 0
58858.6695 | 96466.2903 | 71601.1763 | 73287.3695 | 1e-05 | 0
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
1e-05 | 0
1e-05 | 0
2344.7303 | 0
2344.7303 | 0
8001.677 | 0
8001.677 | 0
19890.6826 | 0
19890.6826 | 0
50835.728 | 0
50835.728 | 0
95144.6128 | 0
95144.6128 | 0
166781.7991 | 0
166781.7991 | 0
170925.6747 | 0
170925.6747 | 0
268803.0983 | 0
268803.0983 | 0
382750.4993 | 0
382750.4993 | 0
414422.8888 | 0
414422.8888 | 0
518988.3383 | 0.0076
518988.3383 | 0.0076
862769.5425 | 7.3621
862769.5425 | 7.3621
Iterations: 28
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:10698.78291490
Min Eigen:0.00000007
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 6
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.065 | -1.065 | -4.403 | -4.403
-1.03 | -1.03 | -3.513 | -3.513
-0.915 | -0.915 | -0.304 | -0.304
-0.96 | -0.96 | 0.853 | 0.853
-0.982 | -0.982 | -0.197 | -0.197
-1.028 | -1.028 | 0.781 | 0.781
-1.005 | -1.005 | 1.21 | 1.21
-1.024 | -1.024 | 1.233 | 1.233
-1.01 | -1.01 | 0.936 | 0.936
-1.004 | -1.004 | 0.905 | 0.905
-1.011 | -1.011 | 0.843 | 0.843
-1.01 | -1.01 | 0.793 | 0.793
-1.004 | -1.004 | 0.799 | 0.799
-0.985 | -0.985 | 0.873 | 0.873
0 | 0 | 0 | 0
0.022 | 0.022 | -2.734 | -2.734
0.153 | 0.153 | -4.281 | -4.281
0.164 | 0.164 | -0.609 | -0.609
0.148 | 0.148 | 0.662 | 0.662
0.26 | 0.26 | 0.717 | 0.717
0.238 | 0.238 | -0.02 | -0.02
0.242 | 0.242 | -0.021 | -0.021
0.273 | 0.273 | 0.57 | 0.57
0.274 | 0.274 | 0.592 | 0.592
0.268 | 0.268 | 0.654 | 0.654
0.27 | 0.27 | 0.688 | 0.688
0.271 | 0.271 | 0.676 | 0.676
0.285 | 0.285 | 0.594 | 0.594
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.065 | 1.065 | 4.403 | 4.403
1.03 | 1.03 | 4.451 | 4.451
0.928 | 0.928 | 4.292 | 4.292
0.974 | 0.974 | 1.048 | 1.048
0.993 | 0.993 | 0.691 | 0.691
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.032 | 1.032 | 1.21 | 1.21
1.052 | 1.052 | 1.233 | 1.233
1.046 | 1.046 | 1.096 | 1.096
1.041 | 1.041 | 1.082 | 1.082
1.046 | 1.046 | 1.067 | 1.067
1.046 | 1.046 | 1.05 | 1.05
1.04 | 1.04 | 1.047 | 1.047
1.025 | 1.025 | 1.056 | 1.056
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.301 | 1.301 | -132.68 | -132.682
1.87 | 1.87 | 208.631 | 208.635
-0.831 | -0.831 | 86.705 | 86.707
-0.817 | -0.817 | 40.288 | 40.289
-0.464 | -0.464 | -5.32 | -5.32
-0.133 | -0.133 | -1.997 | -1.997
-0.001 | -0.001 | -2.926 | -2.926
0 | 0 | 0 | 0
-0.345 | -0.345 | 7.974 | 7.974
-0.09 | -0.09 | -0.032 | -0.032
-0.035 | -0.035 | 0.02 | 0.02
-0.061 | -0.061 | -0.091 | -0.091
-0.135 | -0.135 | -0.098 | -0.098
-0.149 | -0.149 | -0.132 | -0.132
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.614 | 0.614 | 194.604 | 194.607
0.016 | 0.016 | 273.954 | 273.959
-0.498 | -0.498 | 99.388 | 99.389
-0.282 | -0.282 | 31.588 | 31.588
0.271 | 0.271 | 34.856 | 34.857
0.141 | 0.141 | 2.831 | 2.831
-0.048 | -0.048 | 4.859 | 4.859
0.118 | 0.118 | 0.162 | 0.162
0.085 | 0.085 | 2.345 | 2.345
-0.057 | -0.057 | -0.044 | -0.044
-0.018 | -0.018 | 0.017 | 0.017
-0.016 | -0.016 | -0.008 | -0.008
-0.058 | -0.058 | -0.04 | -0.04
-0.05 | -0.05 | -0.037 | -0.037
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
31.195 | 31.194 | -1121.825 | -1121.846
124.365 | 124.37 | 10462.406 | 10462.601
1137.008 | 1137.008 | 1137.008 | 1137.008
402.96 | 402.96 | 402.96 | 402.96
304.251 | 304.251 | 304.251 | 304.251
337.502 | 337.502 | 337.502 | 337.502
388.416 | 388.416 | 388.416 | 388.416
388.416 | 388.416 | 388.416 | 388.416
380.708 | 380.708 | 380.708 | 380.708
375.368 | 375.368 | 375.368 | 375.368
357.965 | 357.965 | 357.965 | 357.965
346.357 | 346.357 | 346.357 | 346.357
350.991 | 350.991 | 350.991 | 350.991
376.076 | 376.076 | 376.076 | 376.076
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04
0 | 0 | 0 | 0
-63.984 | -63.984 | -63.984 | -63.984
22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43
26.316 | 26.316 | 26.316 | 26.316
18.122 | 18.122 | 18.122 | 18.122
9.098 | 9.098 | 9.098 | 9.098
0 | 0 | 0 | 0
8.771 | 8.771 | 8.771 | 8.771
11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63
15.606 | 15.606 | 15.606 | 15.606
21.364 | 21.364 | 21.364 | 21.364
21.028 | 21.028 | 21.028 | 21.028
16.862 | 16.862 | 16.862 | 16.862
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.301 | 1.301 | -132.68 | -132.682
2.087 | 2.087 | 208.848 | 208.852
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 12218.235 | 0 | 0.545 | 0.545 | -164.126 | -164.129 | 1.231 | 1.23 | 37.892 | 37.892
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 31.344 | 31.345 | 8.551 | 8.551 | 73.414 | 73.414
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.536 | -0.536 | 205.452 | 205.456 | 1.231 | 1.23 | 37.892 | 37.892
2 | 3 | 4 | 175059.116 | 0 | 0.788 | 0.788 | -59.947 | -59.948 | 8.258 | 8.258 | 48.048 | 48.048
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.872 | 0.872 | 12.786 | 12.787 | 8.458 | 8.458 | 73.398 | 73.398
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 50.479 | 50.48 | 7.32 | 7.32 | 111.306 | 111.305
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.753 | -0.753 | 74.351 | 74.353 | 8.258 | 8.258 | 48.048 | 48.048
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.068 | -0.068 | 12.476 | 12.477 | 0.199 | 0.2 | 121.446 | 121.446
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.83 | -0.83 | 26.963 | 26.963 | 8.458 | 8.458 | 73.398 | 73.398
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 16.968 | 16.968 | 0.199 | 0.2 | 121.446 | 121.446
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.541 | -0.541 | 1.822 | 1.823 | 1.138 | 1.137 | 37.909 | 37.907
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | -3.438 | -3.438 | 3.629 | 3.629 | 34.544 | 34.544
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | -1.898 | -1.898 | 5.44 | 5.44 | 66.846 | 66.847
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.727 | -0.727 | -12.744 | -12.745 | 8.551 | 8.551 | 73.414 | 73.414
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.726 | -0.726 | -12.164 | -12.164 | 7.32 | 7.32 | 111.306 | 111.305
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.546 | 0.546 | 16.763 | 16.763 | 1.138 | 1.137 | 37.909 | 37.907
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 2.611 | 2.611 | 5.655 | 5.654 | 115.98 | 115.979
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.412 | -0.412 | -2.611 | -2.611 | 5.655 | 5.654 | 115.98 | 115.979
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.38 | 0.636 | 0.636 | 4.787 | 4.787
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.118 | 0.118 | 0.766 | 0.766 | 1.645 | 1.645
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 | 0.32 | 0.32 | 0.879 | 0.879 | 2.328 | 2.328
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.304 | -0.304 | 3.438 | 3.438 | 3.629 | 3.629 | 34.544 | 34.544
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | -6.442 | -6.443 | 1.811 | 1.811 | 32.303 | 32.303
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.174 | -0.174 | 1.898 | 1.898 | 5.44 | 5.44 | 66.846 | 66.847
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.31 | -0.31 | 6.442 | 6.443 | 1.811 | 1.811 | 32.303 | 32.303
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | -0.332 | -0.332 | 0.123 | 0.123 | 1.845 | 1.845
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.112 | -0.112 | 1.003 | 1.003 | 2.874 | 2.874
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.046 | -0.046 | 0.337 | 0.337 | 0.123 | 0.123 | 1.845 | 1.845
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.044 | -0.044 | -0.37 | -0.37 | 0.41 | 0.41 | 4.593 | 4.593
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | -0.364 | -0.364 | 0.636 | 0.636 | 4.787 | 4.787
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.384 | 0.384 | 0.41 | 0.41 | 4.593 | 4.593
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.117 | -0.117 | 0.766 | 0.766 | 1.645 | 1.645
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.037 | 0.037 | 0.112 | 0.112 | 0.683 | 0.683
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.167 | -0.167 | -0.314 | -0.314 | 0.879 | 0.879 | 2.328 | 2.328
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.037 | -0.037 | 0.112 | 0.112 | 0.683 | 0.683
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.265 | 0.265 | 1.047 | 1.047 | 6.022 | 6.022
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.087 | -0.087 | 0.118 | 0.118 | 1.003 | 1.003 | 2.874 | 2.874
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.062 | -0.062 | -0.251 | -0.251 | 1.047 | 1.047 | 6.022 | 6.022
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
18396.361 | 18397.552 | 116771049.985 | 116775409.649