## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 85 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 311.1945 | 1e-05
0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 1e-05
30909.0583 | 38922.1986 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05
31146.1097 | 38545.33 | 34164.5281 | 34237.9808 | 3e-05 | 2e-05
31298.389 | 38270.9121 | 34863.1395 | 34999.7701 | 3e-05 | 2e-05
31394.5545 | 38468.2966 | 2e-05 | 2e-05 | 648.8365 | 1e-05
31813.8252 | 39168.0288 | 34920.3151 | 34925.762 | 0.0002 | 1e-05
31770.628 | 39124.8317 | 3e-05 | 1e-05 | 15.3732 | 1e-05
31241.2448 | 38569.5008 | 34946.0539 | 34921.859 | 39.7484 | 1e-05
32001.6096 | 39326.8793 | 34202.478 | 34206.9549 | 0.00014 | 1e-05
32058.9945 | 39284.8052 | 34912.0778 | 34930.9149 | 0.00013 | 1e-05
32138.1009 | 39337.7169 | 34847.8766 | 34915.7383 | 9e-05 | 1e-05
31407.3996 | 38657.2849 | 34137.9416 | 34216.7544 | 6e-05 | 1e-05
31966.7017 | 39411.9243 | 34868.5643 | 34940.7719 | 4e-05 | 1e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.0003 | 0
0.0003 | 0
24.2196 | 0
24.2196 | 0
238.3033 | 0
238.3033 | 0
8710.6064 | 0
8710.6064 | 0
17547.2921 | 0
17547.2921 | 0
24535.076 | 0
24535.076 | 0
30617.073 | 0
30617.073 | 0
37016.4589 | 0
37016.4589 | 0
50990.2884 | 0
50990.2884 | 0
70264.7684 | 0
70264.7684 | 0
76105.115 | 0
76105.115 | 0
107328.8552 | 0.00314
107328.8552 | 0.00314
130016.1959 | 7.6189
130016.1959 | 7.6189
Iterations: 24
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:9670.26750407
Min Eigen:0.00000018
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 6
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.06 | -1.06 | -0.651 | -0.651
-1.043 | -1.043 | -0.64 | -0.64
-0.993 | -0.993 | -0.611 | -0.611
-1.005 | -1.005 | -0.619 | -0.619
-1.01 | -1.01 | -0.617 | -0.617
-1.037 | -1.037 | 0.883 | 0.883
-1.032 | -1.032 | -1.59 | -1.59
-1.039 | -1.039 | -1.6 | -1.6
-1.033 | -1.033 | 0.949 | 0.949
-1.025 | -1.025 | 0.933 | 0.933
-1.026 | -1.026 | 0.905 | 0.905
-1.021 | -1.021 | 0.884 | 0.884
-1.016 | -1.016 | 0.885 | 0.885
-1.003 | -1.003 | 0.914 | 0.914
0 | 0 | 0 | 0
0.047 | 0.047 | 0.028 | 0.028
0.184 | 0.184 | 0.109 | 0.109
0.147 | 0.147 | 0.085 | 0.085
0.122 | 0.122 | 0.077 | 0.077
0.22 | 0.22 | 0.586 | 0.586
0.209 | 0.209 | -2.319 | -2.319
0.21 | 0.21 | -2.334 | -2.334
0.239 | 0.239 | 0.553 | 0.553
0.239 | 0.239 | 0.55 | 0.55
0.231 | 0.231 | 0.565 | 0.565
0.231 | 0.231 | 0.566 | 0.566
0.232 | 0.232 | 0.56 | 0.56
0.25 | 0.25 | 0.531 | 0.531
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.06 | 1.06 | 0.651 | 0.651
1.044 | 1.044 | 0.641 | 0.641
1.01 | 1.01 | 0.621 | 0.621
1.016 | 1.016 | 0.625 | 0.625
1.018 | 1.018 | 0.621 | 0.621
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.053 | 1.053 | 2.812 | 2.812
1.06 | 1.06 | 2.829 | 2.829
1.06 | 1.06 | 1.099 | 1.099
1.052 | 1.052 | 1.083 | 1.083
1.052 | 1.052 | 1.067 | 1.067
1.047 | 1.047 | 1.05 | 1.05
1.042 | 1.042 | 1.047 | 1.047
1.034 | 1.034 | 1.057 | 1.057
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.453 | 1.453 | 0.547 | 0.547
0.965 | 0.965 | 0.364 | 0.364
-0.942 | -0.942 | -0.353 | -0.353
-0.477 | -0.477 | -7.095 | -7.095
-0.077 | -0.077 | 1.494 | 1.494
-0.111 | -0.111 | -1.461 | -1.461
-0.001 | -0.001 | -4.346 | -4.346
0 | 0 | 0 | 0
-0.295 | -0.295 | 11.315 | 11.315
-0.09 | -0.09 | -0.082 | -0.082
-0.035 | -0.035 | -0.024 | -0.024
-0.061 | -0.061 | -0.068 | -0.068
-0.135 | -0.135 | -0.127 | -0.127
-0.149 | -0.149 | -0.152 | -0.152
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.071 | 0.071 | 0.039 | 0.039
0.003 | 0.003 | 0 | 0
0.066 | 0.066 | 0.026 | 0.026
0.037 | 0.037 | -0.075 | -0.075
-0.016 | -0.016 | 3.784 | 3.784
-0.021 | -0.021 | 6.514 | 6.514
-0.023 | -0.023 | 130.891 | 130.891
0.04 | 0.04 | 0.283 | 0.283
0.008 | 0.008 | 39.617 | 39.617
-0.058 | -0.058 | -0.071 | -0.071
-0.018 | -0.018 | -0.023 | -0.023
-0.016 | -0.016 | -0.01 | -0.01
-0.058 | -0.058 | -0.062 | -0.062
-0.05 | -0.05 | -0.055 | -0.055
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
32.506 | 32.506 | 24.706 | 24.706
79.124 | 79.124 | 49.032 | 49.032
80.131 | 80.131 | 80.131 | 80.131
73.992 | 73.992 | 73.992 | 73.992
69.725 | 69.725 | 69.725 | 69.725
70.737 | 70.737 | 70.737 | 70.737
73.542 | 73.542 | 73.542 | 73.542
73.542 | 73.542 | 73.542 | 73.542
73.283 | 73.283 | 73.283 | 73.283
73.253 | 73.253 | 73.253 | 73.253
72.258 | 72.258 | 72.258 | 72.258
71.996 | 71.996 | 71.996 | 71.996
72.499 | 72.499 | 72.499 | 72.499
74.452 | 74.452 | 74.452 | 74.452
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735
1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366
0 | 0 | 0 | 0
0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
0 | 0 | 0 | 0
-0.242 | -0.242 | -0.242 | -0.242
0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188
0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679
0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788
0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.453 | 1.453 | 0.547 | 0.547
1.182 | 1.182 | 0.581 | 0.581
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 5321.214 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.311 | 0.311 | 2.579 | 2.579 | 2.489 | 2.489
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.603 | 0.603 | 0.236 | 0.236 | 6.902 | 6.902 | 7.158 | 7.158
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.838 | -0.838 | -0.306 | -0.306 | 2.579 | 2.579 | 2.489 | 2.489
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.746 | 0.746 | 0.272 | 0.272 | 7.91 | 7.91 | 7.659 | 7.659
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.599 | 0.599 | 0.21 | 0.21 | 5.716 | 5.716 | 5.306 | 5.306
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | 0.192 | 0.192 | 4.323 | 4.323 | 4.669 | 4.669
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.722 | -0.722 | -0.264 | -0.264 | 7.91 | 7.91 | 7.659 | 7.659
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.21 | -0.21 | -0.085 | -0.085 | 2.195 | 2.195 | 2.353 | 2.353
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.58 | -0.58 | -0.203 | -0.203 | 5.716 | 5.716 | 5.306 | 5.306
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 0.087 | 0.087 | 2.195 | 2.195 | 2.353 | 2.353
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.552 | -0.552 | -0.077 | -0.077 | 1.393 | 1.393 | 0.637 | 0.637
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.281 | 0.281 | -7.513 | -7.513 | 3.146 | 3.146 | 63.366 | 63.366
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0.76 | 0.76 | 4.76 | 4.76 | 37.998 | 37.998
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.585 | -0.585 | -0.229 | -0.229 | 6.902 | 6.902 | 7.158 | 7.158
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.457 | -0.457 | -0.187 | -0.187 | 4.323 | 4.323 | 4.669 | 4.669
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.557 | 0.557 | 0.078 | 0.078 | 1.393 | 1.393 | 0.637 | 0.637
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.379 | 0.379 | 1.706 | 1.706 | 5.085 | 5.085 | 40.737 | 40.737
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.379 | -0.379 | -1.706 | -1.706 | 5.085 | 5.085 | 40.737 | 40.737
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.118 | 0.118 | 0.702 | 0.702 | 1.626 | 1.626
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.076 | 0.076 | 0.767 | 0.767 | 0.966 | 0.966
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.187 | 0.187 | 0.9 | 0.9 | 1.222 | 1.222
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.281 | -0.281 | 7.513 | 7.513 | 3.146 | 3.146 | 63.366 | 63.366
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | -12.029 | -12.029 | 1.615 | 1.615 | 25.369 | 25.369
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.161 | -0.161 | -0.76 | -0.76 | 4.76 | 4.76 | 37.998 | 37.998
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.286 | -0.286 | 12.029 | 12.029 | 1.615 | 1.615 | 25.369 | 25.369
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.008 | -0.008 | 0.098 | 0.098 | 0.347 | 0.347
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.068 | 0.068 | 0.935 | 0.935 | 0.064 | 0.064
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.052 | -0.052 | 0.009 | 0.009 | 0.098 | 0.098 | 0.347 | 0.347
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.038 | -0.038 | -0.091 | -0.091 | 0.464 | 0.464 | 1.403 | 1.403
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.073 | -0.073 | -0.117 | -0.117 | 0.702 | 0.702 | 1.626 | 1.626
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.093 | 0.093 | 0.464 | 0.464 | 1.403 | 1.403
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.068 | -0.068 | -0.075 | -0.075 | 0.767 | 0.767 | 0.966 | 0.966
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.133 | 0.133 | 0.256 | 0.256
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.164 | -0.164 | -0.185 | -0.185 | 0.9 | 0.9 | 1.222 | 1.222
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | 0.133 | 0.133 | 0.256 | 0.256
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.088 | 0.088 | 1.103 | 1.103 | 2.218 | 2.218
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.092 | -0.092 | -0.066 | -0.066 | 0.935 | 0.935 | 0.064 | 0.064
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.057 | -0.057 | -0.086 | -0.086 | 1.103 | 1.103 | 2.218 | 2.218
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
9675.425 | 9675.425 | 3226.609 | 3226.609