## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 14 | 9900 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 0 | 9e-05 | 1e-05 | 483.4637 | 1e-05
1e-05 | 0 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 1e-05
10712.5101 | 15169.3124 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 1e-05
10653.8619 | 15008.7151 | 12576.7545 | 12592.4446 | 3e-05 | 1e-05
10695.4419 | 14978.86 | 12570.3546 | 12599.7475 | 3e-05 | 1e-05
10749.6054 | 15031.9198 | 2e-05 | 2e-05 | 218.5031 | 1e-05
10691.4558 | 15049.2962 | 12548.9809 | 12549.8611 | 0.00017 | 1e-05
10690.3793 | 15048.2198 | 3e-05 | 1e-05 | 2.4811 | 1e-05
10726.8813 | 15085.6498 | 12538.448 | 12532.0968 | 0.00059 | 1e-05
10721.6236 | 15091.919 | 12510.7694 | 12520.9427 | 0.0001 | 1e-05
10799.6455 | 15141.1098 | 12531.0529 | 12546.7253 | 0.0001 | 1e-05
10789.3692 | 15142.1854 | 12589.3215 | 12629.6791 | 8e-05 | 1e-05
10766.1501 | 15143.7772 | 12585.4755 | 12634.585 | 6e-05 | 1e-05
10892.1628 | 15349.8084 | 12504.6923 | 12553.9137 | 4e-05 | 1e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.00015 | 0
0.00015 | 0
4.0661 | 0
4.0661 | 0
44.425 | 0
44.425 | 0
5234.6204 | 0
5234.6204 | 0
10543.1556 | 0
10543.1556 | 0
14209.0887 | 0
14209.0887 | 0
18417.884 | 0
18417.884 | 0
21750.4075 | 0
21750.4075 | 0
30754.8526 | 0
30754.8526 | 0
42195.3546 | 0
42195.3546 | 0
45828.221 | 0
45828.221 | 0
54632.1833 | 0.00616
54632.1833 | 0.00616
75223.6535 | 7.625
75223.6535 | 7.6251
Iterations: 22
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:7939.16964995
Min Eigen:0.00000012
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 1
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06
-1.043 | -1.043 | -1.044 | -1.044
-0.994 | -0.994 | -0.997 | -0.997
-1.003 | -1.003 | -1.007 | -1.007
-1.008 | -1.008 | -1.006 | -1.006
-1.03 | -1.03 | 2.658 | 2.658
-1.023 | -1.023 | -6.769 | -6.769
-1.031 | -1.031 | -6.821 | -6.821
-1.023 | -1.023 | 2.666 | 2.666
-1.015 | -1.015 | 2.637 | 2.637
-1.018 | -1.018 | 2.633 | 2.633
-1.014 | -1.014 | 2.609 | 2.609
-1.008 | -1.008 | 2.595 | 2.595
-0.994 | -0.994 | 2.563 | 2.563
0 | 0 | 0 | 0
0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088
0.221 | 0.221 | 0.222 | 0.222
0.177 | 0.177 | 0.179 | 0.179
0.15 | 0.15 | 0.149 | 0.149
0.25 | 0.25 | -1.44 | -1.44
0.238 | 0.238 | 4.302 | 4.302
0.24 | 0.24 | 4.335 | 4.335
0.269 | 0.269 | -1.502 | -1.502
0.269 | 0.269 | -1.492 | -1.492
0.26 | 0.26 | -1.465 | -1.465
0.26 | 0.26 | -1.458 | -1.458
0.261 | 0.261 | -1.458 | -1.458
0.279 | 0.279 | -1.502 | -1.502
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.047 | 1.047 | 1.048 | 1.048
1.018 | 1.018 | 1.021 | 1.021
1.018 | 1.018 | 1.022 | 1.022
1.019 | 1.019 | 1.017 | 1.017
1.06 | 1.06 | 3.023 | 3.023
1.05 | 1.05 | 8.021 | 8.021
1.058 | 1.058 | 8.082 | 8.082
1.058 | 1.058 | 3.06 | 3.06
1.05 | 1.05 | 3.03 | 3.03
1.05 | 1.05 | 3.013 | 3.013
1.046 | 1.046 | 2.989 | 2.989
1.041 | 1.041 | 2.977 | 2.977
1.033 | 1.033 | 2.971 | 2.971
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.238 | 2.238 | 2.235 | 2.235
0.21 | 0.21 | 0.214 | 0.214
-0.942 | -0.942 | -0.947 | -0.947
-0.48 | -0.48 | 12.394 | 12.394
-0.075 | -0.075 | -4.966 | -4.966
-0.113 | -0.113 | 6.702 | 6.702
0.006 | 0.006 | -3.364 | -3.364
0 | 0 | -0.015 | -0.015
-0.299 | -0.299 | -8.423 | -8.423
-0.09 | -0.09 | -0.754 | -0.754
-0.035 | -0.035 | -0.287 | -0.287
-0.061 | -0.061 | -0.493 | -0.493
-0.135 | -0.135 | -1.1 | -1.1
-0.149 | -0.149 | -1.236 | -1.236
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-0.175 | -0.175 | -0.173 | -0.173
0.32 | 0.32 | 0.318 | 0.318
0.134 | 0.134 | 0.139 | 0.139
0.04 | 0.04 | -24.083 | -24.083
-0.017 | -0.017 | 16.646 | 16.646
-0.024 | -0.024 | 49.098 | 49.098
-0.065 | -0.065 | 1075.146 | 1075.145
0.048 | 0.048 | 2.81 | 2.81
0.002 | 0.002 | 329.844 | 329.844
-0.058 | -0.058 | -0.515 | -0.515
-0.018 | -0.018 | -0.173 | -0.173
-0.016 | -0.016 | -0.112 | -0.112
-0.058 | -0.058 | -0.494 | -0.494
-0.05 | -0.05 | -0.423 | -0.423
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
39.256 | 39.256 | 39.235 | 39.235
41.349 | 41.349 | 41.567 | 41.567
44.568 | 44.568 | 44.568 | 44.568
43.549 | 43.549 | 43.549 | 43.549
42.834 | 42.834 | 42.834 | 42.834
42.823 | 42.823 | 42.823 | 42.823
43.578 | 43.578 | 43.578 | 43.578
43.578 | 43.578 | 43.578 | 43.578
43.588 | 43.588 | 43.588 | 43.588
43.703 | 43.703 | 43.703 | 43.703
43.415 | 43.415 | 43.415 | 43.415
43.528 | 43.528 | 43.528 | 43.528
43.776 | 43.776 | 43.776 | 43.776
44.576 | 44.576 | 44.576 | 44.576
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294
0 | 0 | 0 | 0
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0 | 0 | 0 | 0
-0.064 | -0.064 | -0.064 | -0.064
0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102
0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404
0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491
0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.238 | 2.238 | 2.235 | 2.235
0.427 | 0.427 | 0.431 | 0.431
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.508 | 1.508 | 1.509 | 1.509 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.727 | 0.727 | 8.471 | 8.471 | 8.419 | 8.419
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.468 | -1.468 | -1.469 | -1.469 | 4.81 | 4.81 | 4.82 | 4.82
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.728 | 0.728 | 0.731 | 0.731 | 7.697 | 7.697 | 7.737 | 7.737
2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 | 0.556 | 0.556 | 5.204 | 5.204 | 5.268 | 5.268
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0.406 | 0.406 | 3.661 | 3.661 | 3.599 | 3.599
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.705 | -0.705 | -0.709 | -0.709 | 7.697 | 7.697 | 7.737 | 7.737
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.226 | -0.226 | -0.228 | -0.228 | 2.494 | 2.494 | 2.468 | 2.468
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.537 | -0.537 | -0.539 | -0.539 | 5.204 | 5.204 | 5.268 | 5.268
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.232 | 0.232 | 2.494 | 2.494 | 2.468 | 2.468
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.608 | -0.608 | -0.61 | -0.61 | 1.543 | 1.543 | 1.669 | 1.669
4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 14.909 | 14.909 | 3.084 | 3.084 | 22.347 | 22.347
4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | -1.859 | -1.859 | 4.71 | 4.71 | 19.298 | 19.298
5 | 1 | 14 | 0 | 0 | -0.704 | -0.704 | -0.701 | -0.701 | 8.471 | 8.471 | 8.419 | 8.419
5 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.399 | -0.399 | -0.398 | -0.398 | 3.661 | 3.661 | 3.599 | 3.599
5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0.617 | 0.617 | 1.543 | 1.543 | 1.669 | 1.669
5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | -4.177 | -4.177 | 5.158 | 5.158 | 20.029 | 20.029
6 | 5 | 18 | 0 | 0 | -0.385 | -0.385 | 4.177 | 4.177 | 5.158 | 5.158 | 20.029 | 20.029
6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.484 | 0.484 | 0.712 | 0.712 | 0.65 | 0.65
6 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 0.77 | 0.757 | 0.757
6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.285 | 1.285 | 0.904 | 0.904 | 0.882 | 0.882
7 | 4 | 22 | 0 | 0 | -0.275 | -0.275 | -14.909 | -14.909 | 3.084 | 3.084 | 22.347 | 22.347
7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | 11.867 | 11.867 | 1.626 | 1.626 | 3.049 | 3.049
8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | -0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
9 | 4 | 26 | 0 | 0 | -0.159 | -0.159 | 1.859 | 1.859 | 4.71 | 4.71 | 19.298 | 19.298
9 | 7 | 27 | 0 | 0 | -0.287 | -0.287 | -11.867 | -11.867 | 1.626 | 1.626 | 3.049 | 3.049
9 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.565 | 0.565 | 0.093 | 0.093 | 0.123 | 0.123
9 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0.863 | 0.863 | 0.927 | 0.927 | 0.987 | 0.987
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.561 | -0.561 | 0.093 | 0.093 | 0.123 | 0.123
10 | 11 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.193 | -0.193 | 0.476 | 0.476 | 0.412 | 0.412
11 | 6 | 32 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -0.481 | -0.481 | 0.712 | 0.712 | 0.65 | 0.65
11 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.194 | 0.194 | 0.476 | 0.476 | 0.412 | 0.412
12 | 6 | 34 | 0 | 0 | -0.068 | -0.068 | -0.536 | -0.536 | 0.77 | 0.77 | 0.757 | 0.757
12 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.133 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 0.125 | 0.125
13 | 6 | 36 | 0 | 0 | -0.165 | -0.165 | -1.272 | -1.272 | 0.904 | 0.904 | 0.882 | 0.882
13 | 12 | 37 | 0 | 0 | -0.019 | -0.019 | -0.132 | -0.132 | 0.134 | 0.134 | 0.125 | 0.125
13 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.393 | 0.393 | 1.118 | 1.118 | 1.043 | 1.043
14 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | -0.848 | -0.848 | 0.927 | 0.927 | 0.987 | 0.987
14 | 13 | 40 | 0 | 0 | -0.059 | -0.059 | -0.39 | -0.39 | 1.118 | 1.118 | 1.043 | 1.043
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
7939.106 | 7939.106 | 7947.707 | 7947.707