## Load Records
Load Records
Number of Bus | Name of Bus | Area Name of Load | Zone Name of Load | ID | Status | MW | Mvar | MVA | S MW | S Mvar | pu MW | pu MVAr
1 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 90 | 49 | 102.47 | 90 | 49 | 0.9 | 0.49 | 1 | 1 | 90 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1.0284 | 5.95 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
2 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 56 | 15 | 57.97 | 56 | 15 | 0.56 | 0.15 | 2 | 1 | 56 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.0354 | 7.74 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
3 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9971 | 6.64 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
5 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 376.18 | 353 | 130 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0308 | 4.71 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
6 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 353 | 130 | 126.81 | 120 | 41 | 3.53 | 1.3 | 5 | 1 | 353 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1.0191 | 4.68 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
8 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 120 | 41 | 59.67 | 58 | 14 | 1.2 | 0.41 | 6 | 1 | 120 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1.0312 | 6.99 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
9 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 105.19 | 96 | 43 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9934 | 6.19 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
10 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 63 | 14 | 151.63 | 148 | 33 | 0.63 | 0.14 | 8 | 2 | 63 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.0153 | 2.4 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
11 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 96 | 43 | 85.62 | 83 | 21 | 0.96 | 0.43 | 9 | 1 | 96 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1.0034 | 2.85 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
13 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 153 | 33 | 58.86 | 58 | 10 | 1.53 | 0.33 | 10 | 2 | 153 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1.0205 | 1.35 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
14 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 83 | 21 | 170.88 | 160 | 60 | 0.83 | 0.21 | 11 | 1 | 83 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1.0057 | 2.46 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
15 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 128.77 | 126.7 | 23 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9974 | 5.21 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
17 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 58 | 10 | 602.6 | 561 | 220 | 0.58 | 0.1 | 13 | 1 | 58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.9977 | -0.55 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
20 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 160 | 60 | 606.98 | 595 | 120 | 1.6 | 0.6 | 14 | 1 | 160 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0.9991 | -4.81 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
21 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 126.7 | 23 | 77.01 | 77 | 1 | 1.267 | 0.23 | 15 | 1 | 126.7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1.0343 | -8.59 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
22 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 84.2 | 81 | 23 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0315 | -2.65 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
23 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 561 | 220 | 22.14 | 21 | 7 | 5.61 | 2.2 | 17 | 1 | 561 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1.0649 | -13.1 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
25 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 46.57 | 45 | 12 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.982 | 1.08 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
26 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 605 | 120 | 29.41 | 28 | 9 | 6.05 | 1.2 | 20 | 2 | 605 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1.001 | -2.46 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
27 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 77 | 1 | 70.21 | 69 | 13 | 0.77 | 0.01 | 21 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9752 | 1.62 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
33 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 81 | 23 | 55.33 | 55 | 6 | 0.81 | 0.23 | 22 | 1 | 81 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.9963 | -1.97 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
37 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 21 | 7 | 90.82 | 85 | 32 | 0.21 | 0.07 | 23 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.0501 | 3.94 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
38 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 156.04 | 155 | 18 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0057 | 6.02 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
40 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 45 | 12 | 50.57 | 46 | -21 | 0.45 | 0.12 | 25 | 1 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.0234 | 1.44 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
41 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 28 | 9 | 86 | 86 | 0 | 0.28 | 0.09 | 26 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.9986 | -1.73 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
43 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 69 | 13 | 40.02 | 39 | 9 | 0.69 | 0.13 | 27 | 1 | 69 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.975 | -4.9 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
44 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 55 | 6 | 197.14 | 195 | 29 | 0.55 | 0.06 | 33 | 1 | 55 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.0244 | -12.02 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
47 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 59.19 | 58 | 11.8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0414 | -7.94 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
48 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 45.19 | 41 | 19 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9757 | -25.72 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
49 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 95.6 | 92 | 26 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0011 | -22.59 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
51 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 85 | 32 | 7.07 | -5 | 5 | 0.85 | 0.32 | 37 | 1 | 85 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1.0201 | -11.23 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
52 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 155 | 18 | 67.12 | 61 | 28 | 1.55 | 0.18 | 38 | 1 | 155 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1.0202 | -12.56 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
53 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 69.07 | 69 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0535 | -5.81 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
54 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 46 | -21 | 10.05 | 10 | 1 | 0.46 | -0.21 | 40 | 1 | 46 | -21 | 0 | 0 | 1 | 1.0216 | -12.78 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
55 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 86 | 0 | 24.17 | 22 | 10 | 0.86 | 0 | 41 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0292 | -10.45 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
57 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 100.02 | 98 | 20 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0448 | -7.44 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
58 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 39 | 9 | 14.04 | 14 | 1 | 0.39 | 0.09 | 43 | 1 | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.0006 | -16.79 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
59 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 195 | 29 | 242.4 | 218 | 106 | 1.95 | 0.29 | 44 | 1 | 195 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1.0086 | -17.47 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
61 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 252.25 | 227 | 110 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | -14.74 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
63 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 76.16 | 70 | 30 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0344 | -11.75 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
70 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 58 | 11.8 | 59.46 | 56 | 20 | 0.58 | 0.118 | 47 | 1 | 58 | 11.8 | 0 | 0 | 1 | 0.9777 | -23.17 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
71 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 41 | 19 | 122.07 | 116 | 38 | 0.41 | 0.19 | 48 | 1 | 41 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.0019 | -16.09 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
72 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 92 | 26 | 60.08 | 57 | 19 | 0.92 | 0.26 | 49 | 1 | 92 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1.0475 | -2.95 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
73 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | -5 | 5 | 234.98 | 224 | 71 | -0.05 | 0.05 | 51 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.0253 | -8.15 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
76 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 61 | 28 | 233.91 | 208 | 107 | 0.61 | 0.28 | 52 | 1 | 61 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.9979 | -11.86 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
77 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 69 | 3 | 79.12 | 74 | 28 | 0.69 | 0.03 | 53 | 1 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.9959 | -17.6 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
79 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 10 | 1 | 50 | 48 | 14 | 0.1 | 0.01 | 54 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.005 | -16.25 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
80 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 22 | 10 | 28.86 | 28 | 7 | 0.22 | 0.1 | 55 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.015 | -12.21 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
84 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 98 | 20 | 39.22 | 37 | 13 | 0.98 | 0.2 | 57 | 1 | 98 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.0335 | -8 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
89 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 14 | 1 | 44.2 | 44.2 | 0 | 0.14 | 0.01 | 58 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9918 | -5.99 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
90 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 218 | 106 | 66 | 66 | 0 | 2.18 | 1.06 | 59 | 1 | 218 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0.9789 | -5.29 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
91 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0246 | -9.56 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
92 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 227 | 110 | 15.8 | 15.8 | 0 | 2.27 | 1.1 | 61 | 1 | 227 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0.9906 | -3.47 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
94 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.016 | -1.1 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
97 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 70 | 30 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 63 | 2 | 70 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.9583 | -17.62 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
98 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.948 | -12.97 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
99 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 83.5 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.963 | -25.66 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
102 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 56 | 20 | 77.8 | 77.8 | 0 | 0.56 | 0.2 | 70 | 1 | 56 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.9513 | -35.16 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
103 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 116 | 38 | 32 | 32 | 0 | 1.16 | 0.38 | 71 | 1 | 116 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0.9793 | -29.88 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
104 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 57 | 19 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0.57 | 0.19 | 72 | 1 | 57 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.9696 | -27.48 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
105 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 224 | 71 | 49.6 | 49.6 | 0 | 2.24 | 0.71 | 73 | 1 | 224 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0.9775 | -25.77 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
107 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9964 | -22 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
108 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 208 | 107 | 112.1 | 112.1 | 0 | 2.08 | 1.07 | 76 | 2 | 208 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0.9632 | -26.54 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
109 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 74 | 28 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0.74 | 0.28 | 77 | 1 | 74 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.9837 | -24.94 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
110 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | -24.05 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
112 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 48 | 14 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0.48 | 0.14 | 79 | 1 | 48 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.982 | -24.97 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
113 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 28 | 7 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0.28 | 0.07 | 80 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.9872 | -24.97 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
114 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.034 | -18.89 | 345 | 1 | 1.06 | 0.94;
118 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 37 | 13 | 650.15 | 14.1 | 650 | 0.37 | 0.13 | 84 | 2 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.025 | -17.16 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
120 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 806.2 | 777 | 215 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9872 | -17.68 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
121 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 537.82 | 535 | 55 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9909 | -14.19 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
122 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 229.4 | 229.1 | 11.8 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9921 | -7.77 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
123 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 78.01 | 78 | 1.4 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0151 | -20.96 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
124 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 44.2 | 0 | 282.69 | 276.4 | 59.3 | 0.442 | 0 | 89 | 1 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0317 | -11.13 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
125 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 66 | 0 | 521.4 | 514.8 | 82.7 | 0.66 | 0 | 90 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0272 | -11.23 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
126 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 17.4 | 0 | 58.12 | 57.9 | 5.1 | 0.174 | 0 | 91 | 2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.052 | -9.4 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
127 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 15.8 | 0 | 382.59 | 380.8 | 37 | 0.158 | 0 | 92 | 2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.052 | -6.2 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
135 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 60.3 | 0 | 174.24 | 169.2 | 41.6 | 0.603 | 0 | 94 | 1 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.993 | -9.42 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
136 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 39.9 | 0 | 58.12 | 55.2 | 18.2 | 0.399 | 0 | 97 | 1 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0183 | -13.24 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
137 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 66.7 | 0 | 291.23 | 273.6 | 99.8 | 0.667 | 0 | 98 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14.6 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
138 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 83.5 | 0 | 837.68 | 826.7 | 135.2 | 0.835 | 0 | 99 | 1 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9894 | -20.27 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
139 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 600.8 | 595 | 83.3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.006 | -14.45 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
140 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 77.8 | 0 | 404.31 | 387.7 | 114.7 | 0.778 | 0 | 102 | 1 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0008 | -15.23 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
141 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 32 | 0 | 156.17 | 145 | 58 | 0.32 | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0288 | -12.06 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
142 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 8.6 | 0 | 61.58 | 56.5 | 24.5 | 0.086 | 0 | 104 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9958 | -17.33 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
143 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 49.6 | 0 | 96.28 | 89.5 | 35.5 | 0.496 | 0 | 105 | 1 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0223 | -12.94 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
145 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 4.6 | 0 | 27.78 | 24 | 14 | 0.046 | 0 | 107 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0095 | -16.03 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
148 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 112.1 | 0 | 67.78 | 63 | 25 | 1.121 | 0 | 108 | 2 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | -20.26 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
152 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 30.7 | 0 | 19.24 | 17 | 9 | 0.307 | 0 | 109 | 1 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9749 | -26.06 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
154 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 63 | 0 | 70.18 | 70 | 5 | 0.63 | 0 | 110 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.973 | -24.72 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
155 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 19.6 | 0 | 206.16 | 200 | 50 | 0.196 | 0 | 112 | 1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9725 | -28.69 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
156 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 26.2 | 0 | 90.14 | 75 | 50 | 0.262 | 0 | 113 | 1 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.97 | -25.38 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
157 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 18.2 | 0 | 125.87 | 123.5 | -24.3 | 0.182 | 0 | 114 | 1 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9747 | -28.59 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
159 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 36.9 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9603 | -13.57 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
161 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 38.08 | 35 | 15 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0249 | -12.69 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
162 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 88.32 | 85 | 24 | 0 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1 | 0.9348 | -4.72 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
163 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 14.1 | 650 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.141 | 6.5 | 118 | 1 | 14.1 | 650 | 0 | 0 | 1 | 0.9298 | -4.12 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
167 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 314.8 | 299.9 | 95.7 | 0 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0435 | 5.17 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
170 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 777 | 215 | 523.6 | 481.8 | 205 | 7.77 | 2.15 | 120 | 1 | 777 | 215 | 0 | 55 | 1 | 0.9584 | -8.77 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
171 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 535 | 55 | 817.21 | 763.6 | 291.1 | 5.35 | 0.55 | 121 | 1 | 535 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0.9871 | -12.64 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
172 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 229.1 | 11.8 | 26.5 | 26.5 | 0 | 2.291 | 0.118 | 122 | 1 | 229.1 | 11.8 | 0 | 0 | 1 | 0.9728 | -14.36 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
173 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 78 | 1.4 | 169.06 | 163.5 | 43 | 0.78 | 0.014 | 123 | 1 | 78 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 1.0006 | -17.64 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
175 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 276.4 | 59.3 | 194.59 | 176 | 83 | 2.764 | 0.593 | 124 | 2 | 276.4 | 59.3 | 0 | 0 | 1 | 1.0233 | -13.49 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
176 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 514.8 | 82.7 | 6.4 | 5 | 4 | 5.148 | 0.827 | 125 | 2 | 514.8 | 82.7 | 0 | 0 | 1 | 1.0103 | -18.43 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
177 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 57.9 | 5.1 | 30.46 | 28 | 12 | 0.579 | 0.051 | 126 | 1 | 57.9 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9978 | -12.86 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
178 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 380.8 | 37 | 461.31 | 427.4 | 173.6 | 3.808 | 0.37 | 127 | 1 | 380.8 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1.0001 | -10.52 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
179 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 79.48 | 74 | 29 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0024 | -4.78 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
180 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 85.21 | 69.5 | 49.3 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0028 | -4.4 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
181 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 73.4 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0191 | 5.56 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
182 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 256.63 | 240.7 | 89 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9861 | 6.06 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
183 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 40.2 | 40 | 4 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0045 | 3.04 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
184 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 137.8 | 136.8 | 16.6 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.002 | -5.46 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
186 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 64.55 | 59.8 | 24.3 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.022 | -8.04 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
187 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 169.2 | 41.6 | 64.55 | 59.8 | 24.3 | 1.692 | 0.416 | 135 | 1 | 169.2 | 41.6 | 0 | 0 | 1 | 1.0193 | -6.76 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
188 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 55.2 | 18.2 | 187.73 | 182.6 | 43.6 | 0.552 | 0.182 | 136 | 1 | 55.2 | 18.2 | 0 | 0 | 1 | 1.0476 | 1.54 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
189 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 273.6 | 99.8 | 7.28 | 7 | 2 | 2.736 | 0.998 | 137 | 1 | 273.6 | 99.8 | 0 | 0 | 1 | 1.0471 | -1.45 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
191 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 1019.2 | 135.2 | 491.86 | 489 | 53 | 10.192 | 1.352 | 138 | 2 | 1019.2 | 135.2 | 0 | 0 | 1 | 1.055 | -6.35 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
192 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 595 | 83.3 | 803.23 | 800 | 72 | 5.95 | 0.833 | 139 | 1 | 595 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1.0117 | -3.57 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
196 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 387.7 | 114.7 | 10.44 | 10 | 3 | 3.877 | 1.147 | 140 | 1 | 387.7 | 114.7 | 0 | 0 | 1 | 1.043 | -3.44 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
197 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 145 | 58 | 45.22 | 43 | 14 | 1.45 | 0.58 | 141 | 2 | 145 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1.051 | 0.05 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
198 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 56.5 | 24.5 | 67.36 | 64 | 21 | 0.565 | 0.245 | 142 | 1 | 56.5 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1.0155 | -2.77 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
199 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 89.5 | 35.5 | 37 | 35 | 12 | 0.895 | 0.355 | 143 | 2 | 89.5 | 35.5 | 0 | 0 | 1 | 1.0435 | 4.03 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
200 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 29.55 | 27 | 12 | 0 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.016 | -0.7 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
201 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 24 | 14 | 43.32 | 41 | 14 | 0.24 | 0.14 | 145 | 1 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.0081 | -0.16 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
202 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 40.16 | 38 | 13 | 0 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0528 | 4.32 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
203 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 44.27 | 42 | 14 | 0 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0528 | 8.36 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
204 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 63 | 25 | 75.89 | 72 | 24 | 0.63 | 0.25 | 148 | 1 | 63 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.0577 | 0.28 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
205 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0735 | 5.23 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
206 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 12.17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9869 | 6.34 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
207 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 25.35 | -21 | -14.2 | 0 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0048 | 4.13 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
208 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 17 | 9 | 7.28 | 7 | 2 | 0.17 | 0.09 | 152 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.0535 | 9.24 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
209 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 40.16 | 38 | 13 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0435 | 10.46 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
211 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 70 | 5 | 96.25 | 96 | 7 | 0.7 | 0.05 | 154 | 1 | 70 | 5 | 0 | 34.5 | 1 | 0.9663 | -1.8 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
214 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 200 | 50 | 27.2 | 22 | 16 | 2 | 0.5 | 155 | 1 | 200 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1.0177 | 6.75 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
215 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 75 | 50 | 53.71 | 47 | 26 | 0.75 | 0.5 | 156 | 2 | 75 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.963 | 5.15 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
216 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 123.5 | -24.3 | 204.94 | 176 | 105 | 1.235 | -0.243 | 157 | 1 | 123.5 | -24.3 | 0 | 0 | 1 | 0.9845 | -11.93 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
217 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 125 | 100 | 75 | 0 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9987 | -11.4 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
218 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 33 | 16.5 | 162.41 | 131 | 96 | 0.33 | 0.165 | 159 | 1 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0.9867 | -9.82 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
220 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 302.03 | 285 | 100 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9998 | -12.55 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
221 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 35 | 15 | 184.77 | 171 | 70 | 0.35 | 0.15 | 161 | 1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.036 | 8.85 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
222 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 85 | 24 | 378.06 | 328 | 188 | 0.85 | 0.24 | 162 | 1 | 85 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.9918 | 18.5 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
223 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0.4 | 486.83 | 428 | 232 | 0 | 0.004 | 163 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1.041 | 2.91 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
224 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 199.32 | 173 | 99 | 0 | 0 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | -212 | 1 | 0.9839 | 9.66 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
225 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 411.95 | 410 | 40 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0002 | 26.31 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
227 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 652.38 | 538 | 369 | 0 | 0 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | -103 | 1 | 0.9973 | 30.22 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
228 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 299.9 | 95.7 | 267.64 | 223 | 148 | 2.999 | 0.957 | 167 | 1 | 299.9 | 95.7 | 0 | 0 | 1 | 0.9715 | -6.91 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
229 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 106.45 | 96 | 46 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0024 | -4.8 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
231 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 191.65 | 159 | 107 | 0 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9879 | -6.68 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
232 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 481.8 | 205 | 470.27 | 448 | 143 | 4.818 | 2.05 | 170 | 2 | 481.8 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0.929 | 0.09 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
233 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 763.6 | 291.1 | 456.25 | 404 | 212 | 7.636 | 2.911 | 171 | 2 | 763.6 | 291.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9829 | -9.94 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
234 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 26.5 | 0 | 621.87 | 572 | 244 | 0.265 | 0 | 172 | 1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0244 | -6.22 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
235 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 163.5 | 43 | 311.46 | 269 | 157 | 1.635 | 0.43 | 173 | 1 | 163.5 | 43 | 0 | 53 | 1 | 0.9837 | -12.75 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
238 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 295.34 | 255 | 149 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0622 | -2.69 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
243 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 176 | 83 | 8.54 | 8 | 3 | 1.76 | 0.83 | 175 | 1 | 176 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0.973 | -7.21 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
245 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 5 | 4 | 67.98 | 61 | 30 | 0.05 | 0.04 | 176 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.0522 | 4.67 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
246 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 28 | 12 | 83.77 | 77 | 33 | 0.28 | 0.12 | 177 | 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.0077 | 0.62 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
247 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 427.4 | 173.6 | 67.98 | 61 | 30 | 4.274 | 1.736 | 178 | 1 | 427.4 | 173.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9397 | -6.56 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
248 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 74 | 29 | 32.2 | 29 | 14 | 0.74 | 0.29 | 179 | 1 | 74 | 29 | 0 | 45 | 1 | 0.9699 | -9.37 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
249 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 69.5 | 49.3 | 32.2 | 29 | 14 | 0.695 | 0.493 | 180 | 1 | 69.5 | 49.3 | 0 | 0 | 1 | 0.9793 | -3.09 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
250 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 73.4 | 0 | 28.6 | -23 | -17 | 0.734 | 0 | 181 | 1 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0518 | -1.33 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
281 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 240.7 | 89 | 44.27 | -33.1 | -29.4 | 2.407 | 0.89 | 182 | 1 | 240.7 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1.0447 | -4.19 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
319 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 40 | 4 | 118.26 | 115.8 | -24 | 0.4 | 0.04 | 183 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.9717 | 7.12 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
320 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 136.8 | 16.6 | 12.83 | 2.4 | -12.6 | 1.368 | 0.166 | 184 | 1 | 136.8 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 1.0386 | -6.85 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
322 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 4.58 | 2.4 | -3.9 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0522 | -4.33 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
323 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 59.8 | 24.3 | 30.4 | -14.9 | 26.5 | 0.598 | 0.243 | 186 | 2 | 59.8 | 24.3 | 0 | 0 | 1 | 1.065 | 2.17 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
324 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 59.8 | 24.3 | 24.73 | 24.7 | -1.2 | 0.598 | 0.243 | 187 | 2 | 59.8 | 24.3 | 0 | 0 | 1 | 1.065 | 1.4 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
526 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 182.6 | 43.6 | 149.43 | 145.3 | -34.9 | 1.826 | 0.436 | 188 | 1 | 182.6 | 43.6 | 0 | 0 | 1 | 1.0533 | -0.72 | 230 | 2 | 1.06 | 0.94;
528 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 7 | 2 | 34.78 | 28.1 | -20.5 | 0.07 | 0.02 | 189 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.9975 | -25.84 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
531 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 14.22 | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | -150 | 1 | 1.0551 | -20.62 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
552 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 489 | 53 | 11.19 | -11.1 | -1.4 | 4.89 | 0.53 | 191 | 2 | 489 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1.0435 | 12.25 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
562 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 800 | 72 | 53.41 | 50.5 | 17.4 | 8 | 0.72 | 192 | 1 | 800 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0.9374 | -11.18 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
609 | 1 |  | 1 | 1 | Closed | 0 | 0 | 29.61 | 29.6 | 0.6 | 0 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9897 | -26.09 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
664 | 3 |  | 3 | 1 | Closed | 0 | 0 | 137.15 | -113.7 | 76.7 | 0 | 0 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0489 | -19.21 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
1190 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 0 | 0 | 104.47 | 100.31 | 29.17 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0357 | -20.79 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
1200 | 2 |  | 2 | 1 | Closed | 10 | 3 | 105.68 | -100 | 34.17 | 0.1 | 0.03 | 196 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.9695 | -25.32 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9003 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 43 | 14 | 2.87 | 2.71 | 0.94 | 0.43 | 0.14 | 197 | 1 | 43 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.9907 | -23.72 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9004 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 64 | 21 | 0.9 | 0.86 | 0.28 | 0.64 | 0.21 | 198 | 2 | 64 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1.015 | -20.58 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9021 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 35 | 12 | 5 | 4.75 | 1.56 | 0.35 | 0.12 | 199 | 1 | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.9528 | -26.05 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9022 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 27 | 12 | 1.62 | 1.53 | 0.53 | 0.27 | 0.12 | 200 | 1 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.955 | -25.93 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9024 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 41 | 14 | 1.43 | 1.35 | 0.47 | 0.41 | 0.14 | 201 | 1 | 41 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.9692 | -27.49 | 66 | 1 | 1.06 | 0.94;
9025 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 38 | 13 | 0.48 | 0.45 | 0.16 | 0.38 | 0.13 | 202 | 1 | 38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.9908 | -25.33 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
9026 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 42 | 14 | 0.48 | 0.45 | 0.16 | 0.42 | 0.14 | 203 | 1 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.0033 | -22.35 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9031 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 72 | 24 | 1.95 | 1.84 | 0.64 | 0.72 | 0.24 | 204 | 1 | 72 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0.9718 | -25.7 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
9032 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 0 | -5 | 1.47 | 1.39 | 0.48 | 0 | -0.05 | 205 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.9838 | -26.07 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
9033 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 12 | 2 | 2 | 1.89 | 0.65 | 0.12 | 0.02 | 206 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.9992 | -27.41 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
9034 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | -21 | -14.2 | 1.64 | 1.55 | 0.54 | -0.21 | -0.142 | 207 | 1 | -21 | -14.2 | 0 | 0 | 1 | 1.0137 | -27.44 | 66 | 1 | 1.06 | 0.94;
9035 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 7 | 2 | 1.76 | 1.66 | 0.58 | 0.07 | 0.02 | 208 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.9929 | -26.28 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
9036 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 38 | 13 | 3.19 | 3.03 | 1 | 0.38 | 0.13 | 209 | 1 | 38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.9999 | -25.66 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
9037 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 0 | 0 | 1.97 | 1.86 | 0.64 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9788 | -24.22 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9038 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 96 | 7 | 2.73 | 2.58 | 0.89 | 0.96 | 0.07 | 211 | 1 | 96 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.0017 | -23.31 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
9041 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 0 | 0 | 1.07 | 1.01 | 0.35 | 0 | 0 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0132 | -22.51 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
9042 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 0 | 0 | 0.86 | 0.81 | 0.28 | 0 | 0 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -11.67 | 16.5 | 3 | 1.06 | 0.94;
9043 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 22 | 16 | 1.68 | 1.6 | 0.52 | 0.22 | 0.16 | 214 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.9919 | -17.53 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
9052 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 47 | 26 | 37.8 | 30 | 23 | 0.47 | 0.26 | 215 | 1 | 47 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0.9866 | -20.23 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
9071 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 176 | 105 | 1.08 | 1.02 | 0.35 | 1.76 | 1.05 | 216 | 1 | 176 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0.9751 | -22.53 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
9072 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 100 | 75 | 1.08 | 1.02 | 0.35 | 1 | 0.75 | 217 | 1 | 100 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | -22.2 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
9121 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 131 | 96 | 4 | 3.8 | 1.25 | 1.31 | 0.96 | 218 | 1 | 131 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1.0075 | -22.63 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
9533 | 1 |  | 9 | 1 | Closed | 0 | 0 | 1.26 | 1.19 | 0.41 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0554 | -21.15 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 285 | 100 |  |  |  | 2.85 | 1 | 220 | 2 | 285 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.008 | -21.73 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 171 | 70 |  |  |  | 1.71 | 0.7 | 221 | 2 | 171 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22.49 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 328 | 188 |  |  |  | 3.28 | 1.88 | 222 | 2 | 328 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | -23.17 | 20 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 428 | 232 |  |  |  | 4.28 | 2.32 | 223 | 1 | 428 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0.9965 | -22.7 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 173 | 99 |  |  |  | 1.73 | 0.99 | 224 | 1 | 173 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1.0002 | -21.55 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 410 | 40 |  |  |  | 4.1 | 0.4 | 225 | 1 | 410 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0.9453 | -11.34 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.018 | -21.61 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 538 | 369 |  |  |  | 5.38 | 3.69 | 227 | 2 | 538 | 369 | 0 | 0 | 1 | 1 | -27.22 | 27 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 223 | 148 |  |  |  | 2.23 | 1.48 | 228 | 1 | 223 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1.0423 | -20.94 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 96 | 46 |  |  |  | 0.96 | 0.46 | 229 | 1 | 96 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1.0496 | -19.94 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | -13.82 | 20 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 159 | 107 |  |  |  | 1.59 | 1.07 | 231 | 1 | 159 | 107 | 0 | -300 | 1 | 1.0535 | -21.22 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 448 | 143 |  |  |  | 4.48 | 1.43 | 232 | 1 | 448 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1.0414 | -23.19 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 404 | 212 |  |  |  | 4.04 | 2.12 | 233 | 2 | 404 | 212 | 0 | 0 | 1 | 1 | -25.9 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 572 | 244 |  |  |  | 5.72 | 2.44 | 234 | 1 | 572 | 244 | 0 | 0 | 1 | 1.0387 | -20.89 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 269 | 157 |  |  |  | 2.69 | 1.57 | 235 | 1 | 269 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1.0095 | -21.03 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0165 | -15.4 | 20 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0558 | -21.1 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 255 | 149 |  |  |  | 2.55 | 1.49 | 238 | 2 | 255 | 149 | 0 | -150 | 1 | 1.01 | -20.94 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15.86 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | -140 | 1 | 1.0237 | -20.14 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | -16.5 | 20 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.993 | -17.53 | 138 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 8 | 3 |  |  |  | 0.08 | 0.03 | 243 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -19.27 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9921 | -20.21 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 61 | 30 |  |  |  | 0.61 | 0.3 | 245 | 1 | 61 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.9711 | -20.9 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 77 | 33 |  |  |  | 0.77 | 0.33 | 246 | 1 | 77 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.9651 | -21.74 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 61 | 30 |  |  |  | 0.61 | 0.3 | 247 | 1 | 61 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.9688 | -21.67 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 29 | 14 |  |  |  | 0.29 | 0.14 | 248 | 1 | 29 | 14 | 0 | 45.6 | 1 | 0.976 | -25.23 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 29 | 14 |  |  |  | 0.29 | 0.14 | 249 | 1 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.9752 | -25.65 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | -23 | -17 |  |  |  | -0.23 | -0.17 | 250 | 1 | -23 | -17 | 0 | 0 | 1 | 1.0196 | -23.8 | 66 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | -33.1 | -29.4 |  |  |  | -0.331 | -0.294 | 281 | 1 | -33.1 | -29.4 | 0 | 0 | 1 | 1.0251 | -20.06 | 230 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 115.8 | -24 |  |  |  | 1.158 | -0.24 | 319 | 1 | 115.8 | -24 | 0 | 0 | 1 | 1.0152 | 1.48 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 2.4 | -12.6 |  |  |  | 0.024 | -0.126 | 320 | 1 | 2.4 | -12.6 | 0 | 0 | 1 | 1.0146 | -2.23 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 2.4 | -3.9 |  |  |  | 0.024 | -0.039 | 322 | 1 | 2.4 | -3.9 | 0 | 0 | 1 | 1.0005 | -17.61 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | -14.9 | 26.5 |  |  |  | -0.149 | 0.265 | 323 | 1 | -14.9 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0.981 | -13.69 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 24.7 | -1.2 |  |  |  | 0.247 | -0.012 | 324 | 1 | 24.7 | -1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.975 | -23.42 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 145.3 | -34.9 |  |  |  | 1.453 | -0.349 | 526 | 1 | 145.3 | -34.9 | 0 | 0 | 1 | 0.9429 | -34.31 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 28.1 | -20.5 |  |  |  | 0.281 | -0.205 | 528 | 1 | 28.1 | -20.5 | 0 | 0 | 1 | 0.9723 | -37.58 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 14 | 2.5 |  |  |  | 0.14 | 0.025 | 531 | 1 | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.9604 | -29.1 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | -11.1 | -1.4 |  |  |  | -0.111 | -0.014 | 552 | 1 | -11.1 | -1.4 | 0 | 0 | 1 | 1.0009 | -23.36 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 50.5 | 17.4 |  |  |  | 0.505 | 0.174 | 562 | 1 | 50.5 | 17.4 | 0 | 0 | 1 | 0.9777 | -28 | 230 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 29.6 | 0.6 |  |  |  | 0.296 | 0.006 | 609 | 1 | 29.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9583 | -28.79 | 115 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | -113.7 | 76.7 |  |  |  | -1.137 | 0.767 | 664 | 1 | -113.7 | 76.7 | 0 | 0 | 1 | 1.0309 | -17 | 345 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 100.31 | 29.17 |  |  |  | 1.0031 | 0.2917 | 1190 | 1 | 100.31 | 29.17 | 0 | 0 | 1 | 1.0128 | 3.9 | 86 | 2 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | -100 | 34.17 |  |  |  | -1 | 0.3417 | 1200 | 1 | -100 | 34.17 | 0 | 0 | 1 | 1.0244 | -7.52 | 86 | 2 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0122 | -15.18 | 115 | 2 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9653 | -14.94 | 115 | 3 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 10.79 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 12.48 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0323 | 13.76 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0145 | 4.99 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 11.57 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | -10.47 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 6.15 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.029 | 12.6 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7039 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 2.11 | 20 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7044 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0145 | -13.92 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7049 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 0 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9967 | -7.5 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0212 | -3.44 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0145 | 1.97 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7062 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0017 | 5.8 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9893 | -25.35 | 13.8 | 1 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 19.02 | 13.8 | 2 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0507 | 2.75 | 13.8 | 2 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0145 | 35.05 | 13.8 | 2 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0117 | -11.25 | 115 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 4.2 | 0 |  |  |  | 0.042 | 0 | 9002 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9945 | -18.86 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 2.71 | 0.94 |  |  |  | 0.0271 | 0.0094 | 9003 | 1 | 2.71 | 0.94 | 0.14 | 2.4 | 1 | 0.9833 | -19.68 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0.86 | 0.28 |  |  |  | 0.0086 | 0.0028 | 9004 | 1 | 0.86 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0.9768 | -19.82 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0117 | -11.32 | 115 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0029 | -17.42 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9913 | -18.69 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0023 | -17.27 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 4.75 | 1.56 |  |  |  | 0.0475 | 0.0156 | 9021 | 1 | 4.75 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0.9887 | -19.09 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.53 | 0.53 |  |  |  | 0.0153 | 0.0053 | 9022 | 1 | 1.53 | 0.53 | 0.08 | 0 | 1 | 0.9648 | -21.67 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9747 | -19.41 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.35 | 0.47 |  |  |  | 0.0135 | 0.0047 | 9024 | 1 | 1.35 | 0.47 | 0.07 | 0 | 1 | 0.9706 | -21.43 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0.45 | 0.16 |  |  |  | 0.0045 | 0.0016 | 9025 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1 | 0.9649 | -20.48 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0.45 | 0.16 |  |  |  | 0.0045 | 0.0016 | 9026 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1 | 0.9657 | -20.39 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.84 | 0.64 |  |  |  | 0.0184 | 0.0064 | 9031 | 1 | 1.84 | 0.64 | 0.1 | 0 | 1 | 0.9318 | -25.03 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.39 | 0.48 |  |  |  | 0.0139 | 0.0048 | 9032 | 1 | 1.39 | 0.48 | 0.07 | 0 | 1 | 0.9441 | -23.84 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.89 | 0.65 |  |  |  | 0.0189 | 0.0065 | 9033 | 1 | 1.89 | 0.65 | 0.1 | 0 | 1 | 0.9286 | -25.33 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.55 | 0.54 |  |  |  | 0.0155 | 0.0054 | 9034 | 1 | 1.55 | 0.54 | 0.08 | 1.72 | 1 | 0.9973 | -21.1 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.66 | 0.58 |  |  |  | 0.0166 | 0.0058 | 9035 | 1 | 1.66 | 0.58 | 0.09 | 0 | 1 | 0.9506 | -23.19 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 3.03 | 1 |  |  |  | 0.0303 | 0.01 | 9036 | 1 | 3.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.9598 | -22.67 | 2.3 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.86 | 0.64 |  |  |  | 0.0186 | 0.0064 | 9037 | 1 | 1.86 | 0.64 | 0.1 | 0 | 1 | 0.957 | -22.58 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 2.58 | 0.89 |  |  |  | 0.0258 | 0.0089 | 9038 | 1 | 2.58 | 0.89 | 0.14 | 0 | 1 | 0.9391 | -24.41 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.01 | 0.35 |  |  |  | 0.0101 | 0.0035 | 9041 | 1 | 1.01 | 0.35 | 0.05 | 0 | 1 | 0.9636 | -21.33 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0.81 | 0.28 |  |  |  | 0.0081 | 0.0028 | 9042 | 1 | 0.81 | 0.28 | 0.04 | 0 | 1 | 0.9501 | -22.5 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.6 | 0.52 |  |  |  | 0.016 | 0.0052 | 9043 | 1 | 1.6 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0.9646 | -21.42 | 2.3 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.979 | -19.78 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 35.81 | 0 |  |  |  | 0.3581 | 0 | 9051 | 2 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19.4 | 13.8 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 30 | 23 |  |  |  | 0.3 | 0.23 | 9052 | 1 | 30 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.9786 | -17.25 | 13.8 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 26.48 | 0 |  |  |  | 0.2648 | 0 | 9053 | 2 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17.68 | 13.8 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6.83 | 13.8 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7.54 | 13.8 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.02 | 0.35 |  |  |  | 0.0102 | 0.0035 | 9071 | 1 | 1.02 | 0.35 | 0.05 | 0 | 1 | 0.9752 | -20.48 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.02 | 0.35 |  |  |  | 0.0102 | 0.0035 | 9072 | 1 | 1.02 | 0.35 | 0.05 | 0 | 1 | 0.9803 | -19.92 | 0.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 3.8 | 1.25 |  |  |  | 0.038 | 0.0125 | 9121 | 1 | 3.8 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.9799 | -19.3 | 6.6 | 9 | 1.06 | 0.94;
[6 empty] | 1.19 | 0.41 |  |  |  | 0.0119 | 0.0041 | 9533 | 1 | 1.19 | 0.41 | 0.1 | 0 | 1 | 1.0402 | -18.24 | 2.3 | 9 | 1.06 | 0.94;