## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 30 | 22 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 4e-05 | 2e-05
0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 2e-05
4744.6084 | 5092.7767 | 4904.5569 | 4907.8422 | 2e-05 | 2e-05
4735.6062 | 5085.4716 | 4904.8787 | 4909.1439 | 2e-05 | 3e-05
7679.8038 | 8026.7466 | 7895.9189 | 7898.235 | 2e-05 | 2e-05
4554.991 | 4903.4209 | 4903.8228 | 4909.3813 | 2e-05 | 3e-05
4550.5604 | 4901.3324 | 4727.5224 | 4733.0584 | 2e-05 | 3e-05
4052.1375 | 5683.6993 | 4722.6695 | 4737.1047 | 1e-05 | 5e-05
4727.4134 | 5096.9679 | 4896.2249 | 4902.9314 | 4e-05 | 2e-05
4536.5336 | 4916.8712 | 4724.1794 | 4731.1587 | 8e-05 | 1e-05
7667.9249 | 8037.4795 | 7898.6428 | 7905.3492 | 4e-05 | 2e-05
4718.5195 | 5086.4737 | 4724.9459 | 4729.7855 | 9e-05 | 1e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 17.0613 | 1e-05
4715.1405 | 5091.1729 | 4904.7955 | 4910.8354 | 5e-05 | 1e-05
4730.502 | 5108.0047 | 4909.0213 | 4913.278 | 6e-05 | 1e-05
4707.3984 | 5083.2994 | 4900.9506 | 4908.0382 | 5e-05 | 1e-05
4706.1145 | 5086.4327 | 4899.8835 | 4908.0071 | 5e-05 | 1e-05
4727.0918 | 5111.026 | 4909.9247 | 4916.4652 | 4e-05 | 2e-05
4728.2255 | 5114.5302 | 4909.6441 | 4917.0606 | 4e-05 | 2e-05
4725.1673 | 5110.2803 | 4909.6397 | 4916.6307 | 4e-05 | 2e-05
4537.1902 | 4934.2856 | 4727.2083 | 4729.5643 | 0.00014 | 1e-05
1e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0.60777 | 1e-05
2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 0.00012 | 1e-05
4721.1572 | 5122.9901 | 4912.0781 | 4910.9727 | 5e-05 | 1e-05
4680.7166 | 5158.7917 | 7906.2535 | 7903.5537 | 2e-05 | 2e-05
4663.785 | 5150.6468 | 4905.6117 | 4908.7793 | 2e-05 | 3e-05
0 | 3e-05 | 5e-05 | 0 | 2e-05 | 3e-05
4620.8698 | 5243.4597 | 4898.0295 | 4917.0821 | 2e-05 | 4e-05
4650.5138 | 5190.901 | 4904.3782 | 4909.6953 | 1e-05 | 5e-05
4643.2649 | 5194.4849 | 4903.9133 | 4912.114 | 1e-05 | 9e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
3e-05 | 0
3e-05 | 0
17.4664 | 0
17.4664 | 0
25.3508 | 0
25.3508 | 0
94.8789 | 0
94.8789 | 0
138.0975 | 0
138.0975 | 0
379.9151 | 0
379.9151 | 0
423.1129 | 0
423.1129 | 0
529.5399 | 0
529.5399 | 0
809.039 | 0
809.039 | 0
854.1644 | 0
854.1644 | 0
1095.1802 | 0
1095.1802 | 0
1306.0091 | 0
1306.0091 | 0
1363.9911 | 0
1363.9911 | 0
1540.898 | 0
1540.898 | 0
2016.3197 | 0
2016.3197 | 0
2036.9298 | 0
2036.9298 | 0
2144.1323 | 0
2144.1323 | 0
2549.7835 | 0
2549.7835 | 0
2934.0693 | 0
2934.0693 | 0
3081.8319 | 0
3081.8319 | 0
3366.5274 | 0
3366.5274 | 0
4550.73 | 0
4550.73 | 0
4735.5684 | 0
4735.5684 | 0
5812.2308 | 0
5812.2308 | 0
6047.3926 | 0
6047.3926 | 0
7025.637 | 0
7025.637 | 0
8348.6197 | 0
8348.6197 | 0
15536.6388 | 0.07342
15536.6388 | 0.07342
27515.4193 | 15.4675
27515.4193 | 15.4676
Iterations: 19
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:603.86408336
Min Eigen:-0.00000154
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 13
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.013 | -1.013 | -2.269 | -2.269
-1.011 | -1.011 | -2.267 | -2.267
-0.989 | -0.989 | -2.208 | -2.208
-0.983 | -0.983 | -2.193 | -2.193
-0.991 | -0.991 | -2.229 | -2.229
-0.976 | -0.976 | -2.201 | -2.201
-0.974 | -0.974 | -2.193 | -2.193
-0.962 | -0.962 | -2.193 | -2.193
-1.029 | -1.029 | 0.003 | 0.003
-1.043 | -1.043 | 1.105 | 1.105
-1.029 | -1.029 | 0.003 | 0.003
-1.045 | -1.045 | 1.036 | 1.036
-1.06 | -1.06 | 1.045 | 1.045
-1.034 | -1.034 | 1.045 | 1.045
-1.037 | -1.037 | 1.058 | 1.058
-1.035 | -1.035 | 1.052 | 1.052
-1.035 | -1.035 | 1.086 | 1.086
-1.026 | -1.026 | 1.062 | 1.062
-1.022 | -1.022 | 1.067 | 1.067
-1.026 | -1.026 | 1.075 | 1.075
-1.05 | -1.05 | 1.126 | 1.126
-1.057 | -1.057 | 1.135 | 1.135
-1.049 | -1.049 | 1.106 | 1.106
-1.035 | -1.035 | 1.123 | 1.123
-0.999 | -0.999 | 0.996 | 0.996
-0.981 | -0.981 | 0.971 | 0.971
-0.983 | -0.983 | 0.839 | 0.839
-0.972 | -0.972 | -2.209 | -2.209
-0.961 | -0.961 | 0.794 | 0.794
-0.948 | -0.948 | 0.764 | 0.764
0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.018
0.023 | 0.023 | 0.065 | 0.065
0.027 | 0.027 | 0.077 | 0.077
0.031 | 0.031 | 0.05 | 0.05
0.032 | 0.032 | 0.043 | 0.043
0.04 | 0.04 | 0.066 | 0.066
0.037 | 0.037 | 0.043 | 0.043
0.051 | 0.051 | 1.879 | 1.879
0.066 | 0.066 | 0.086 | 0.086
0.051 | 0.051 | 1.879 | 1.879
0.056 | 0.056 | 0.145 | 0.145
0.028 | 0.028 | 0.175 | 0.175
0.066 | 0.066 | 0.091 | 0.091
0.063 | 0.063 | 0.067 | 0.067
0.065 | 0.065 | 0.119 | 0.119
0.069 | 0.069 | 0.09 | 0.09
0.077 | 0.077 | 0.059 | 0.059
0.081 | 0.081 | 0.058 | 0.058
0.079 | 0.079 | 0.063 | 0.063
0.068 | 0.068 | 0.006 | 0.006
0.066 | 0.066 | -0.016 | -0.016
0.045 | 0.045 | -0.065 | -0.065
0.048 | 0.048 | -0.27 | -0.27
-0.003 | -0.003 | -0.876 | -0.876
0.005 | 0.005 | -0.868 | -0.868
-0.04 | -0.04 | -1.198 | -1.198
0.023 | 0.023 | -0.098 | -0.098
-0.017 | -0.017 | -1.189 | -1.189
-0.002 | -0.002 | -1.184 | -1.184
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.013 | 1.013 | 2.269 | 2.269
1.011 | 1.011 | 2.267 | 2.267
0.989 | 0.989 | 2.209 | 2.209
0.983 | 0.983 | 2.195 | 2.195
0.991 | 0.991 | 2.23 | 2.23
0.977 | 0.977 | 2.201 | 2.201
0.974 | 0.974 | 2.194 | 2.194
0.963 | 0.963 | 2.194 | 2.194
1.03 | 1.03 | 1.879 | 1.879
1.045 | 1.045 | 1.108 | 1.108
1.03 | 1.03 | 1.879 | 1.879
1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.036 | 1.036 | 1.049 | 1.049
1.039 | 1.039 | 1.06 | 1.06
1.037 | 1.037 | 1.059 | 1.059
1.037 | 1.037 | 1.09 | 1.09
1.029 | 1.029 | 1.064 | 1.064
1.026 | 1.026 | 1.069 | 1.069
1.029 | 1.029 | 1.077 | 1.077
1.052 | 1.052 | 1.126 | 1.126
1.059 | 1.059 | 1.136 | 1.136
1.05 | 1.05 | 1.108 | 1.108
1.036 | 1.036 | 1.155 | 1.155
0.999 | 0.999 | 1.326 | 1.326
0.981 | 0.981 | 1.303 | 1.303
0.983 | 0.983 | 1.462 | 1.462
0.972 | 0.972 | 2.211 | 2.211
0.961 | 0.961 | 1.429 | 1.429
0.948 | 0.948 | 1.409 | 1.409
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.346 | 0.346 | 1.765 | 1.765
0.258 | 0.258 | 1.259 | 1.259
-0.023 | -0.023 | -0.162 | -0.162
-0.013 | -0.013 | -1.986 | -1.986
0 | 0 | 0.066 | 0.066
0.02 | 0.02 | 17.966 | 17.966
-0.223 | -0.223 | -1.147 | -1.147
-0.29 | -0.29 | -1.579 | -1.579
0.06 | 0.06 | -1.481 | -1.481
-0.125 | -0.125 | -17.669 | -17.669
0 | 0 | 0 | 0
-0.162 | -0.162 | -1.136 | -1.136
0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214
-0.062 | -0.062 | -0.144 | -0.144
-0.082 | -0.082 | 0.024 | 0.024
-0.035 | -0.035 | 0.026 | 0.026
-0.09 | -0.09 | -0.136 | -0.136
-0.032 | -0.032 | -0.032 | -0.032
-0.095 | -0.095 | -0.103 | -0.103
-0.022 | -0.022 | -0.028 | -0.028
-0.175 | -0.175 | -0.222 | -0.222
0.263 | 0.263 | 0.01 | 0.01
0.133 | 0.133 | 0.181 | 0.181
-0.089 | -0.089 | 0.039 | 0.039
-0.003 | -0.003 | 0.429 | 0.429
-0.035 | -0.035 | -0.061 | -0.061
0.392 | 0.392 | 6.167 | 6.167
0.031 | 0.031 | -0.674 | -0.674
-0.024 | -0.024 | -0.052 | -0.052
-0.104 | -0.104 | -0.231 | -0.231
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.027 | 0.027 | 0.156 | 0.156
0.266 | 0.266 | 1.313 | 1.313
-0.012 | -0.012 | -0.07 | -0.07
-0.097 | -0.097 | 30.056 | 30.056
0 | 0 | 0.024 | 0.024
-0.142 | -0.142 | 38.336 | 38.335
-0.106 | -0.106 | -0.549 | -0.549
-0.297 | -0.297 | -0.156 | -0.156
0.017 | 0.017 | 47.217 | 47.217
-0.074 | -0.074 | 15.391 | 15.391
0 | 0 | 0 | 0
-0.066 | -0.066 | 13.13 | 13.13
0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106
-0.016 | -0.016 | 0.01 | 0.01
-0.025 | -0.025 | -0.03 | -0.03
-0.018 | -0.018 | -0.076 | -0.076
-0.058 | -0.058 | -0.018 | -0.018
-0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009
-0.034 | -0.034 | -0.036 | -0.036
-0.007 | -0.007 | -0.014 | -0.014
-0.112 | -0.112 | -0.061 | -0.061
0.43 | 0.43 | 0.6 | 0.6
0.048 | 0.048 | 0.101 | 0.101
-0.067 | -0.067 | 0.465 | 0.465
0 | 0 | 0.512 | 0.512
-0.023 | -0.023 | -0.04 | -0.04
-0.128 | -0.128 | 11.888 | 11.888
-0.047 | -0.047 | 16.506 | 16.506
-0.009 | -0.009 | -0.02 | -0.02
-0.019 | -0.019 | -0.041 | -0.041
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
3.384 | 3.384 | 9.058 | 9.058
3.413 | 3.413 | 6.917 | 6.917
3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.482
3.499 | 3.499 | 3.499 | 3.499
3.469 | 3.469 | 3.469 | 3.469
3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484
3.508 | 3.508 | 3.508 | 3.508
16.316 | 16.316 | 16.316 | 16.316
3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696
3.803 | 3.803 | 3.803 | 3.803
3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696
3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68
3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677
3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76
3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775
3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759
3.803 | 3.803 | 3.803 | 3.803
3.839 | 3.839 | 3.839 | 3.839
3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863
3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851
3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971
3.688 | 3.688 | 3.266 | 3.266
3.823 | 3.823 | 4.064 | 4.064
4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018
4.781 | 4.781 | 4.781 | 4.781
4.869 | 4.869 | 4.869 | 4.869
4.96 | 4.96 | 33.836 | 33.836
6.226 | 6.226 | 6.226 | 6.226
5.404 | 5.404 | 5.404 | 5.404
5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.512
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023
0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144
0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
0 | 0 | 0 | 0
0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065
0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074
0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
-0.011 | -0.011 | -0.011 | -0.011
-0.027 | -0.027 | -0.027 | -0.027
0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
0 | 0 | 0 | 0
0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191
0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.346 | 0.346 | 1.765 | 1.765
0.475 | 0.475 | 1.476 | 1.476
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.263 | 0.263 | 0.01 | 0.01
0.165 | 0.165 | 0.213 | 0.213
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.392 | 0.392 | 6.167 | 6.167
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0.666 | 0.666 | 0.568 | 0.568 | 0.456 | 0.456
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.047 | 1.047 | 1.315 | 1.315 | 1.691 | 1.691
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.168 | -0.168 | -0.664 | -0.664 | 0.568 | 0.568 | 0.456 | 0.456
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0.98 | 0.98 | 0.984 | 0.984 | 1.542 | 1.542
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.45 | 0.45 | 1.221 | 1.221 | 0.839 | 0.839
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.543 | 0.543 | 1.302 | 1.302 | 0.651 | 0.651
3 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.166 | -0.166 | -1.035 | -1.035 | 1.315 | 1.315 | 1.691 | 1.691
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 0.873 | 0.873 | 0.236 | 0.236 | 0.307 | 0.307
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.135 | -0.135 | -0.965 | -0.965 | 0.984 | 0.984 | 1.542 | 1.542
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | -0.142 | -0.142 | -0.87 | -0.87 | 0.236 | 0.236 | 0.307 | 0.307
4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | -1.767 | -1.767 | 0.319 | 0.319 | 0.891 | 0.891
4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 1.553 | 1.553 | 1.522 | 1.522 | 9.967 | 9.967
5 | 2 | 13 | 0 | 0 | -0.124 | -0.124 | -0.448 | -0.448 | 1.221 | 1.221 | 0.839 | 0.839
5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0.514 | 0.514 | 0.587 | 0.587 | 0.438 | 0.438
6 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.171 | -0.171 | -0.534 | -0.534 | 1.302 | 1.302 | 0.651 | 0.651
6 | 4 | 16 | 0 | 0 | -0.159 | -0.159 | 1.775 | 1.775 | 0.319 | 0.319 | 0.891 | 0.891
6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.64 | 0.64 | 0.505 | 0.505 | 0.627 | 0.627
6 | 8 | 18 | 1479.241 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.133 | 0.133 | 0.361 | 0.361 | 0.013 | 0.013
6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 19.885 | 19.885 | 0.945 | 0.945 | 91.01 | 91.01
6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.426 | 0.426 | 1.772 | 1.772 | 5.569 | 5.569
6 | 28 | 21 | 0 | 0 | -0.106 | -0.106 | -4.837 | -4.837 | 0.488 | 0.488 | 3.644 | 3.644
7 | 5 | 22 | 0 | 0 | -0.123 | -0.123 | -0.51 | -0.51 | 0.587 | 0.587 | 0.438 | 0.438
7 | 6 | 23 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.638 | -0.638 | 0.505 | 0.505 | 0.627 | 0.627
8 | 6 | 24 | 0 | 0 | -0.214 | -0.214 | -0.132 | -0.132 | 0.361 | 0.361 | 0.013 | 0.013
8 | 28 | 25 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -1.447 | -1.447 | 0.849 | 0.849 | 3.657 | 3.657
9 | 6 | 26 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | -19.885 | -19.885 | 0.945 | 0.945 | 91.01 | 91.01
9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 18.87 | 18.87 | 0.827 | 0.827 | 85.441 | 85.441
9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
10 | 6 | 29 | 0 | 0 | -0.057 | -0.057 | -0.426 | -0.426 | 1.772 | 1.772 | 5.569 | 5.569
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.141 | -0.141 | -18.87 | -18.87 | 0.827 | 0.827 | 85.441 | 85.441
10 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.018 | 0.018 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285
10 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.153 | 0.153 | 0.77 | 0.77 | 1.104 | 1.104
10 | 21 | 33 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.913 | 0.913 | 0.051 | 0.051 | 4.166 | 4.166
10 | 22 | 34 | 0 | 0 | -0.049 | -0.049 | 0.556 | 0.556 | 0.09 | 0.09 | 5.249 | 5.249
11 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
12 | 4 | 36 | 0 | 0 | -0.107 | -0.107 | -1.553 | -1.553 | 1.522 | 1.522 | 9.967 | 9.967
12 | 13 | 37 | 0 | 0 | -0.214 | -0.214 | -0.214 | -0.214 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
12 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.18 | 0.18 | 0.552 | 0.552 | 2.991 | 2.991
12 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.478 | 0.478 | 0.407 | 0.407 | 4.34 | 4.34
12 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0.097 | 0.097 | 0.501 | 0.501 | 1.536 | 1.536
13 | 12 | 41 | 0.001 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55
14 | 12 | 42 | 0 | 0 | -0.049 | -0.049 | -0.175 | -0.175 | 0.552 | 0.552 | 2.991 | 2.991
14 | 15 | 43 | 0 | 0 | -0.013 | -0.013 | 0.031 | 0.031 | 0.145 | 0.145 | 1.349 | 1.349
15 | 12 | 44 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.457 | -0.457 | 0.407 | 0.407 | 4.34 | 4.34
15 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.029 | -0.029 | 0.145 | 0.145 | 1.349 | 1.349
15 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.025 | 0.025 | 0.791 | 0.791 | 0.437 | 0.437
15 | 23 | 47 | 0 | 0 | -0.099 | -0.099 | 0.486 | 0.486 | 1.021 | 1.021 | 6.99 | 6.99
16 | 12 | 48 | 0 | 0 | -0.058 | -0.058 | -0.095 | -0.095 | 0.501 | 0.501 | 1.536 | 1.536
16 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.122 | 0.122 | 0.256 | 0.256 | 1.686 | 1.686
17 | 10 | 50 | 0 | 0 | -0.067 | -0.067 | -0.017 | -0.017 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285
17 | 16 | 51 | 0 | 0 | -0.023 | -0.023 | -0.119 | -0.119 | 0.256 | 0.256 | 1.686 | 1.686
18 | 15 | 52 | 0 | 0 | -0.074 | -0.074 | -0.024 | -0.024 | 0.791 | 0.791 | 0.437 | 0.437
18 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.008 | -0.008 | 0.28 | 0.28 | 0.078 | 0.078
19 | 18 | 54 | 0 | 0 | -0.042 | -0.042 | 0.008 | 0.008 | 0.28 | 0.28 | 0.078 | 0.078
19 | 20 | 55 | 0 | 0 | -0.053 | -0.053 | -0.11 | -0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.245 | 0.245
20 | 10 | 56 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | -0.151 | -0.151 | 0.77 | 0.77 | 1.104 | 1.104
20 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.111 | 0.111 | 0.14 | 0.14 | 0.245 | 0.245
21 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.877 | -0.877 | 0.051 | 0.051 | 4.166 | 4.166
21 | 22 | 59 | 0 | 0 | -0.216 | -0.216 | 0.642 | 0.642 | 0.14 | 0.14 | 1.083 | 1.083
22 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.526 | -0.526 | 0.09 | 0.09 | 5.249 | 5.249
22 | 21 | 61 | 31.954 | 0 | 0.217 | 0.217 | -0.633 | -0.633 | 0.14 | 0.14 | 1.083 | 1.083
22 | 24 | 62 | 0 | 0 | -0.005 | -0.005 | 1.17 | 1.17 | 0.909 | 0.909 | 12.742 | 12.742
23 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.447 | -0.447 | 1.021 | 1.021 | 6.99 | 6.99
23 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.628 | 0.628 | 0.184 | 0.184 | 10.167 | 10.167
24 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | -1.005 | -1.005 | 0.909 | 0.909 | 12.742 | 12.742
24 | 23 | 66 | 0 | 0 | -0.032 | -0.032 | -0.566 | -0.566 | 0.184 | 0.184 | 10.167 | 10.167
24 | 25 | 67 | 0 | 0 | -0.064 | -0.064 | 1.607 | 1.607 | 2.79 | 2.79 | 27.816 | 27.816
25 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | -1.105 | -1.105 | 2.79 | 2.79 | 27.816 | 27.816
25 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.062 | 0.062 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
25 | 27 | 70 | 0 | 0 | -0.107 | -0.107 | 1.474 | 1.474 | 2.155 | 2.155 | 13.655 | 13.655
26 | 25 | 71 | 0 | 0 | -0.035 | -0.035 | -0.061 | -0.061 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
27 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -1.222 | -1.222 | 2.155 | 2.155 | 13.655 | 13.655
27 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 6.889 | 6.889 | 3.684 | 3.684 | 57.537 | 57.537
27 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.135 | 0.135 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263
27 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.155 | 0.155 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16
28 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 4.923 | 4.923 | 0.488 | 0.488 | 3.644 | 3.644
28 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 1.476 | 1.476 | 0.849 | 0.849 | 3.657 | 3.657
28 | 27 | 78 | 0 | 0 | -0.155 | -0.155 | -6.889 | -6.889 | 3.684 | 3.684 | 57.537 | 57.537
29 | 27 | 79 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.133 | -0.133 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263
29 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.081 | 0.081 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896
30 | 27 | 81 | 0 | 0 | -0.068 | -0.068 | -0.151 | -0.151 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16
30 | 29 | 82 | 0 | 0 | -0.036 | -0.036 | -0.08 | -0.08 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
569.115 | 569.115 | 13102.722 | 13102.719