## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 30 | 24 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0.00026 | 0.0002 | 0.00044 | 1e-05 | 0.00123 | 0.0006
0.00016 | 0.00032 | 0.0002 | 0.00026 | 0.00119 | 0.00063
14728.868 | 15091.078 | 14896.0264 | 14897.7629 | 0.00086 | 0.00081
5634.4528 | 5998.5087 | 14896.4549 | 14898.6995 | 0.00078 | 0.00089
25406.5242 | 25768.2376 | 25580.2659 | 25581.4267 | 0.00087 | 0.0008
15324.7199 | 15688.9638 | 14896.359 | 14898.9152 | 0.00073 | 0.00097
5633.5843 | 5999.806 | 5805.4844 | 5808.7205 | 0.00069 | 0.00105
5374.2313 | 6383.884 | 5864.0431 | 5871.352 | 0.00061 | 0.00128
17382.2838 | 17757.1253 | 14889.3413 | 14892.2973 | 0.00182 | 0.00058
14706.1139 | 15086.3931 | 5805.4634 | 5808.5284 | 0.0035 | 0.00047
24027.9579 | 24402.7995 | 24212.3637 | 24215.3193 | 0.00177 | 0.00065
14708.653 | 15082.1401 | 5805.495 | 5808.2875 | 0.00444 | 0.00047
0.0005 | 0.00051 | 0.0004 | 0.00023 | 9.9042 | 0.00043
14706.283 | 15086.4244 | 14896.3157 | 14900.3002 | 0.0023 | 0.00051
14720.9946 | 15101.429 | 14900.1341 | 14902.8495 | 0.00267 | 0.00049
14699.0927 | 15078.0256 | 14893.1357 | 14897.5309 | 0.00227 | 0.00051
14698.5385 | 15079.7299 | 14892.5489 | 14897.0361 | 0.00227 | 0.00051
14718.288 | 15103.9714 | 14901.4282 | 14905.5495 | 0.00166 | 0.00055
14718.2682 | 15105.6316 | 14901.3985 | 14905.8948 | 0.0015 | 0.00057
14716.7201 | 15102.5838 | 14900.2635 | 14904.0943 | 0.00168 | 0.00055
5685.9745 | 6071.1095 | 5867.4803 | 5868.7984 | 0.00481 | 0.00044
0.00031 | 0.00052 | 0.00025 | 0.00023 | 0.35172 | 0.00041
0.00064 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00025 | 0.00821 | 0.00043
14716.4255 | 15111.4431 | 14901.7355 | 14902.155 | 0.00272 | 0.00048
25377.3905 | 25810.6744 | 25589.6616 | 25589.5548 | 0.00144 | 0.00057
17344.0346 | 17784.9459 | 17562.1294 | 17567.1117 | 0.00094 | 0.00074
0.00032 | 0.00038 | 0.00067 | 0.00017 | 0.00132 | 0.00059
17567.9964 | 18070.5553 | 17560.2331 | 17568.5313 | 0.00071 | 0.00099
17340.1594 | 17807.509 | 17562.0797 | 17566.3812 | 0.00082 | 0.00083
14670.1764 | 15146.2303 | 14895.5124 | 14902.1807 | 0.00066 | 0.00107
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
-5e-05 | 0
-5e-05 | 0
1.0462 | 0
1.0462 | 0
10.0163 | 0
10.0163 | 0
11.7592 | 0
11.7592 | 0
61.4276 | 0
61.4276 | 0
84.7252 | 0
84.7252 | 0
347.7055 | 0
347.7055 | 0
406.4938 | 0
406.4938 | 0
520.1282 | 0
520.1282 | 0
796.7275 | 0
796.7275 | 0
878.358 | 0
878.358 | 0
1086.7072 | 0
1086.7072 | 0
1188.9327 | 0
1188.9327 | 0
1311.072 | 0
1311.072 | 0
1366.7794 | 0
1366.7794 | 0
1978.0213 | 0
1978.0213 | 0
2015.5471 | 0
2015.5471 | 0
2122.3686 | 0
2122.3686 | 0
2453.0885 | 0
2453.0885 | 0
2895.595 | 0
2895.595 | 0
3103.71 | 0
3103.71 | 0
3120.6928 | 0
3120.6928 | 0
4550.8212 | 0
4550.8212 | 0
4733.5583 | 0
4733.5583 | 0
5257.1666 | 0
5257.1666 | 0
5733.6842 | 0
5733.6842 | 0
6860.4892 | 0
6860.4892 | 0
8221.7819 | 0
8221.7819 | 0
15018.9007 | 1e-05
15018.9007 | 1e-05
18481.4411 | 15.8306
18481.4411 | 15.8306
Iterations: 20
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:581.17797438
Min Eigen:-0.00005446
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 13
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.021 | -1.021 | -2.077 | -2.077
-1.019 | -1.019 | -2.073 | -2.073
-1.003 | -1.003 | -2.036 | -2.036
-0.999 | -0.999 | -2.025 | -2.025
-1.004 | -1.004 | -2.048 | -2.048
-0.995 | -0.995 | -2.027 | -2.027
-0.99 | -0.99 | -2.019 | -2.019
-0.981 | -0.981 | -2.01 | -2.01
-1.038 | -1.038 | 0.083 | 0.083
-1.049 | -1.049 | 0.971 | 0.971
-1.038 | -1.038 | 0.09 | 0.09
-1.051 | -1.051 | 0.94 | 0.94
-1.06 | -1.06 | 1.059 | 1.059
-1.041 | -1.041 | 0.937 | 0.937
-1.044 | -1.044 | 0.943 | 0.943
-1.041 | -1.041 | 0.943 | 0.943
-1.041 | -1.041 | 0.959 | 0.959
-1.033 | -1.033 | 0.942 | 0.942
-1.029 | -1.029 | 0.944 | 0.944
-1.033 | -1.033 | 0.95 | 0.95
-1.053 | -1.053 | 0.974 | 0.974
-1.058 | -1.058 | 0.979 | 0.979
-1.057 | -1.057 | 0.963 | 0.963
-1.045 | -1.045 | 0.955 | 0.955
-1.029 | -1.029 | 0.887 | 0.887
-1.011 | -1.011 | 0.869 | 0.869
-1.025 | -1.025 | 0.824 | 0.824
-0.994 | -0.994 | -2.031 | -2.031
-1.003 | -1.003 | 0.794 | 0.794
-0.989 | -0.989 | 0.773 | 0.773
0 | 0 | 0 | 0
0.011 | 0.011 | 0.02 | 0.02
0.029 | 0.029 | 0.065 | 0.065
0.034 | 0.034 | 0.077 | 0.077
0.036 | 0.036 | 0.064 | 0.064
0.042 | 0.042 | 0.071 | 0.071
0.048 | 0.048 | 0.087 | 0.087
0.048 | 0.048 | 0.076 | 0.076
0.056 | 0.056 | 1.935 | 1.935
0.063 | 0.063 | -0.092 | -0.092
0.056 | 0.056 | 2.088 | 2.088
0.052 | 0.052 | -0.057 | -0.057
0.023 | 0.023 | -0.035 | -0.035
0.062 | 0.062 | -0.086 | -0.086
0.06 | 0.06 | -0.098 | -0.098
0.061 | 0.061 | -0.073 | -0.073
0.065 | 0.065 | -0.09 | -0.09
0.073 | 0.073 | -0.107 | -0.107
0.078 | 0.078 | -0.109 | -0.109
0.075 | 0.075 | -0.107 | -0.107
0.06 | 0.06 | -0.128 | -0.128
0.056 | 0.056 | -0.137 | -0.137
0.044 | 0.044 | -0.156 | -0.156
0.049 | 0.049 | -0.255 | -0.255
0.021 | 0.021 | -0.553 | -0.553
0.028 | 0.028 | -0.551 | -0.551
-0.002 | -0.002 | -0.728 | -0.728
0.039 | 0.039 | -0.002 | -0.002
0.019 | 0.019 | -0.731 | -0.731
0.033 | 0.033 | -0.733 | -0.733
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.021 | 1.021 | 2.077 | 2.077
1.019 | 1.019 | 2.073 | 2.073
1.004 | 1.004 | 2.037 | 2.037
1 | 1 | 2.027 | 2.027
1.005 | 1.005 | 2.049 | 2.049
0.996 | 0.996 | 2.028 | 2.028
0.991 | 0.991 | 2.021 | 2.021
0.983 | 0.983 | 2.012 | 2.012
1.04 | 1.04 | 1.937 | 1.937
1.051 | 1.051 | 0.976 | 0.976
1.04 | 1.04 | 2.09 | 2.09
1.053 | 1.053 | 0.941 | 0.941
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.043 | 1.043 | 0.941 | 0.941
1.046 | 1.046 | 0.948 | 0.948
1.043 | 1.043 | 0.946 | 0.946
1.044 | 1.044 | 0.964 | 0.964
1.035 | 1.035 | 0.948 | 0.948
1.032 | 1.032 | 0.95 | 0.95
1.036 | 1.036 | 0.956 | 0.956
1.054 | 1.054 | 0.982 | 0.982
1.06 | 1.06 | 0.988 | 0.988
1.058 | 1.058 | 0.976 | 0.976
1.046 | 1.046 | 0.989 | 0.989
1.029 | 1.029 | 1.045 | 1.045
1.011 | 1.011 | 1.029 | 1.029
1.025 | 1.025 | 1.1 | 1.1
0.995 | 0.995 | 2.031 | 2.031
1.003 | 1.003 | 1.079 | 1.079
0.99 | 0.99 | 1.065 | 1.065
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.388 | 0.388 | 1.63 | 1.63
0.304 | 0.304 | 1.254 | 1.254
-0.024 | -0.024 | -0.107 | -0.107
-0.076 | -0.076 | -2.051 | -2.051
0 | 0 | 0.04 | 0.04
0 | 0 | 17.245 | 17.245
-0.228 | -0.228 | -0.944 | -0.944
-0.3 | -0.3 | -1.224 | -1.224
0 | 0 | -2.171 | -2.171
-0.058 | -0.058 | -16.246 | -16.246
0 | 0 | 0 | 0
-0.112 | -0.112 | 0.333 | 0.333
0.219 | 0.219 | 0.196 | 0.196
-0.062 | -0.062 | -0.082 | -0.082
-0.082 | -0.082 | -0.022 | -0.022
-0.035 | -0.035 | -0.003 | -0.003
-0.09 | -0.09 | -0.088 | -0.088
-0.032 | -0.032 | -0.024 | -0.024
-0.095 | -0.095 | -0.078 | -0.078
-0.022 | -0.022 | -0.018 | -0.018
-0.175 | -0.175 | -0.167 | -0.167
0.315 | 0.315 | 0.129 | 0.129
0.131 | 0.131 | 0.123 | 0.123
-0.087 | -0.087 | -0.04 | -0.04
0 | 0 | 0.111 | 0.111
-0.035 | -0.035 | -0.034 | -0.034
0.31 | 0.31 | 3.436 | 3.436
0 | 0 | -0.703 | -0.703
-0.024 | -0.024 | -0.025 | -0.025
-0.106 | -0.106 | -0.12 | -0.12
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-0.022 | -0.022 | -0.042 | -0.042
0.106 | 0.106 | 0.464 | 0.464
-0.012 | -0.012 | -0.025 | -0.025
-0.016 | -0.016 | 25.815 | 25.815
0 | 0 | 0.044 | 0.044
0 | 0 | 33.238 | 33.238
-0.109 | -0.109 | -0.417 | -0.417
-0.3 | -0.3 | -0.669 | -0.669
0 | 0 | 51.731 | 51.731
-0.02 | -0.02 | 14.499 | 14.499
0 | 0 | 1.547 | 1.547
-0.075 | -0.075 | 10.42 | 10.42
0.059 | 0.059 | 0.901 | 0.901
-0.016 | -0.016 | 0.005 | 0.005
-0.025 | -0.025 | -0.024 | -0.024
-0.018 | -0.018 | -0.041 | -0.041
-0.058 | -0.058 | -0.021 | -0.021
-0.009 | -0.009 | -0.003 | -0.003
-0.034 | -0.034 | -0.024 | -0.024
-0.007 | -0.007 | -0.003 | -0.003
-0.112 | -0.112 | -0.083 | -0.083
0.244 | 0.244 | 0.248 | 0.248
0.044 | 0.044 | 0.055 | 0.055
-0.067 | -0.067 | 0.068 | 0.068
0 | 0 | 0.113 | 0.113
-0.023 | -0.023 | -0.02 | -0.02
-0.021 | -0.021 | 8.125 | 8.125
0 | 0 | 14.803 | 14.803
-0.009 | -0.009 | -0.006 | -0.006
-0.019 | -0.019 | -0.017 | -0.017
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
3.552 | 3.552 | 8.521 | 8.521
3.574 | 3.574 | 6.897 | 6.897
3.622 | 3.622 | 3.622 | 3.622
3.641 | 3.641 | 3.641 | 3.641
3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617
3.642 | 3.642 | 3.642 | 3.642
3.662 | 3.662 | 3.662 | 3.662
10.097 | 10.097 | 10.097 | 10.097
3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748
3.803 | 3.803 | 3.803 | 3.803
3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748
3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735
3.736 | 3.736 | 3.447 | 3.447
3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.801
3.804 | 3.804 | 3.804 | 3.804
3.789 | 3.789 | 3.789 | 3.789
3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812
3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857
3.874 | 3.874 | 3.874 | 3.874
3.859 | 3.859 | 3.859 | 3.859
3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851
3.775 | 3.775 | 3.466 | 3.466
3.815 | 3.815 | 3.773 | 3.773
3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95
4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333
4.409 | 4.409 | 4.409 | 4.409
4.549 | 4.549 | 20.178 | 20.178
5.026 | 5.026 | 5.026 | 5.026
4.673 | 4.673 | 4.673 | 4.673
4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
0 | 0 | 0 | 0
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044
0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
-0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
0 | 0 | 0 | 0
0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083
0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.388 | 0.388 | 1.63 | 1.63
0.521 | 0.521 | 1.471 | 1.471
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.219 | 0.219 | 0.196 | 0.196
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.315 | 0.315 | 0.129 | 0.129
0.163 | 0.163 | 0.155 | 0.155
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.31 | 0.31 | 3.436 | 3.436
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0.002 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.697 | 0.697 | 0.612 | 0.612 | 0.557 | 0.557
1 | 3 | 2 | 0.002 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0.89 | 0.89 | 1.641 | 1.641 | 1.827 | 1.827
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.184 | -0.184 | -0.695 | -0.695 | 0.612 | 0.612 | 0.557 | 0.557
2 | 4 | 4 | 0.001 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0.786 | 0.786 | 1.348 | 1.348 | 1.623 | 1.623
2 | 5 | 5 | 0.001 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0.498 | 0.498 | 1.43 | 1.43 | 1.242 | 1.242
2 | 6 | 6 | 0.002 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0.707 | 0.707 | 1.777 | 1.777 | 1.456 | 1.456
3 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.191 | -0.191 | -0.881 | -0.881 | 1.641 | 1.641 | 1.827 | 1.827
3 | 4 | 8 | 0.001 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.774 | 0.774 | 0.318 | 0.318 | 0.353 | 0.353
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.157 | -0.157 | -0.776 | -0.776 | 1.348 | 1.348 | 1.623 | 1.623
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | -0.166 | -0.166 | -0.772 | -0.772 | 0.318 | 0.318 | 0.353 | 0.353
4 | 6 | 11 | 0.002 | 0 | 0.191 | 0.191 | -0.284 | -0.284 | 0.429 | 0.429 | 0.167 | 0.167
4 | 12 | 12 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.062 | -0.165 | -0.165 | 0.862 | 0.862 | 1.272 | 1.272
5 | 2 | 13 | 0 | 0 | -0.138 | -0.138 | -0.495 | -0.495 | 1.43 | 1.43 | 1.242 | 1.242
5 | 7 | 14 | 0.001 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0.534 | 0.534 | 0.742 | 0.742 | 0.669 | 0.669
6 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.199 | -0.199 | -0.699 | -0.699 | 1.777 | 1.777 | 1.456 | 1.456
6 | 4 | 16 | 0 | 0 | -0.191 | -0.191 | 0.284 | 0.284 | 0.429 | 0.429 | 0.167 | 0.167
6 | 7 | 17 | 0.001 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0.415 | 0.415 | 0.396 | 0.396 | 0.456 | 0.456
6 | 8 | 18 | 743.023 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.454 | 0.454 | 0.418 | 0.418 | 0.156 | 0.156
6 | 9 | 19 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0.059 | 18.883 | 18.883 | 0.674 | 0.674 | 89.557 | 89.557
6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.211 | -0.211 | 1.021 | 1.021 | 3.402 | 3.402
6 | 28 | 21 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -2.315 | -2.315 | 0.152 | 0.152 | 2.074 | 2.074
7 | 5 | 22 | 0 | 0 | -0.136 | -0.136 | -0.53 | -0.53 | 0.742 | 0.742 | 0.669 | 0.669
7 | 6 | 23 | 0 | 0 | -0.092 | -0.092 | -0.414 | -0.414 | 0.396 | 0.396 | 0.456 | 0.456
8 | 6 | 24 | 0 | 0 | -0.239 | -0.239 | -0.452 | -0.452 | 0.418 | 0.418 | 0.156 | 0.156
8 | 28 | 25 | 0 | 0 | -0.061 | -0.061 | -0.772 | -0.772 | 0.57 | 0.57 | 2.23 | 2.23
9 | 6 | 26 | 0 | 0 | -0.059 | -0.059 | -18.883 | -18.883 | 0.674 | 0.674 | 89.557 | 89.557
9 | 10 | 27 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.06 | 17.154 | 17.154 | 0.346 | 0.346 | 92.959 | 92.959
9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
10 | 6 | 29 | 0 | 0 | -0.034 | -0.034 | 0.211 | 0.211 | 1.021 | 1.021 | 3.402 | 3.402
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -17.154 | -17.154 | 0.346 | 0.346 | 92.959 | 92.959
10 | 17 | 31 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.039 | 0.039 | 0.181 | 0.181 | 0.043 | 0.043
10 | 20 | 32 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.099 | 0.099 | 0.769 | 0.769 | 0.988 | 0.988
10 | 21 | 33 | 0 | 0 | -0.053 | -0.053 | 0.35 | 0.35 | 0.166 | 0.166 | 2.066 | 2.066
10 | 22 | 34 | 0 | 0 | -0.064 | -0.064 | 0.2 | 0.2 | 0.376 | 0.376 | 2.53 | 2.53
11 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
12 | 4 | 36 | 0 | 0 | -0.062 | -0.062 | 0.165 | 0.165 | 0.862 | 0.862 | 1.272 | 1.272
12 | 13 | 37 | 0 | 0 | -0.219 | -0.219 | -0.196 | -0.196 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574
12 | 14 | 38 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.568 | 0.568 | 1.813 | 1.813
12 | 15 | 39 | 0.001 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.216 | 0.216 | 0.452 | 0.452 | 2.461 | 2.461
12 | 16 | 40 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.054 | 0.054 | 0.507 | 0.507 | 0.982 | 0.982
13 | 12 | 41 | 0.005 | 0 | 0.219 | 0.219 | 0.196 | 0.196 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574
14 | 12 | 42 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.088 | -0.088 | 0.568 | 0.568 | 1.813 | 1.813
14 | 15 | 43 | 0 | 0 | -0.012 | -0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.116 | 0.116 | 0.648 | 0.648
15 | 12 | 44 | 0 | 0 | -0.075 | -0.075 | -0.211 | -0.211 | 0.452 | 0.452 | 2.461 | 2.461
15 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.006 | -0.006 | 0.116 | 0.116 | 0.648 | 0.648
15 | 18 | 46 | 0.001 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.032 | 0.032 | 0.774 | 0.774 | 0.553 | 0.553
15 | 23 | 47 | 0 | 0 | -0.094 | -0.094 | 0.163 | 0.163 | 0.907 | 0.907 | 3.298 | 3.298
16 | 12 | 48 | 0 | 0 | -0.059 | -0.059 | -0.053 | -0.053 | 0.507 | 0.507 | 0.982 | 0.982
16 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.051 | 0.051 | 0.262 | 0.262 | 0.937 | 0.937
17 | 10 | 50 | 0 | 0 | -0.066 | -0.066 | -0.038 | -0.038 | 0.181 | 0.181 | 0.043 | 0.043
17 | 16 | 51 | 0 | 0 | -0.024 | -0.024 | -0.05 | -0.05 | 0.262 | 0.262 | 0.937 | 0.937
18 | 15 | 52 | 0 | 0 | -0.074 | -0.074 | -0.032 | -0.032 | 0.774 | 0.774 | 0.553 | 0.553
18 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.008 | 0.008 | 0.272 | 0.272 | 0.144 | 0.144
19 | 18 | 54 | 0 | 0 | -0.042 | -0.042 | -0.008 | -0.008 | 0.272 | 0.272 | 0.144 | 0.144
19 | 20 | 55 | 0 | 0 | -0.053 | -0.053 | -0.07 | -0.07 | 0.141 | 0.141 | 0.208 | 0.208
20 | 10 | 56 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | -0.098 | -0.098 | 0.769 | 0.769 | 0.988 | 0.988
20 | 19 | 57 | 0.001 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.07 | 0.07 | 0.141 | 0.141 | 0.208 | 0.208
21 | 10 | 58 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.344 | -0.344 | 0.166 | 0.166 | 2.066 | 2.066
21 | 22 | 59 | 0 | 0 | -0.239 | -0.239 | 0.167 | 0.167 | 0.21 | 0.21 | 0.463 | 0.463
22 | 10 | 60 | 0.001 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.195 | -0.195 | 0.376 | 0.376 | 2.53 | 2.53
22 | 21 | 61 | 7.695 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.166 | -0.166 | 0.21 | 0.21 | 0.463 | 0.463
22 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.49 | 0.353 | 0.353 | 7.022 | 7.022
23 | 15 | 63 | 0.001 | 0 | 0.095 | 0.095 | -0.156 | -0.156 | 0.907 | 0.907 | 3.298 | 3.298
23 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.278 | 0.278 | 0.314 | 0.314 | 5.755 | 5.755
24 | 22 | 65 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.453 | -0.453 | 0.353 | 0.353 | 7.022 | 7.022
24 | 23 | 66 | 0 | 0 | -0.036 | -0.036 | -0.264 | -0.264 | 0.314 | 0.314 | 5.755 | 5.755
24 | 25 | 67 | 0 | 0 | -0.041 | -0.041 | 0.676 | 0.676 | 1.514 | 1.514 | 16.978 | 16.978
25 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.554 | -0.554 | 1.514 | 1.514 | 16.978 | 16.978
25 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409
25 | 27 | 70 | 0 | 0 | -0.078 | -0.078 | 0.632 | 0.632 | 1.263 | 1.263 | 9.505 | 9.505
26 | 25 | 71 | 0 | 0 | -0.035 | -0.035 | -0.034 | -0.034 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409
27 | 25 | 72 | 0.001 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.564 | -0.564 | 1.263 | 1.263 | 9.505 | 9.505
27 | 28 | 73 | 0.001 | 0 | 0.105 | 0.105 | 3.738 | 3.738 | 2.333 | 2.333 | 41.511 | 41.511
27 | 29 | 74 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.069 | 0.069 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177
27 | 30 | 75 | 0.001 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.08 | 0.08 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008
28 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 2.338 | 2.338 | 0.152 | 0.152 | 2.074 | 2.074
28 | 8 | 77 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.782 | 0.782 | 0.57 | 0.57 | 2.23 | 2.23
28 | 27 | 78 | 0 | 0 | -0.105 | -0.105 | -3.738 | -3.738 | 2.333 | 2.333 | 41.511 | 41.511
29 | 27 | 79 | 0 | 0 | -0.061 | -0.061 | -0.068 | -0.068 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177
29 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.043 | 0.043 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.832
30 | 27 | 81 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.078 | -0.078 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008
30 | 29 | 82 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -0.042 | -0.042 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.832
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
581.363 | 581.363 | 5614.244 | 5614.244