## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 30 | 72 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0.00014 | 0.00016 | 0.00037 | 1e-05 | 0.00091 | 0.00043
9e-05 | 0.0003 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00076 | 0.00044
4294.9726 | 4676.3023 | 4468.9727 | 4470.5328 | 0.00056 | 0.00055
4288.8833 | 4672.3107 | 4469.1827 | 4471.1905 | 0.00051 | 0.0006
4516.8405 | 4898.544 | 4696.4905 | 4697.4272 | 0.00056 | 0.00054
4502.0049 | 4887.6414 | 4467.5465 | 4469.3942 | 0.00048 | 0.00064
4282.8464 | 4670.0652 | 4469.8965 | 4472.6634 | 0.00045 | 0.00068
4280.772 | 4668.9161 | 4467.6549 | 4471.6834 | 0.00041 | 0.00079
4512.9003 | 4899.0549 | 4576.3079 | 4577.5272 | 0.00114 | 0.0004
4290.6842 | 4677.1007 | 4468.7544 | 4469.6457 | 0.00194 | 0.00034
4515.13 | 4901.2848 | 4706.0514 | 4707.2707 | 0.00113 | 0.00044
4288.5673 | 4672.0312 | 4468.5918 | 4469.7124 | 0.00321 | 0.00032
0.00032 | 0.00038 | 0.00023 | 0.00014 | 3.975 | 0.00029
4288.037 | 4676.4328 | 4578.7868 | 4581.0339 | 0.00149 | 0.00035
4297.6523 | 4684.697 | 4472.9611 | 4474.5983 | 0.00173 | 0.00034
4389.2043 | 4776.4596 | 4468.4246 | 4471.1881 | 0.00138 | 0.00036
4279.9478 | 4667.985 | 4467.543 | 4469.951 | 0.00131 | 0.00036
4292.4063 | 4684.5893 | 4584.7175 | 4587.3957 | 0.00102 | 0.00039
4294.6829 | 4688.4589 | 4474.7704 | 4477.6078 | 0.00091 | 0.00042
4294.1667 | 4686.3647 | 4583.242 | 4585.2912 | 0.00101 | 0.0004
4304.8767 | 4689.7846 | 4471.4779 | 4472.2526 | 0.00231 | 0.00032
0.0002 | 0.0005 | 0.00025 | 0.00012 | 0.00447 | 0.0003
0.00047 | 0.00047 | 0.00042 | 0.00018 | 0.02078 | 0.00029
4296.34 | 4682.6055 | 4474.3886 | 4475.3771 | 0.00225 | 0.00032
4517.2711 | 4904.125 | 4700.9487 | 4701.9285 | 0.00251 | 0.00031
4390.4955 | 4783.8903 | 4585.2704 | 4590.6078 | 0.00104 | 0.00039
0.00045 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 4.2931 | 0.00028
4508.8012 | 4894.718 | 4578.7681 | 4579.6392 | 0.00049 | 0.00063
4394.0272 | 4788.3832 | 4579.6227 | 4583.0244 | 0.00119 | 0.00036
4281.0248 | 4682.2068 | 4580.2481 | 4585.5491 | 0.00082 | 0.00043
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
-3e-05 | 0
-3e-05 | 0
2.3075 | 0
2.3075 | 0
4.168 | 0
4.168 | 0
4.4099 | 0
4.4099 | 0
25.011 | 0
25.011 | 0
74.6752 | 0
74.6752 | 0
310.1872 | 0
310.1872 | 0
400.7183 | 0
400.7183 | 0
520.7488 | 0
520.7488 | 0
788.0008 | 0
788.0008 | 0
923.6454 | 0
923.6454 | 0
1023.8485 | 0
1023.8485 | 0
1045.1199 | 0
1045.1199 | 0
1168.7978 | 0
1168.7978 | 0
1334.0615 | 0
1334.0615 | 0
1941.8796 | 0
1941.8796 | 0
2015.5492 | 0
2015.5492 | 0
2138.869 | 0
2138.869 | 0
2319.3351 | 0
2319.3351 | 0
2819.8915 | 0
2819.8915 | 0
3002.5503 | 0
3002.5503 | 0
3095.7868 | 0
3095.7868 | 0
3351.0416 | 0
3351.0416 | 0
4789.865 | 0
4789.865 | 0
4946.1708 | 0
4946.1708 | 0
5772.657 | 0
5772.657 | 0
6870.243 | 1e-05
6870.243 | 1e-05
7643.9781 | 1e-05
7643.9781 | 1e-05
11589.5593 | 1e-05
11589.5593 | 1e-05
14967.8703 | 15.9794
14967.8703 | 15.9794
Iterations: 17
Tolerance:0.0000003
Dual Optval:573.58942294
Min Eigen:-0.00003435
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 27
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.023 | -1.023 | -2.263 | -2.263
-1.02 | -1.02 | -2.256 | -2.256
-1.005 | -1.005 | -2.218 | -2.218
-1.001 | -1.001 | -2.205 | -2.205
-1.006 | -1.006 | -2.228 | -2.228
-0.997 | -0.997 | -2.198 | -2.198
-0.992 | -0.992 | -2.193 | -2.193
-0.984 | -0.984 | -2.171 | -2.171
-1.036 | -1.036 | -0.616 | -0.616
-1.045 | -1.045 | 1.006 | 1.006
-1.036 | -1.036 | -1.016 | -1.016
-1.051 | -1.051 | 1.012 | 1.012
-1.06 | -1.06 | 2.435 | 2.435
-1.041 | -1.041 | 1.007 | 1.007
-1.043 | -1.043 | 1.01 | 1.01
-1.04 | -1.04 | 1.003 | 1.003
-1.038 | -1.038 | 1.001 | 1.001
-1.031 | -1.031 | 1 | 1
-1.026 | -1.026 | 0.996 | 0.996
-1.03 | -1.03 | 0.998 | 0.998
-1.047 | -1.047 | 1.012 | 1.012
-1.052 | -1.052 | 1.019 | 1.019
-1.057 | -1.057 | 1.029 | 1.029
-1.047 | -1.047 | 1.022 | 1.022
-1.05 | -1.05 | 1.041 | 1.041
-1.033 | -1.033 | 1.028 | 1.028
-1.059 | -1.059 | 1.054 | 1.054
-0.998 | -0.998 | -2.203 | -2.203
-1.036 | -1.036 | 1.037 | 1.037
-1.022 | -1.022 | 1.023 | 1.023
0 | 0 | 0 | 0
0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.026
0.033 | 0.033 | 0.073 | 0.073
0.04 | 0.04 | 0.087 | 0.087
0.04 | 0.04 | 0.089 | 0.089
0.049 | 0.049 | 0.109 | 0.109
0.054 | 0.054 | 0.12 | 0.12
0.057 | 0.057 | 0.125 | 0.125
0.062 | 0.062 | 0.358 | 0.358
0.068 | 0.068 | -0.098 | -0.098
0.062 | 0.062 | 0.59 | 0.59
0.058 | 0.058 | -0.093 | -0.093
0.029 | 0.029 | -0.153 | -0.153
0.069 | 0.069 | -0.103 | -0.103
0.067 | 0.067 | -0.102 | -0.102
0.066 | 0.066 | -0.099 | -0.099
0.071 | 0.071 | -0.102 | -0.102
0.08 | 0.08 | -0.112 | -0.112
0.084 | 0.084 | -0.116 | -0.116
0.081 | 0.081 | -0.113 | -0.113
0.063 | 0.063 | -0.096 | -0.096
0.059 | 0.059 | -0.093 | -0.093
0.054 | 0.054 | -0.091 | -0.091
0.064 | 0.064 | -0.103 | -0.103
0.062 | 0.062 | -0.114 | -0.114
0.068 | 0.068 | -0.12 | -0.12
0.055 | 0.055 | -0.117 | -0.117
0.053 | 0.053 | 0.114 | 0.114
0.074 | 0.074 | -0.135 | -0.135
0.087 | 0.087 | -0.147 | -0.147
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.023 | 1.023 | 2.263 | 2.263
1.02 | 1.02 | 2.256 | 2.256
1.006 | 1.006 | 2.219 | 2.219
1.001 | 1.001 | 2.207 | 2.207
1.007 | 1.007 | 2.23 | 2.23
0.998 | 0.998 | 2.201 | 2.201
0.993 | 0.993 | 2.197 | 2.197
0.985 | 0.985 | 2.175 | 2.175
1.038 | 1.038 | 0.712 | 0.712
1.047 | 1.047 | 1.011 | 1.011
1.038 | 1.038 | 1.174 | 1.174
1.053 | 1.053 | 1.016 | 1.016
1.06 | 1.06 | 2.44 | 2.44
1.043 | 1.043 | 1.012 | 1.012
1.046 | 1.046 | 1.016 | 1.016
1.042 | 1.042 | 1.008 | 1.008
1.04 | 1.04 | 1.006 | 1.006
1.034 | 1.034 | 1.007 | 1.007
1.03 | 1.03 | 1.003 | 1.003
1.033 | 1.033 | 1.005 | 1.005
1.049 | 1.049 | 1.017 | 1.017
1.054 | 1.054 | 1.023 | 1.023
1.058 | 1.058 | 1.033 | 1.033
1.049 | 1.049 | 1.028 | 1.028
1.052 | 1.052 | 1.047 | 1.047
1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1 | 1 | 2.206 | 2.206
1.039 | 1.039 | 1.046 | 1.046
1.026 | 1.026 | 1.033 | 1.033
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.434 | 0.434 | 2.151 | 2.151
0.358 | 0.358 | 1.775 | 1.775
-0.024 | -0.024 | -0.091 | -0.091
-0.076 | -0.076 | -1.282 | -1.282
0 | 0 | 0.029 | 0.029
0 | 0 | 2.723 | 2.723
-0.228 | -0.228 | -1.089 | -1.089
-0.3 | -0.3 | -1.433 | -1.433
-0.001 | -0.001 | -0.817 | -0.817
-0.058 | -0.058 | -2.518 | -2.518
-0.001 | -0.001 | 0 | 0
-0.111 | -0.111 | 0.117 | 0.117
0.226 | 0.226 | 0.503 | 0.503
-0.062 | -0.062 | -0.052 | -0.052
-0.082 | -0.082 | -0.071 | -0.071
-0.035 | -0.035 | -0.03 | -0.03
-0.09 | -0.09 | -0.076 | -0.076
-0.032 | -0.032 | -0.024 | -0.024
-0.095 | -0.095 | -0.084 | -0.084
-0.022 | -0.022 | -0.015 | -0.015
-0.175 | -0.175 | -0.16 | -0.16
0.349 | 0.349 | 0.328 | 0.328
0.131 | 0.131 | 0.132 | 0.132
-0.087 | -0.087 | -0.075 | -0.075
0 | 0 | 0.009 | 0.009
-0.035 | -0.035 | -0.029 | -0.029
0.17 | 0.17 | 0.491 | 0.491
0 | 0 | -0.213 | -0.213
-0.024 | -0.024 | -0.018 | -0.018
-0.106 | -0.106 | -0.101 | -0.101
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-0.028 | -0.028 | -0.03 | -0.03
0.076 | 0.076 | 0.453 | 0.453
-0.012 | -0.012 | 0.01 | 0.01
-0.016 | -0.016 | 30.469 | 30.469
0 | 0 | 0.089 | 0.089
0 | 0 | 31.282 | 31.282
-0.109 | -0.109 | -0.435 | -0.435
-0.3 | -0.3 | -1.367 | -1.367
0 | 0 | 4.572 | 4.572
-0.021 | -0.021 | 20.956 | 20.956
-0.001 | -0.001 | 2.609 | 2.609
-0.075 | -0.075 | 3.089 | 3.089
0.059 | 0.059 | 24.811 | 24.811
-0.016 | -0.016 | 0 | 0
-0.025 | -0.025 | -0.015 | -0.015
-0.018 | -0.018 | -0.003 | -0.003
-0.058 | -0.058 | -0.039 | -0.039
-0.009 | -0.009 | 0.003 | 0.003
-0.034 | -0.034 | -0.021 | -0.021
-0.007 | -0.007 | 0.008 | 0.008
-0.112 | -0.112 | -0.091 | -0.091
0.131 | 0.131 | 0.148 | 0.148
0.036 | 0.036 | 0.047 | 0.047
-0.067 | -0.067 | -0.056 | -0.056
0 | 0 | 0.011 | 0.011
-0.023 | -0.023 | -0.014 | -0.014
0.138 | 0.138 | 9.007 | 9.007
0 | 0 | 19.548 | 19.548
-0.009 | -0.009 | 0.003 | 0.003
-0.019 | -0.019 | -0.008 | -0.008
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
3.735 | 3.735 | 10.604 | 10.604
3.761 | 3.761 | 8.723 | 8.723
3.813 | 3.813 | 3.813 | 3.813
3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834
3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817
3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856
3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872
3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881
3.862 | 3.862 | 3.862 | 3.862
3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864
3.862 | 3.862 | 3.862 | 3.862
3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835
3.827 | 3.827 | 7.282 | 7.282
3.884 | 3.884 | 3.884 | 3.884
3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87
3.873 | 3.873 | 3.873 | 3.873
3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88
3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.922
3.938 | 3.938 | 3.938 | 3.938
3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.922
3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849
3.832 | 3.832 | 3.797 | 3.797
3.817 | 3.817 | 3.818 | 3.818
3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863
3.869 | 3.869 | 3.869 | 3.869
3.934 | 3.934 | 3.934 | 3.934
3.849 | 3.849 | 5.454 | 5.454
3.859 | 3.859 | 3.859 | 3.859
3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944
4.012 | 4.012 | 4.012 | 4.012
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
0 | 0 | 0 | 0
0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022
0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
0 | 0 | 0 | 0
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.434 | 0.434 | 2.151 | 2.151
0.575 | 0.575 | 1.992 | 1.992
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.226 | 0.226 | 0.503 | 0.503
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.349 | 0.349 | 0.328 | 0.328
0.163 | 0.163 | 0.164 | 0.164
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.17 | 0.17 | 0.491 | 0.491
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 1.011 | 1.011 | 0.671 | 0.671 | 0.671 | 0.671
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.219 | 0.219 | 1.089 | 1.089 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | 1.893
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.204 | -0.204 | -1.007 | -1.007 | 0.671 | 0.671 | 0.671 | 0.671
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.915 | 0.915 | 1.601 | 1.601 | 1.6 | 1.6
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.745 | 0.745 | 1.611 | 1.611 | 1.612 | 1.612
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 1.172 | 1.172 | 2.155 | 2.155 | 2.157 | 2.157
3 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.217 | -0.217 | -1.077 | -1.077 | 1.893 | 1.893 | 1.893 | 1.893
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0.985 | 0.985 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.18 | -0.18 | -0.905 | -0.905 | 1.601 | 1.601 | 1.6 | 1.6
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | -0.192 | -0.192 | -0.983 | -0.983 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.379
4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 1.139 | 1.139 | 0.554 | 0.554 | 0.557 | 0.557
4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.451 | -0.451 | 0.898 | 0.898 | 2.953 | 2.953
5 | 2 | 13 | 0 | 0 | -0.153 | -0.153 | -0.739 | -0.739 | 1.611 | 1.611 | 1.612 | 1.612
5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0.769 | 0.769 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858
6 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.232 | -0.232 | -1.155 | -1.155 | 2.155 | 2.155 | 2.157 | 2.157
6 | 4 | 16 | 0 | 0 | -0.236 | -0.236 | -1.135 | -1.135 | 0.554 | 0.554 | 0.557 | 0.557
6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.327 | 0.327 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314
6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | 1.217 | 1.217 | 0.478 | 0.478 | 0.464 | 0.464
6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 3.458 | 3.458 | 0.588 | 0.588 | 27.306 | 27.306
6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.192 | -0.192 | 0.885 | 0.885 | 2.746 | 2.746
6 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.129 | 0.129 | 0.206 | 0.206 | 0.131 | 0.131
7 | 5 | 22 | 0 | 0 | -0.151 | -0.151 | -0.762 | -0.762 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858
7 | 6 | 23 | 0 | 0 | -0.077 | -0.077 | -0.326 | -0.326 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314
8 | 6 | 24 | 0 | 0 | -0.259 | -0.259 | -1.211 | -1.211 | 0.478 | 0.478 | 0.464 | 0.464
8 | 28 | 25 | 0 | 0 | -0.041 | -0.041 | -0.223 | -0.223 | 0.271 | 0.271 | 0.333 | 0.333
9 | 6 | 26 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | -3.458 | -3.458 | 0.588 | 0.588 | 27.306 | 27.306
9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 2.722 | 2.722 | 0.297 | 0.297 | 24.56 | 24.56
9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
10 | 6 | 29 | 0 | 0 | -0.029 | -0.029 | 0.192 | 0.192 | 0.885 | 0.885 | 2.746 | 2.746
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | -2.722 | -2.722 | 0.297 | 0.297 | 24.56 | 24.56
10 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.191 | 0.191 | 0.223 | 0.223
10 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0.806 | 0.806 | 0.876 | 0.876
10 | 21 | 33 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.062 | -0.062 | 0.246 | 0.246 | 0.16 | 0.16
10 | 22 | 34 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.068 | -0.068 | 0.484 | 0.484 | 0.372 | 0.372
11 | 9 | 35 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
12 | 4 | 36 | 0 | 0 | -0.065 | -0.065 | 0.451 | 0.451 | 0.898 | 0.898 | 2.953 | 2.953
12 | 13 | 37 | 0 | 0 | -0.226 | -0.226 | -0.503 | -0.503 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627
12 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.041 | 0.041 | 0.598 | 0.598 | 0.604 | 0.604
12 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.059 | 0.059 | 0.509 | 0.509 | 0.519 | 0.519
12 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.046 | 0.046 | 0.479 | 0.479 | 0.415 | 0.415
13 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.503 | 0.503 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627
14 | 12 | 42 | 0 | 0 | -0.052 | -0.052 | -0.04 | -0.04 | 0.598 | 0.598 | 0.604 | 0.604
14 | 15 | 43 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.012 | -0.012 | 0.089 | 0.089 | 0.085 | 0.085
15 | 12 | 44 | 0 | 0 | -0.083 | -0.083 | -0.059 | -0.059 | 0.509 | 0.509 | 0.519 | 0.519
15 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.089 | 0.089 | 0.085 | 0.085
15 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.061 | 0.061 | 0.74 | 0.74 | 0.671 | 0.671
15 | 23 | 47 | 0 | 0 | -0.084 | -0.084 | -0.085 | -0.085 | 0.764 | 0.764 | 0.682 | 0.682
16 | 12 | 48 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.046 | -0.046 | 0.479 | 0.479 | 0.415 | 0.415
16 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.253 | 0.253 | 0.158 | 0.158
17 | 10 | 50 | 0 | 0 | -0.065 | -0.065 | -0.06 | -0.06 | 0.191 | 0.191 | 0.223 | 0.223
17 | 16 | 51 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 | -0.016 | -0.016 | 0.253 | 0.253 | 0.158 | 0.158
18 | 15 | 52 | 0 | 0 | -0.074 | -0.074 | -0.06 | -0.06 | 0.74 | 0.74 | 0.671 | 0.671
18 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.252 | 0.252 | 0.211 | 0.211
19 | 18 | 54 | 0 | 0 | -0.042 | -0.042 | -0.036 | -0.036 | 0.252 | 0.252 | 0.211 | 0.211
19 | 20 | 55 | 0 | 0 | -0.054 | -0.054 | -0.048 | -0.048 | 0.154 | 0.154 | 0.175 | 0.175
20 | 10 | 56 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | -0.073 | -0.073 | 0.806 | 0.806 | 0.876 | 0.876
20 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.048 | 0.048 | 0.154 | 0.154 | 0.175 | 0.175
21 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.246 | 0.246 | 0.16 | 0.16
21 | 22 | 59 | 0 | 0 | -0.247 | -0.247 | -0.233 | -0.233 | 0.238 | 0.238 | 0.212 | 0.212
22 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.484 | 0.484 | 0.372 | 0.372
22 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 0.233 | 0.233 | 0.238 | 0.238 | 0.212 | 0.212
22 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.251 | 0.251 | 0.534 | 0.534
23 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.764 | 0.764 | 0.682 | 0.682
23 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.563 | 0.563 | 0.674 | 0.674
24 | 22 | 65 | 0 | 0 | -0.032 | -0.032 | -0.026 | -0.026 | 0.251 | 0.251 | 0.534 | 0.534
24 | 23 | 66 | 0 | 0 | -0.046 | -0.046 | -0.046 | -0.046 | 0.563 | 0.563 | 0.674 | 0.674
24 | 25 | 67 | 0 | 0 | -0.009 | -0.009 | -0.003 | -0.003 | 0.12 | 0.12 | 0.538 | 0.538
25 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.12 | 0.12 | 0.538 | 0.538
25 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.029 | 0.029 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392
25 | 27 | 70 | 0 | 0 | -0.045 | -0.045 | -0.023 | -0.023 | 0.387 | 0.387 | 0.041 | 0.041
26 | 25 | 71 | 0 | 0 | -0.035 | -0.035 | -0.029 | -0.029 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392
27 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.024 | 0.024 | 0.387 | 0.387 | 0.041 | 0.041
27 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.346 | 0.346 | 0.062 | 0.062 | 3.356 | 3.356
27 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.055 | 0.055 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096
27 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.066 | 0.066 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867
28 | 6 | 76 | 0 | 0 | -0.049 | -0.049 | -0.129 | -0.129 | 0.206 | 0.206 | 0.131 | 0.131
28 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.224 | 0.224 | 0.271 | 0.271 | 0.333 | 0.333
28 | 27 | 78 | 0 | 0 | -0.003 | -0.003 | -0.346 | -0.346 | 0.062 | 0.062 | 3.356 | 3.356
29 | 27 | 79 | 0 | 0 | -0.061 | -0.061 | -0.054 | -0.054 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096
29 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.771 | 0.771 | 0.771 | 0.771
30 | 27 | 81 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.065 | -0.065 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867
30 | 29 | 82 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | 0.771 | 0.771 | 0.771 | 0.771
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
574.542 | 574.542 | 2985.787 | 2985.787