## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 30 | 9900 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0.00015 | 0.00018 | 0.00031 | 4e-05 | 0.001 | 0.00036
0.00012 | 0.0003 | 0.00015 | 0.00019 | 0.0009 | 0.00038
11129.4147 | 11510.6884 | 11325.1562 | 11326.706 | 0.00062 | 0.00049
11135.2804 | 11518.6535 | 11327.7464 | 11329.7408 | 0.00056 | 0.00054
17461.7061 | 17843.344 | 15918.7136 | 15919.6396 | 0.00063 | 0.00048
12463.414 | 12848.9946 | 9965.8022 | 9967.6297 | 0.00054 | 0.00058
9767.2617 | 10154.4147 | 9962.8396 | 9965.5896 | 0.00049 | 0.00062
9767.4629 | 10155.5464 | 9962.322 | 9966.329 | 0.00047 | 0.00075
12457.2576 | 12843.3511 | 11335.3669 | 11336.5585 | 0.00136 | 0.00038
11131.9388 | 11518.2917 | 11327.889 | 11328.7491 | 0.00243 | 0.00033
15722.1207 | 16108.2142 | 12676.707 | 12677.8977 | 0.00134 | 0.00041
11137.8597 | 11521.2723 | 9977.5437 | 9978.6575 | 0.00401 | 0.00032
0.00029 | 0.00039 | 0.0003 | 0.00022 | 3.9502 | 0.00029
11150.4708 | 11538.8074 | 12692.155 | 12694.3944 | 0.00166 | 0.00035
11146.2908 | 11533.2813 | 11345.5474 | 11347.1785 | 0.00204 | 0.00034
12474.3996 | 12861.5913 | 11337.2468 | 11339.9896 | 0.00159 | 0.00036
11131.0061 | 11518.977 | 11325.3612 | 11327.7414 | 0.00153 | 0.00035
11142.154 | 11534.2709 | 12658.503 | 12661.1671 | 0.00115 | 0.00039
11129.4252 | 11523.1307 | 11320.622 | 11323.4401 | 0.00101 | 0.00041
11133.6369 | 11525.7657 | 12645.1537 | 12647.1811 | 0.00113 | 0.00039
9762.4474 | 10147.3008 | 9959.7893 | 9960.5533 | 0.00305 | 0.00032
0.0002 | 0.00048 | 0.00026 | 0.00014 | 0.00623 | 0.0003
0.0004 | 0.0005 | 0.00041 | 0.00019 | 0.02436 | 0.00029
11168.2353 | 11554.4481 | 11342.2894 | 11343.2757 | 0.00281 | 0.00032
17480.4953 | 17867.2984 | 17702.2193 | 17703.198 | 0.00327 | 0.00031
12475.6592 | 12868.9847 | 12683.7144 | 12689.0421 | 0.00109 | 0.00038
0.00038 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00017 | 4.2849 | 0.00028
15717.3324 | 16103.1972 | 12665.2299 | 12666.0855 | 0.00056 | 0.00057
12493.8029 | 12888.0955 | 12763.514 | 12766.9106 | 0.00127 | 0.00037
11162.2297 | 11563.3382 | 12782.2003 | 12787.4958 | 0.00082 | 0.00043
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
2.2752 | 0
2.2752 | 0
4.1085 | 0
4.1085 | 0
4.3441 | 0
4.3441 | 0
24.4446 | 0
24.4446 | 0
74.651 | 0
74.651 | 0
310.1239 | 0
310.1239 | 0
400.5849 | 0
400.5849 | 0
520.6073 | 0
520.6073 | 0
787.8453 | 0
787.8453 | 0
923.4058 | 0
923.4058 | 0
1023.6608 | 0
1023.6608 | 0
1044.847 | 0
1044.847 | 0
1168.5981 | 0
1168.5981 | 0
1333.8061 | 0
1333.8061 | 0
1941.4102 | 0
1941.4102 | 0
2015.073 | 0
2015.073 | 0
2138.3433 | 0
2138.3433 | 0
2318.8714 | 0
2318.8714 | 0
2819.4226 | 0
2819.4226 | 0
3001.9637 | 0
3001.9637 | 0
3094.8975 | 0
3094.8975 | 0
3350.0543 | 0
3350.0543 | 0
4789.0301 | 0
4789.0301 | 0
4945.305 | 0
4945.305 | 0
5771.0322 | 0
5771.0322 | 0
6867.8824 | 1e-05
6867.8824 | 1e-05
7642.0331 | 1e-05
7642.0331 | 1e-05
11586.0178 | 2e-05
11586.0178 | 2e-05
14965.4045 | 15.9768
14965.4045 | 15.9768
Iterations: 19
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:573.59006159
Min Eigen:-0.00000198
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 27
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.023 | -1.023 | -2.255 | -2.255
-1.02 | -1.02 | -2.248 | -2.248
-1.005 | -1.005 | -2.21 | -2.21
-1.001 | -1.001 | -2.198 | -2.198
-1.006 | -1.006 | -2.221 | -2.221
-0.997 | -0.997 | -2.191 | -2.191
-0.992 | -0.992 | -2.186 | -2.186
-0.984 | -0.984 | -2.164 | -2.164
-1.036 | -1.036 | -0.631 | -0.631
-1.045 | -1.045 | 1.007 | 1.007
-1.037 | -1.037 | -1.046 | -1.046
-1.051 | -1.051 | 1.012 | 1.012
-1.06 | -1.06 | 2.41 | 2.41
-1.041 | -1.041 | 1.007 | 1.007
-1.044 | -1.044 | 1.011 | 1.011
-1.04 | -1.04 | 1.003 | 1.003
-1.038 | -1.038 | 1.002 | 1.002
-1.031 | -1.031 | 1.001 | 1.001
-1.026 | -1.026 | 0.996 | 0.996
-1.03 | -1.03 | 0.999 | 0.999
-1.047 | -1.047 | 1.013 | 1.013
-1.052 | -1.052 | 1.019 | 1.019
-1.057 | -1.057 | 1.029 | 1.029
-1.047 | -1.047 | 1.023 | 1.023
-1.05 | -1.05 | 1.041 | 1.041
-1.033 | -1.033 | 1.028 | 1.028
-1.059 | -1.059 | 1.053 | 1.053
-0.998 | -0.998 | -2.195 | -2.195
-1.036 | -1.036 | 1.037 | 1.037
-1.022 | -1.022 | 1.023 | 1.023
0 | 0 | 0 | 0
0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.026
0.033 | 0.033 | 0.073 | 0.073
0.04 | 0.04 | 0.087 | 0.087
0.04 | 0.04 | 0.089 | 0.089
0.049 | 0.049 | 0.108 | 0.108
0.054 | 0.054 | 0.12 | 0.12
0.057 | 0.057 | 0.125 | 0.125
0.062 | 0.062 | 0.364 | 0.364
0.068 | 0.068 | -0.099 | -0.099
0.062 | 0.062 | 0.604 | 0.604
0.058 | 0.058 | -0.094 | -0.094
0.029 | 0.029 | -0.154 | -0.154
0.069 | 0.069 | -0.104 | -0.104
0.067 | 0.067 | -0.103 | -0.103
0.066 | 0.066 | -0.1 | -0.1
0.071 | 0.071 | -0.103 | -0.103
0.08 | 0.08 | -0.114 | -0.114
0.084 | 0.084 | -0.117 | -0.117
0.081 | 0.081 | -0.114 | -0.114
0.064 | 0.064 | -0.097 | -0.097
0.059 | 0.059 | -0.094 | -0.094
0.054 | 0.054 | -0.092 | -0.092
0.064 | 0.064 | -0.104 | -0.104
0.062 | 0.062 | -0.115 | -0.115
0.068 | 0.068 | -0.121 | -0.121
0.055 | 0.055 | -0.118 | -0.118
0.053 | 0.053 | 0.114 | 0.114
0.074 | 0.074 | -0.136 | -0.136
0.087 | 0.087 | -0.148 | -0.148
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.023 | 1.023 | 2.255 | 2.255
1.02 | 1.02 | 2.248 | 2.248
1.006 | 1.006 | 2.212 | 2.212
1.001 | 1.001 | 2.199 | 2.199
1.007 | 1.007 | 2.222 | 2.222
0.998 | 0.998 | 2.194 | 2.194
0.993 | 0.993 | 2.189 | 2.189
0.985 | 0.985 | 2.167 | 2.167
1.038 | 1.038 | 0.728 | 0.728
1.047 | 1.047 | 1.012 | 1.012
1.038 | 1.038 | 1.208 | 1.208
1.053 | 1.053 | 1.016 | 1.016
1.06 | 1.06 | 2.415 | 2.415
1.043 | 1.043 | 1.012 | 1.012
1.046 | 1.046 | 1.016 | 1.016
1.042 | 1.042 | 1.008 | 1.008
1.04 | 1.04 | 1.007 | 1.007
1.034 | 1.034 | 1.007 | 1.007
1.03 | 1.03 | 1.003 | 1.003
1.033 | 1.033 | 1.005 | 1.005
1.049 | 1.049 | 1.017 | 1.017
1.054 | 1.054 | 1.023 | 1.023
1.058 | 1.058 | 1.033 | 1.033
1.049 | 1.049 | 1.028 | 1.028
1.052 | 1.052 | 1.047 | 1.047
1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1 | 1 | 2.198 | 2.198
1.039 | 1.039 | 1.046 | 1.046
1.026 | 1.026 | 1.033 | 1.033
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.434 | 0.434 | 2.137 | 2.137
0.358 | 0.358 | 1.764 | 1.764
-0.024 | -0.024 | -0.091 | -0.091
-0.076 | -0.076 | -1.287 | -1.287
0 | 0 | 0.029 | 0.029
-0.001 | -0.001 | 2.773 | 2.773
-0.228 | -0.228 | -1.08 | -1.08
-0.3 | -0.3 | -1.421 | -1.421
0 | 0 | -0.826 | -0.826
-0.058 | -0.058 | -2.555 | -2.555
0 | 0 | 0 | 0
-0.112 | -0.112 | 0.129 | 0.129
0.227 | 0.227 | 0.499 | 0.499
-0.062 | -0.062 | -0.052 | -0.052
-0.082 | -0.082 | -0.071 | -0.071
-0.035 | -0.035 | -0.03 | -0.03
-0.09 | -0.09 | -0.076 | -0.076
-0.032 | -0.032 | -0.024 | -0.024
-0.095 | -0.095 | -0.084 | -0.084
-0.022 | -0.022 | -0.015 | -0.015
-0.175 | -0.175 | -0.16 | -0.16
0.348 | 0.348 | 0.327 | 0.327
0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131
-0.087 | -0.087 | -0.075 | -0.075
0 | 0 | 0.009 | 0.009
-0.035 | -0.035 | -0.029 | -0.029
0.169 | 0.169 | 0.495 | 0.495
0 | 0 | -0.221 | -0.221
-0.024 | -0.024 | -0.018 | -0.018
-0.106 | -0.106 | -0.101 | -0.101
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-0.028 | -0.028 | -0.032 | -0.032
0.075 | 0.075 | 0.444 | 0.444
-0.012 | -0.012 | 0.009 | 0.009
-0.016 | -0.016 | 30.294 | 30.294
0 | 0 | 0.088 | 0.088
0 | 0 | 30.916 | 30.916
-0.109 | -0.109 | -0.434 | -0.434
-0.3 | -0.3 | -1.358 | -1.358
0.001 | 0.001 | 4.798 | 4.798
-0.02 | -0.02 | 21.107 | 21.107
0.001 | 0.001 | 2.79 | 2.79
-0.076 | -0.076 | 3.243 | 3.243
0.06 | 0.06 | 24.115 | 24.115
-0.016 | -0.016 | 0 | 0
-0.025 | -0.025 | -0.015 | -0.015
-0.018 | -0.018 | -0.004 | -0.004
-0.058 | -0.058 | -0.039 | -0.039
-0.009 | -0.009 | 0.003 | 0.003
-0.034 | -0.034 | -0.021 | -0.021
-0.007 | -0.007 | 0.008 | 0.008
-0.112 | -0.112 | -0.091 | -0.091
0.129 | 0.129 | 0.146 | 0.146
0.036 | 0.036 | 0.047 | 0.047
-0.067 | -0.067 | -0.056 | -0.056
0 | 0 | 0.011 | 0.011
-0.023 | -0.023 | -0.014 | -0.014
0.138 | 0.138 | 8.986 | 8.986
0 | 0 | 19.434 | 19.434
-0.009 | -0.009 | 0.003 | 0.003
-0.019 | -0.019 | -0.008 | -0.008
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
3.736 | 3.736 | 10.547 | 10.547
3.762 | 3.762 | 8.683 | 8.683
3.813 | 3.813 | 3.813 | 3.813
3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834
3.816 | 3.816 | 3.816 | 3.816
3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856
3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872
3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881
3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861
3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864
3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861
3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834
3.835 | 3.835 | 7.233 | 7.233
3.883 | 3.883 | 3.883 | 3.883
3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87
3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872
3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88
3.921 | 3.921 | 3.921 | 3.921
3.937 | 3.937 | 3.937 | 3.937
3.921 | 3.921 | 3.921 | 3.921
3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849
3.83 | 3.83 | 3.796 | 3.796
3.815 | 3.815 | 3.816 | 3.816
3.862 | 3.862 | 3.862 | 3.862
3.868 | 3.868 | 3.868 | 3.868
3.933 | 3.933 | 3.933 | 3.933
3.845 | 3.845 | 5.474 | 5.474
3.859 | 3.859 | 3.859 | 3.859
3.943 | 3.943 | 3.943 | 3.943
4.011 | 4.011 | 4.011 | 4.011
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
0 | 0 | 0 | 0
0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022
0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
0 | 0 | 0 | 0
0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.434 | 0.434 | 2.137 | 2.137
0.575 | 0.575 | 1.981 | 1.981
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.227 | 0.227 | 0.499 | 0.499
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.348 | 0.348 | 0.327 | 0.327
0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.169 | 0.169 | 0.495 | 0.495
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 1.004 | 1.004 | 0.671 | 0.671 | 0.671 | 0.671
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.219 | 0.219 | 1.082 | 1.082 | 1.896 | 1.896 | 1.895 | 1.895
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.204 | -0.204 | -1 | -1 | 0.671 | 0.671 | 0.671 | 0.671
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.91 | 0.91 | 1.604 | 1.604 | 1.603 | 1.603
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.739 | 0.739 | 1.612 | 1.612 | 1.613 | 1.613
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 1.164 | 1.164 | 2.158 | 2.158 | 2.16 | 2.16
3 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.217 | -0.217 | -1.071 | -1.071 | 1.896 | 1.896 | 1.895 | 1.895
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0.979 | 0.979 | 0.38 | 0.38 | 0.379 | 0.379
4 | 2 | 9 | 0 | 0 | -0.18 | -0.18 | -0.899 | -0.899 | 1.604 | 1.604 | 1.603 | 1.603
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | -0.192 | -0.192 | -0.976 | -0.976 | 0.38 | 0.38 | 0.379 | 0.379
4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237 | 1.13 | 1.13 | 0.554 | 0.554 | 0.557 | 0.557
4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.459 | -0.459 | 0.903 | 0.903 | 3.013 | 3.013
5 | 2 | 13 | 0 | 0 | -0.153 | -0.153 | -0.734 | -0.734 | 1.612 | 1.612 | 1.613 | 1.613
5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0.764 | 0.764 | 0.858 | 0.858 | 0.859 | 0.859
6 | 2 | 15 | 0 | 0 | -0.232 | -0.232 | -1.147 | -1.147 | 2.158 | 2.158 | 2.16 | 2.16
6 | 4 | 16 | 0 | 0 | -0.236 | -0.236 | -1.127 | -1.127 | 0.554 | 0.554 | 0.557 | 0.557
6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.323 | 0.323 | 0.312 | 0.312 | 0.311 | 0.311
6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 1.207 | 1.207 | 0.477 | 0.477 | 0.463 | 0.463
6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 3.508 | 3.508 | 0.587 | 0.587 | 27.178 | 27.178
6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.195 | -0.195 | 0.888 | 0.888 | 2.807 | 2.807
6 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.13 | 0.13 | 0.207 | 0.207 | 0.132 | 0.132
7 | 5 | 22 | 0 | 0 | -0.151 | -0.151 | -0.757 | -0.757 | 0.858 | 0.858 | 0.859 | 0.859
7 | 6 | 23 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -0.323 | -0.323 | 0.312 | 0.312 | 0.311 | 0.311
8 | 6 | 24 | 0 | 0 | -0.259 | -0.259 | -1.201 | -1.201 | 0.477 | 0.477 | 0.463 | 0.463
8 | 28 | 25 | 0 | 0 | -0.041 | -0.041 | -0.22 | -0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.331 | 0.331
9 | 6 | 26 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | -3.508 | -3.508 | 0.587 | 0.587 | 27.178 | 27.178
9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 2.764 | 2.764 | 0.302 | 0.302 | 24.371 | 24.371
9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
10 | 6 | 29 | 0 | 0 | -0.029 | -0.029 | 0.195 | 0.195 | 0.888 | 0.888 | 2.807 | 2.807
10 | 9 | 30 | 0 | 0 | -0.052 | -0.052 | -2.764 | -2.764 | 0.302 | 0.302 | 24.371 | 24.371
10 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.191 | 0.191 | 0.222 | 0.222
10 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0.805 | 0.805 | 0.875 | 0.875
10 | 21 | 33 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.061 | -0.061 | 0.246 | 0.246 | 0.161 | 0.161
10 | 22 | 34 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.067 | -0.067 | 0.484 | 0.484 | 0.373 | 0.373
11 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
12 | 4 | 36 | 0 | 0 | -0.065 | -0.065 | 0.459 | 0.459 | 0.903 | 0.903 | 3.013 | 3.013
12 | 13 | 37 | 0 | 0 | -0.227 | -0.227 | -0.499 | -0.499 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631
12 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.041 | 0.041 | 0.597 | 0.597 | 0.603 | 0.603
12 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.059 | 0.059 | 0.509 | 0.509 | 0.519 | 0.519
12 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.046 | 0.046 | 0.478 | 0.478 | 0.414 | 0.414
13 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227 | 0.499 | 0.499 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631
14 | 12 | 42 | 0 | 0 | -0.052 | -0.052 | -0.04 | -0.04 | 0.597 | 0.597 | 0.603 | 0.603
14 | 15 | 43 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.012 | -0.012 | 0.088 | 0.088 | 0.085 | 0.085
15 | 12 | 44 | 0 | 0 | -0.082 | -0.082 | -0.059 | -0.059 | 0.509 | 0.509 | 0.519 | 0.519
15 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.088 | 0.088 | 0.085 | 0.085
15 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.06 | 0.06 | 0.738 | 0.738 | 0.67 | 0.67
15 | 23 | 47 | 0 | 0 | -0.084 | -0.084 | -0.085 | -0.085 | 0.763 | 0.763 | 0.681 | 0.681
16 | 12 | 48 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.046 | -0.046 | 0.478 | 0.478 | 0.414 | 0.414
16 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.252 | 0.252 | 0.159 | 0.159
17 | 10 | 50 | 0 | 0 | -0.065 | -0.065 | -0.06 | -0.06 | 0.191 | 0.191 | 0.222 | 0.222
17 | 16 | 51 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 | -0.016 | -0.016 | 0.252 | 0.252 | 0.159 | 0.159
18 | 15 | 52 | 0 | 0 | -0.074 | -0.074 | -0.06 | -0.06 | 0.738 | 0.738 | 0.67 | 0.67
18 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.251 | 0.251 | 0.211 | 0.211
19 | 18 | 54 | 0 | 0 | -0.041 | -0.041 | -0.036 | -0.036 | 0.251 | 0.251 | 0.211 | 0.211
19 | 20 | 55 | 0 | 0 | -0.054 | -0.054 | -0.049 | -0.049 | 0.154 | 0.154 | 0.175 | 0.175
20 | 10 | 56 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | -0.074 | -0.074 | 0.805 | 0.805 | 0.875 | 0.875
20 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.049 | 0.049 | 0.154 | 0.154 | 0.175 | 0.175
21 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.246 | 0.246 | 0.161 | 0.161
21 | 22 | 59 | 0 | 0 | -0.246 | -0.246 | -0.232 | -0.232 | 0.238 | 0.238 | 0.212 | 0.212
22 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.484 | 0.484 | 0.373 | 0.373
22 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0.233 | 0.233 | 0.238 | 0.238 | 0.212 | 0.212
22 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.251 | 0.251 | 0.532 | 0.532
23 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.763 | 0.763 | 0.681 | 0.681
23 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.562 | 0.562 | 0.672 | 0.672
24 | 22 | 65 | 0 | 0 | -0.032 | -0.032 | -0.027 | -0.027 | 0.251 | 0.251 | 0.532 | 0.532
24 | 23 | 66 | 0 | 0 | -0.046 | -0.046 | -0.045 | -0.045 | 0.562 | 0.562 | 0.672 | 0.672
24 | 25 | 67 | 0 | 0 | -0.009 | -0.009 | -0.003 | -0.003 | 0.119 | 0.119 | 0.534 | 0.534
25 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.119 | 0.119 | 0.534 | 0.534
25 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.029 | 0.029 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391
25 | 27 | 70 | 0 | 0 | -0.045 | -0.045 | -0.023 | -0.023 | 0.386 | 0.386 | 0.039 | 0.039
26 | 25 | 71 | 0 | 0 | -0.035 | -0.035 | -0.029 | -0.029 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.391
27 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.024 | 0.024 | 0.386 | 0.386 | 0.039 | 0.039
27 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.35 | 0.35 | 0.056 | 0.056 | 3.407 | 3.407
27 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.055 | 0.055 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094
27 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.066 | 0.066 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864
28 | 6 | 76 | 0 | 0 | -0.049 | -0.049 | -0.129 | -0.129 | 0.207 | 0.207 | 0.132 | 0.132
28 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.222 | 0.222 | 0.27 | 0.27 | 0.331 | 0.331
28 | 27 | 78 | 0 | 0 | -0.003 | -0.003 | -0.35 | -0.35 | 0.056 | 0.056 | 3.407 | 3.407
29 | 27 | 79 | 0 | 0 | -0.061 | -0.061 | -0.054 | -0.054 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094
29 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77
30 | 27 | 81 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.065 | -0.065 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864
30 | 29 | 82 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | -0.037 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
574.231 | 574.231 | 2959.751 | 2959.751