## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 57 | 71 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
3e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 9e-05 | 37117.7105 | 0.00023
5e-05 | 1648.4931 | 8e-05 | 348.7676 | 0.00399 | 0.00024
4e-05 | 0.00041 | 8e-05 | 1191.6698 | 0.00103 | 0.00029
333088.9593 | 343801.9678 | 313689.2839 | 316598.2035 | 0.00078 | 0.00032
309352.4301 | 320565.75 | 313105.243 | 317010.4178 | 0.00089 | 0.0003
5e-05 | 7107.0075 | 0.00016 | 4362.2857 | 0.00123 | 0.00028
306196.4697 | 323128.3182 | 257793.8818 | 266708.4383 | 0.00067 | 0.00034
2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 155.8073 | 67170.0651 | 0.00023
5e-05 | 141584.9216 | 0.00045 | 2964.3171 | 0.00045 | 0.00045
280918.4451 | 414494.6609 | 336423.8542 | 340758.5996 | 0.00042 | 0.00049
287169.8221 | 437162.741 | 345705.9274 | 350610.16 | 0.00038 | 0.00056
1e-05 | 114014.9619 | 2e-05 | 3741.249 | 0.00116 | 0.00028
180377.9369 | 331736.1017 | 312915.0837 | 317299.321 | 0.00039 | 0.00054
271168.9237 | 434217.0065 | 260669.3533 | 265028.4792 | 0.00033 | 0.00073
167335.9677 | 346135.5169 | 262644.0795 | 263822.7283 | 0.00049 | 0.00042
271543.9325 | 358930.6476 | 312539.3273 | 317603.7935 | 0.00091 | 0.0003
284146.4954 | 343362.6185 | 260954.1683 | 264880.4458 | 0.00088 | 0.00031
327353.9158 | 349645.7369 | 308815.0645 | 320486.349 | 0.00083 | 0.00031
315045.1012 | 387628.0185 | 342672.3741 | 353564.0476 | 0.00027 | 0.00135
302541.5642 | 407381.0792 | 334289.7383 | 342608.2064 | 0.00023 | 3329.7328
276804.361 | 422617.423 | 337751.0287 | 358834.0957 | 0.00046 | 0.00045
289175.071 | 442079.0912 | 339284.2642 | 357162.0135 | 0.00051 | 0.00041
245465.6427 | 397188.6124 | 304708.5071 | 323961.9911 | 0.0005 | 0.00042
294315.0898 | 422292.2789 | 318057.3713 | 359304.9497 | 0.00047 | 0.00044
275928.0065 | 423484.2922 | 288924.988 | 397214.7698 | 0.00037 | 0.00058
296607.1536 | 418076.4333 | 320392.0537 | 356720.1929 | 0.00028 | 0.00118
307327.8694 | 373422.7129 | 324665.0777 | 352353.4228 | 0.00042 | 0.00049
316525.4405 | 361891.2989 | 326736.9994 | 350253.5669 | 0.00062 | 0.00036
298333.1112 | 330733.6232 | 250389.7853 | 271256.4523 | 0.00108 | 0.00029
268471.7095 | 438443.5441 | 280749.8747 | 410368.1623 | 0.00029 | 0.00101
253717.5437 | 472647.3333 | 277514.5766 | 456228.3199 | 0.00023 | 83292.9472
265251.0491 | 445676.3969 | 285832.5453 | 401668.1042 | 0.00026 | 0.00177
264881.1584 | 446247.3658 | 285655.6052 | 401962.4004 | 0.00025 | 0.00206
281595.956 | 460264.0247 | 328070.7071 | 369890.1988 | 0.00028 | 0.00118
237196.8263 | 410757.0221 | 321296.9764 | 355791.2958 | 0.0003 | 0.00093
285748.6506 | 453980.0547 | 334152.7443 | 362855.3369 | 0.00033 | 0.00072
285610.8109 | 450448.2162 | 338520.6345 | 363095.1821 | 0.00036 | 0.0006
177560.4887 | 334530.357 | 254321.156 | 268630.5145 | 0.00055 | 0.00038
282384.8356 | 447494.2359 | 336061.0211 | 360672.6088 | 0.00035 | 0.00063
281530.9215 | 449659.7075 | 334124.4902 | 362846.1964 | 0.00032 | 0.00078
274991.2212 | 426443.5026 | 332813.8579 | 344129.9228 | 0.00051 | 0.0004
271644.3894 | 433272.0308 | 330425.4551 | 346525.6559 | 0.00032 | 0.00075
290023.0256 | 440346.4827 | 335206.9142 | 341850.2508 | 0.00075 | 0.00032
241941.0718 | 403187.5771 | 333311.6062 | 343614.125 | 0.0006 | 0.00036
269703.073 | 437543.2575 | 262195.8128 | 263995.0694 | 0.00108 | 0.00029
242977.5954 | 401508.2946 | 261448.0318 | 264558.2372 | 11786.9375 | 0.00023
177400.1481 | 334800.2744 | 258932.3617 | 265941.827 | 0.00098 | 0.00029
285039.0952 | 441831.4742 | 343515.6103 | 352779.2727 | 0.0008 | 0.00031
245500.6873 | 397573.7063 | 258773.9312 | 266060.8119 | 0.00119 | 0.00028
246700.2366 | 395692.2021 | 310845.1712 | 318952.5792 | 0.00078 | 0.00032
280416.3307 | 415653.3894 | 260733.7789 | 265187.571 | 10344.1689 | 0.00023
309081.6586 | 371181.444 | 329312.076 | 347684.5336 | 0.00036 | 0.00061
276290.9228 | 354335.8373 | 306737.432 | 322433.1376 | 0.0003 | 0.00097
290367.9137 | 398664.5117 | 335693.4449 | 341431.1148 | 0.00034 | 0.00068
252247.0043 | 386941.2213 | 265201.026 | 262309.8611 | 0.0005 | 0.00042
270049.272 | 436579.9106 | 329951.0614 | 347029.6575 | 0.00033 | 0.00074
269068.2054 | 438458.9703 | 339025.3472 | 357528.1956 | 0.00031 | 0.00084
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
0.00018 | 0
0.00018 | 0
1656.9055 | 0
1656.9055 | 0
7811.7976 | 0
7811.7976 | 0
15913.3718 | 0
15913.3718 | 0
20761.886 | 0
20761.886 | 0
44592.7849 | 0
44592.7849 | 0
57260.9798 | 0
57260.9798 | 0
70636.5422 | 0
70636.5422 | 0
76756.4909 | 0
76756.4909 | 0
89679.9059 | 0
89679.9059 | 0
111288.7036 | 0
111288.7036 | 0
147195.5613 | 0
147195.5613 | 0
171524.2757 | 0
171524.2757 | 0
220317.6781 | 0
220317.6781 | 0
225406.748 | 0
225406.748 | 0
233563.0509 | 0
233563.0509 | 0
261769.0698 | 0
261769.0698 | 0
281170.0824 | 0
281170.0824 | 0
284855.9829 | 0
284855.9829 | 0
308163.3078 | 0
308163.3078 | 0
356656.1682 | 0
356656.1682 | 0
365942.9865 | 0
365942.9865 | 0
385565.7863 | 0
385565.7863 | 0
461204.237 | 0
461204.237 | 0
509386.2577 | 0
509386.2577 | 0
542043.6175 | 0
542043.6175 | 0
653184.4022 | 0
653184.4022 | 0
656392.1432 | 0
656392.1432 | 0
737373.5938 | 0
737373.5938 | 0
754929.8118 | 0
754929.8118 | 0
816940.8781 | 0
816940.8781 | 0
883391.8478 | 0
883391.8478 | 0
889862.7821 | 0
889862.7821 | 0
911192.7934 | 0
911192.7934 | 0
1048144.2132 | 0
1048144.2132 | 0
1153376.034 | 0
1153376.034 | 0
1185450.9017 | 0
1185450.9017 | 0
1339960.7819 | 0
1339960.7819 | 0
1566683.6064 | 0
1566683.6064 | 0
1631627.2089 | 0
1631627.2089 | 0
1692970.78 | 0
1692970.78 | 0
1720836.1085 | 0
1720836.1085 | 0
1869064.9954 | 0
1869064.9954 | 0
1936451.4013 | 0
1936451.4013 | 0
2095799.3641 | 0
2095799.3641 | 0
2163432.3746 | 0
2163432.3746 | 0
2252224.7689 | 0
2252224.7689 | 0
3530788.4813 | 0
3530788.4813 | 0
3850863.6607 | 0
3850863.6607 | 0
4288787.6293 | 0
4288787.6293 | 0
5639166.5244 | 0
5639166.5244 | 0
6753665.0305 | 0
6753665.0305 | 0
8134624.1309 | 0
8134624.1309 | 0
9162709.361 | 0
9162709.361 | 0
10055043.6815 | 0.40186
10055043.6815 | 0.40186
13869106.7488 | 28.3754
13869106.7488 | 28.3756
Iterations: 57
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:47053.80563013
Min Eigen:0.00000221
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 8
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.077 | -1.077 | -2.508 | -2.508
-1.066 | -1.066 | -2.094 | -2.094
-1.032 | -1.032 | -1.461 | -1.461
-1.032 | -1.032 | -1.259 | -1.259
-1.028 | -1.028 | -0.795 | -0.795
-1.033 | -1.033 | -0.602 | -0.602
-0.989 | -0.989 | 0.293 | 0.293
-1.056 | -1.056 | -0.942 | -0.942
-0.992 | -0.992 | -0.888 | -0.888
-0.98 | -0.98 | -0.591 | -0.591
-0.977 | -0.977 | -0.875 | -0.875
-1.027 | -1.027 | -0.703 | -0.703
-0.979 | -0.979 | -0.908 | -0.908
-0.966 | -0.966 | -1.076 | -1.076
-0.999 | -0.999 | -1.417 | -1.417
-1.039 | -1.039 | -1.213 | -1.213
-1.051 | -1.051 | -1.776 | -1.776
-1.013 | -1.013 | -0.42 | -0.42
-0.9 | -0.9 | 0.929 | 0.929
-0.86 | -0.86 | 1.342 | 1.342
-0.929 | -0.929 | 0.489 | 0.489
-0.937 | -0.937 | 0.395 | 0.395
-0.935 | -0.935 | 0.417 | 0.417
-0.923 | -0.923 | 0.753 | 0.753
-0.892 | -0.892 | 0.59 | 0.59
-0.884 | -0.884 | 0.863 | 0.863
-0.916 | -0.916 | 1.175 | 1.175
-0.94 | -0.94 | 1.233 | 1.233
-0.961 | -0.961 | 1.219 | 1.219
-0.871 | -0.871 | 0.553 | 0.553
-0.843 | -0.843 | 0.491 | 0.491
-0.863 | -0.863 | 0.449 | 0.449
-0.861 | -0.861 | 0.447 | 0.447
-0.893 | -0.893 | 0.318 | 0.318
-0.9 | -0.9 | 0.312 | 0.312
-0.909 | -0.909 | 0.31 | 0.31
-0.917 | -0.917 | 0.312 | 0.312
-0.942 | -0.942 | 0.329 | 0.329
-0.915 | -0.915 | 0.308 | 0.308
-0.907 | -0.907 | 0.305 | 0.305
-0.962 | -0.962 | -0.233 | -0.233
-0.926 | -0.926 | -0.203 | -0.203
-1.001 | -1.001 | -0.657 | -0.657
-0.947 | -0.947 | 0.309 | 0.309
-0.969 | -0.969 | 0.261 | 0.261
-0.997 | -0.997 | 0.158 | 0.158
-0.965 | -0.965 | 0.247 | 0.247
-0.959 | -0.959 | 0.269 | 0.269
-0.972 | -0.972 | 0.232 | 0.232
-0.964 | -0.964 | 0.174 | 0.174
-1.007 | -1.007 | 0.077 | 0.077
-0.881 | -0.881 | 1.721 | 1.721
-0.852 | -0.852 | 1.836 | 1.836
-0.849 | -0.849 | 1.93 | 1.93
-0.868 | -0.868 | 1.822 | 1.822
-0.923 | -0.923 | -0.177 | -0.177
-0.916 | -0.916 | -0.159 | -0.159
0 | 0 | 0 | 0
-0.009 | -0.009 | -0.037 | -0.037
0.036 | 0.036 | -0.28 | -0.28
0.075 | 0.075 | 0.571 | 0.571
0.104 | 0.104 | 0.907 | 0.907
0.11 | 0.11 | 1.055 | 1.055
0.147 | 0.147 | 1.302 | 1.302
0.093 | 0.093 | 0.486 | 0.486
0.104 | 0.104 | 0.164 | 0.164
0.135 | 0.135 | 0.317 | 0.317
0.112 | 0.112 | 0.056 | 0.056
0.122 | 0.122 | 0.603 | 0.603
0.104 | 0.104 | -0.032 | -0.032
0.093 | 0.093 | -0.235 | -0.235
0.064 | 0.064 | -0.358 | -0.358
0.128 | 0.128 | 1.336 | 1.336
0.089 | 0.089 | 1.482 | 1.482
0.195 | 0.195 | 2.057 | 2.057
0.221 | 0.221 | 1.832 | 1.832
0.216 | 0.216 | 1.336 | 1.336
0.162 | 0.162 | -0.614 | -0.614
0.168 | 0.168 | -0.634 | -0.634
0.169 | 0.169 | -0.626 | -0.626
0.184 | 0.184 | -0.445 | -0.445
0.257 | 0.257 | -0.552 | -0.552
0.177 | 0.177 | -0.301 | -0.301
0.179 | 0.179 | 0.21 | 0.21
0.178 | 0.178 | 0.549 | 0.549
0.179 | 0.179 | 0.823 | 0.823
0.26 | 0.26 | -0.554 | -0.554
0.265 | 0.265 | -0.56 | -0.56
0.254 | 0.254 | -0.581 | -0.581
0.254 | 0.254 | -0.579 | -0.579
0.182 | 0.182 | -0.604 | -0.604
0.179 | 0.179 | -0.609 | -0.609
0.176 | 0.176 | -0.615 | -0.615
0.174 | 0.174 | -0.623 | -0.623
0.167 | 0.167 | -0.652 | -0.652
0.175 | 0.175 | -0.62 | -0.62
0.176 | 0.176 | -0.61 | -0.61
0.183 | 0.183 | -0.274 | -0.274
0.201 | 0.201 | -0.28 | -0.28
0.137 | 0.137 | -0.052 | -0.052
0.155 | 0.155 | -0.729 | -0.729
0.118 | 0.118 | -0.893 | -0.893
0.145 | 0.145 | -0.706 | -0.706
0.167 | 0.167 | -0.664 | -0.664
0.167 | 0.167 | -0.653 | -0.653
0.172 | 0.172 | -0.589 | -0.589
0.174 | 0.174 | -0.487 | -0.487
0.158 | 0.158 | -0.33 | -0.33
0.186 | 0.186 | 0.24 | 0.24
0.185 | 0.185 | -0.09 | -0.09
0.156 | 0.156 | -0.749 | -0.749
0.124 | 0.124 | -1.291 | -1.291
0.21 | 0.21 | -0.298 | -0.298
0.218 | 0.218 | -0.311 | -0.311
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.077 | 1.077 | 2.508 | 2.508
1.066 | 1.066 | 2.094 | 2.094
1.033 | 1.033 | 1.488 | 1.488
1.035 | 1.035 | 1.382 | 1.382
1.033 | 1.033 | 1.206 | 1.206
1.039 | 1.039 | 1.215 | 1.215
1 | 1 | 1.335 | 1.335
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
0.997 | 0.997 | 0.903 | 0.903
0.989 | 0.989 | 0.67 | 0.67
0.983 | 0.983 | 0.876 | 0.876
1.035 | 1.035 | 0.926 | 0.926
0.984 | 0.984 | 0.908 | 0.908
0.97 | 0.97 | 1.101 | 1.101
1.001 | 1.001 | 1.461 | 1.461
1.046 | 1.046 | 1.805 | 1.805
1.054 | 1.054 | 2.314 | 2.314
1.032 | 1.032 | 2.099 | 2.099
0.926 | 0.926 | 2.054 | 2.054
0.887 | 0.887 | 1.894 | 1.894
0.943 | 0.943 | 0.785 | 0.785
0.952 | 0.952 | 0.747 | 0.747
0.95 | 0.95 | 0.752 | 0.752
0.941 | 0.941 | 0.874 | 0.874
0.928 | 0.928 | 0.808 | 0.808
0.901 | 0.901 | 0.914 | 0.914
0.933 | 0.933 | 1.193 | 1.193
0.956 | 0.956 | 1.35 | 1.35
0.978 | 0.978 | 1.471 | 1.471
0.909 | 0.909 | 0.783 | 0.783
0.884 | 0.884 | 0.745 | 0.745
0.9 | 0.9 | 0.734 | 0.734
0.898 | 0.898 | 0.732 | 0.732
0.911 | 0.911 | 0.683 | 0.683
0.918 | 0.918 | 0.685 | 0.685
0.926 | 0.926 | 0.689 | 0.689
0.934 | 0.934 | 0.697 | 0.697
0.957 | 0.957 | 0.73 | 0.73
0.932 | 0.932 | 0.692 | 0.692
0.924 | 0.924 | 0.682 | 0.682
0.979 | 0.979 | 0.36 | 0.36
0.947 | 0.947 | 0.345 | 0.345
1.01 | 1.01 | 0.659 | 0.659
0.96 | 0.96 | 0.792 | 0.792
0.976 | 0.976 | 0.931 | 0.931
1.007 | 1.007 | 0.724 | 0.724
0.98 | 0.98 | 0.709 | 0.709
0.974 | 0.974 | 0.707 | 0.707
0.987 | 0.987 | 0.633 | 0.633
0.98 | 0.98 | 0.517 | 0.517
1.019 | 1.019 | 0.339 | 0.339
0.9 | 0.9 | 1.738 | 1.738
0.872 | 0.872 | 1.838 | 1.838
0.863 | 0.863 | 2.07 | 2.07
0.877 | 0.877 | 2.232 | 2.232
0.946 | 0.946 | 0.346 | 0.346
0.941 | 0.941 | 0.349 | 0.349
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.291 | 2.292 | 58.476 | 58.476
0.827 | 0.827 | -6.139 | -6.139
1.05 | 1.05 | 34.194 | 34.194
-0.031 | -0.031 | -5.359 | -5.359
-0.139 | -0.139 | -0.569 | -0.569
0.1 | 0.1 | -2.067 | -2.067
-0.901 | -0.901 | -2.5 | -2.5
1.751 | 1.751 | 20.013 | 20.013
0.092 | 0.092 | -1.731 | -1.731
-0.128 | -0.128 | -3.033 | -3.034
0.012 | 0.012 | -1.049 | -1.049
0.04 | 0.04 | -10.991 | -10.991
-0.166 | -0.166 | -0.254 | -0.254
0.168 | 0.168 | -9.738 | -9.738
0.177 | 0.177 | 4.134 | 4.134
-0.68 | -0.68 | -13.58 | -13.58
-0.661 | -0.661 | -27.137 | -27.137
-0.409 | -0.409 | -6.583 | -6.583
-0.07 | -0.07 | 0.416 | 0.416
-0.119 | -0.119 | -0.27 | -0.27
0.072 | 0.072 | -1.274 | -1.274
0 | 0 | 0.011 | 0.011
-0.059 | -0.059 | 0.06 | 0.06
0.089 | 0.089 | -1.839 | -1.84
-0.051 | -0.051 | -0.134 | -0.134
-0.089 | -0.089 | 1.501 | 1.501
-0.077 | -0.077 | -1.191 | -1.191
-0.055 | -0.055 | -0.878 | -0.878
-0.109 | -0.109 | -12.507 | -12.507
-0.031 | -0.031 | -0.036 | -0.036
-0.051 | -0.051 | -0.036 | -0.036
-0.018 | -0.018 | 0.08 | 0.08
-0.034 | -0.034 | -0.022 | -0.022
0.002 | 0.002 | -0.053 | -0.053
-0.054 | -0.054 | -0.034 | -0.034
0 | 0 | 0.006 | 0.006
-0.001 | -0.001 | 0.008 | 0.008
-0.137 | -0.137 | 0.147 | 0.147
0.001 | 0.001 | 0.078 | 0.078
0 | 0 | 0.101 | 0.101
-0.075 | -0.075 | 0.736 | 0.736
-0.067 | -0.067 | -0.008 | -0.008
-0.028 | -0.028 | 0.155 | 0.155
-0.111 | -0.111 | 0.021 | 0.021
-0.265 | -0.265 | 13.538 | 13.538
-0.251 | -0.251 | 11.206 | 11.206
-0.294 | -0.294 | 0.46 | 0.46
0.003 | 0.003 | -0.054 | -0.054
-0.237 | -0.237 | 2.972 | 2.972
-0.194 | -0.194 | -0.014 | -0.014
-0.123 | -0.123 | 2.39 | 2.39
-0.095 | -0.095 | 1.301 | 1.301
-0.193 | -0.193 | 0.046 | 0.046
-0.064 | -0.064 | 1.019 | 1.019
-0.175 | -0.175 | 5.411 | 5.411
-0.071 | -0.071 | -0.154 | -0.154
-0.061 | -0.061 | -0.124 | -0.124
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.154 | 1.153 | 85.407 | 85.407
-0.38 | -0.38 | -14.063 | -14.063
-0.179 | -0.179 | -5.47 | -5.47
0.308 | 0.308 | 17.901 | 17.901
-0.041 | -0.041 | 0.069 | 0.069
0.332 | 0.332 | 8.257 | 8.257
-0.029 | -0.029 | 37.003 | 37.003
1.961 | 1.961 | 11.164 | 11.164
0.453 | 0.453 | 22.869 | 22.869
0.315 | 0.315 | 7.637 | 7.637
0.067 | 0.067 | 1.928 | 1.928
1.004 | 1.004 | -7.448 | -7.448
-0.007 | -0.007 | 0.61 | 0.61
0.377 | 0.377 | 17.808 | 17.808
0.029 | 0.029 | 21.027 | 21.027
0.144 | 0.144 | 23.575 | 23.575
0.049 | 0.049 | 32.062 | 32.062
-0.127 | -0.127 | 9.744 | 9.744
-0.009 | -0.009 | 2.236 | 2.236
-0.072 | -0.072 | 5.894 | 5.894
-0.03 | -0.03 | 0.876 | 0.876
-0.003 | -0.003 | 0.059 | 0.059
-0.027 | -0.027 | 0.118 | 0.118
0.033 | 0.033 | -0.934 | -0.934
-0.025 | -0.025 | -0.079 | -0.079
-0.082 | -0.082 | 2.414 | 2.414
-0.057 | -0.057 | 1.164 | 1.164
-0.066 | -0.066 | 1.352 | 1.352
-0.405 | -0.405 | 6.826 | 6.826
-0.016 | -0.016 | -0.006 | -0.006
-0.026 | -0.026 | -0.017 | -0.017
-0.011 | -0.011 | 0.058 | 0.058
-0.017 | -0.017 | -0.011 | -0.011
0.004 | 0.004 | -0.063 | -0.063
-0.026 | -0.026 | -0.021 | -0.021
0 | 0 | 0.006 | 0.006
0 | 0 | -0.01 | -0.01
-0.064 | -0.064 | -0.093 | -0.093
-0.013 | -0.013 | 0.224 | 0.224
-0.015 | -0.015 | 0.259 | 0.259
-0.098 | -0.098 | -0.133 | -0.133
-0.041 | -0.041 | -0.008 | -0.008
-0.028 | -0.028 | -0.416 | -0.416
-0.018 | -0.018 | -0.006 | -0.006
-0.682 | -0.682 | 9.956 | 9.956
-0.707 | -0.707 | 7.702 | 7.702
-0.124 | -0.124 | 0.023 | 0.023
0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004
-0.342 | -0.342 | 3.246 | 3.246
-0.097 | -0.097 | -0.032 | -0.032
-0.54 | -0.54 | 3.722 | 3.722
-0.035 | -0.035 | 1.684 | 1.684
-0.105 | -0.105 | 1.118 | 1.118
-0.037 | -0.037 | 1.336 | 1.336
-1.37 | -1.37 | 61.257 | 61.257
-0.006 | -0.006 | -0.034 | -0.034
-0.007 | -0.007 | -0.029 | -0.029
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
64.088 | 64.089 | 935.849 | 935.848
58.198 | 58.198 | 44.267 | 44.267
93.01 | 93.009 | 1750.178 | 1750.18
107.13 | 107.13 | 107.13 | 107.13
112.133 | 112.133 | 112.133 | 112.133
112.77 | 112.77 | 108.435 | 108.435
169.318 | 169.318 | 169.318 | 169.318
34.45 | 34.45 | 115.614 | 115.613
1458.454 | 1458.454 | 1454.807 | 1454.806
1335.762 | 1335.762 | 1335.762 | 1335.762
1499.929 | 1499.929 | 1499.929 | 1499.929
1184.731 | 1184.73 | 1113.561 | 1113.561
1513.582 | 1513.582 | 1513.582 | 1513.582
1630.481 | 1630.481 | 1630.481 | 1630.481
1787.995 | 1787.995 | 1787.995 | 1787.995
873.867 | 873.867 | 873.867 | 873.867
592.161 | 592.161 | 592.161 | 592.161
222.918 | 222.918 | 222.918 | 222.918
725.829 | 725.829 | 725.829 | 725.829
1048.395 | 1048.395 | 1048.395 | 1048.395
1458.131 | 1458.131 | 1458.131 | 1458.131
1529.04 | 1529.04 | 1529.04 | 1529.04
1517.23 | 1517.23 | 1517.23 | 1517.23
1279.772 | 1279.772 | 1279.772 | 1279.772
1475.563 | 1475.563 | 1475.563 | 1475.563
1214.693 | 1214.693 | 1214.693 | 1214.693
660.948 | 660.948 | 660.948 | 660.948
453.659 | 453.659 | 453.659 | 453.659
324.005 | 324.005 | 324.005 | 324.005
1699.718 | 1699.718 | 1699.718 | 1699.718
2189.298 | 2189.298 | 2189.298 | 2189.298
1804.253 | 1804.253 | 1804.253 | 1804.253
1813.662 | 1813.662 | 1813.662 | 1813.662
1786.681 | 1786.681 | 1786.681 | 1786.681
1735.602 | 1735.602 | 1735.602 | 1735.602
1682.314 | 1682.314 | 1682.314 | 1682.314
1648.374 | 1648.374 | 1648.374 | 1648.374
1569.699 | 1569.699 | 1569.699 | 1569.699
1651.094 | 1651.094 | 1651.094 | 1651.094
1681.288 | 1681.288 | 1681.288 | 1681.288
1514.523 | 1514.523 | 1514.523 | 1514.523
1616.276 | 1616.276 | 1616.276 | 1616.276
1503.235 | 1503.235 | 1503.235 | 1503.235
1612.465 | 1612.465 | 1612.465 | 1612.465
1678.402 | 1678.402 | 1678.402 | 1678.402
1585.307 | 1585.307 | 1585.307 | 1585.307
1574.001 | 1574.001 | 1574.001 | 1574.001
1567.924 | 1567.924 | 1567.924 | 1567.924
1520.73 | 1520.73 | 1520.73 | 1520.73
1489.92 | 1489.92 | 1489.92 | 1489.92
1352.371 | 1352.371 | 1352.371 | 1352.371
620.998 | 620.998 | 620.998 | 620.998
780.449 | 780.449 | 780.449 | 780.449
1082.966 | 1082.966 | 1082.966 | 1082.966
1346.942 | 1346.942 | 1346.942 | 1346.942
1665.306 | 1665.306 | 1665.306 | 1665.306
1693.908 | 1693.908 | 1693.908 | 1693.908
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488
11.917 | 11.917 | 11.917 | 11.917
29.089 | 29.089 | 29.089 | 29.089
39.052 | 39.052 | 39.052 | 39.052
43.623 | 43.623 | 43.623 | 43.623
89.146 | 89.146 | 89.146 | 89.146
1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558
29.643 | 29.643 | 29.643 | 29.643
43.347 | 43.347 | 43.347 | 43.347
49.042 | 49.042 | 49.042 | 49.042
37.412 | 37.412 | 37.412 | 37.412
43.842 | 43.842 | 43.842 | 43.842
43.591 | 43.591 | 43.591 | 43.591
11.786 | 11.786 | 11.786 | 11.786
50.645 | 50.645 | 50.645 | 50.645
39.263 | 39.263 | 39.263 | 39.263
116.713 | 116.713 | 116.713 | 116.713
108.917 | 108.917 | 108.917 | 108.917
83.185 | 83.185 | 83.185 | 83.185
210.831 | 210.831 | 210.831 | 210.831
178.777 | 178.777 | 178.777 | 178.777
192.535 | 192.535 | 192.535 | 192.535
412.476 | 412.476 | 412.476 | 412.476
1082.898 | 1082.898 | 1082.898 | 1082.898
363.281 | 363.281 | 363.281 | 363.281
276.883 | 276.883 | 276.883 | 276.883
235.166 | 235.166 | 235.166 | 235.166
208.667 | 208.667 | 208.667 | 208.667
1296.183 | 1296.183 | 1296.183 | 1296.183
1787.137 | 1787.137 | 1787.137 | 1787.137
1158.356 | 1158.356 | 1158.356 | 1158.356
1163.068 | 1163.068 | 1163.068 | 1163.068
418.195 | 418.195 | 418.195 | 418.195
344.943 | 344.943 | 344.943 | 344.943
287.026 | 287.026 | 287.026 | 287.026
245.745 | 245.745 | 245.745 | 245.745
143.094 | 143.094 | 143.094 | 143.094
246.116 | 246.116 | 246.116 | 246.116
287.217 | 287.217 | 287.217 | 287.217
113.161 | 113.161 | 113.161 | 113.161
161.002 | 161.002 | 161.002 | 161.002
66.433 | 66.433 | 66.433 | 66.433
103.025 | 103.025 | 103.025 | 103.025
17.993 | 17.993 | 17.993 | 17.993
31.102 | 31.102 | 31.102 | 31.102
70.095 | 70.095 | 70.095 | 70.095
92.637 | 92.637 | 92.637 | 92.637
72.869 | 72.869 | 72.869 | 72.869
81.074 | 81.074 | 81.074 | 81.074
44.538 | 44.538 | 44.538 | 44.538
183.725 | 183.725 | 183.725 | 183.725
156.957 | 156.957 | 156.957 | 156.957
57.377 | 57.377 | 57.377 | 57.377
-28.912 | -28.912 | -28.912 | -28.912
170.786 | 170.786 | 170.786 | 170.786
185.028 | 185.028 | 185.028 | 185.028
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
2.841 | 2.842 | 59.026 | 59.026
0.857 | 0.857 | -6.109 | -6.109
1.46 | 1.46 | 34.604 | 34.604
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.85 | 0.85 | -1.317 | -1.317
0 | 0 | 0 | 0
3.251 | 3.251 | 21.513 | 21.513
1.302 | 1.302 | -0.521 | -0.521
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
3.81 | 3.81 | -7.221 | -7.221
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.191 | -0.191 | 7.075 | 7.075 | 0.461 | 0.461 | 1.008 | 1.008
1 | 15 | 2 | 234867.306 | 0 | 0.902 | 0.902 | -3.825 | -3.825 | 3.662 | 3.662 | 14.165 | 14.165
1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 18.822 | 18.822 | 7.019 | 7.019 | 47.754 | 47.754
1 | 17 | 4 | 17690.813 | 0 | 0.901 | 0.901 | 36.397 | 36.397 | 4.837 | 4.837 | 39.85 | 39.85
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | -5.393 | -5.393 | 0.461 | 0.461 | 1.008 | 1.008
2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.634 | 0.634 | -0.742 | -0.742 | 2.482 | 2.482 | 9.834 | 9.834
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.622 | -0.622 | 2.429 | 2.429 | 2.482 | 2.482 | 9.834 | 9.834
3 | 4 | 8 | 0.001 | 0 | 0.986 | 0.986 | 33.709 | 33.709 | 2.131 | 2.131 | 35.231 | 35.231
3 | 15 | 9 | 168290.584 | 0 | 0.687 | 0.687 | -1.947 | -1.947 | 1.641 | 1.641 | 3.323 | 3.323
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | -0.974 | -0.974 | -27.866 | -27.866 | 2.131 | 2.131 | 35.231 | 35.231
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 5.405 | 5.405 | 1.62 | 1.62 | 24.367 | 24.367
4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | 7.135 | 7.135 | 1.922 | 1.922 | 35.921 | 35.921
4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 4.233 | 4.233 | 6.758 | 6.758 | 54.068 | 54.068
5 | 4 | 14 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | -4.444 | -4.444 | 1.62 | 1.62 | 24.367 | 24.367
5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3.861 | 3.861 | 0.302 | 0.302 | 11.553 | 11.553
6 | 4 | 16 | 0 | 0 | -0.216 | -0.216 | -5.928 | -5.928 | 1.922 | 1.922 | 35.921 | 35.921
6 | 5 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | -0.039 | -3.503 | -3.503 | 0.302 | 0.302 | 11.553 | 11.553
6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 10.831 | 10.831 | 2.361 | 2.361 | 137.639 | 137.639
6 | 8 | 19 | 0 | 0 | -0.135 | -0.135 | -3.477 | -3.477 | 1.04 | 1.04 | 33.048 | 33.048
7 | 6 | 20 | 0 | 0 | -0.474 | -0.474 | -9.237 | -9.237 | 2.361 | 2.361 | 137.639 | 137.639
7 | 8 | 21 | 0 | 0 | -1.005 | -1.005 | -14.762 | -14.762 | 3.401 | 3.401 | 104.591 | 104.591
7 | 29 | 22 | 1629.559 | 0 | 0.559 | 0.559 | 20.789 | 20.789 | 2.123 | 2.123 | 43.321 | 43.321
8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 3.958 | 3.958 | 1.04 | 1.04 | 33.048 | 33.048
8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1.024 | 1.024 | 20.553 | 20.553 | 3.401 | 3.401 | 104.591 | 104.591
8 | 9 | 25 | 151112.949 | 0 | 0.591 | 0.591 | -4.5 | -4.5 | 0.968 | 0.968 | 16.814 | 16.814
9 | 8 | 26 | 0 | 0 | -0.575 | -0.575 | 4.899 | 4.899 | 0.968 | 0.968 | 16.814 | 16.814
9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 1.345 | 1.345 | 1.85 | 1.85 | 17.74 | 17.74
9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | -0.912 | -0.912 | 0.517 | 0.517 | 6.779 | 6.779
9 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 1.423 | 1.423 | 0.788 | 0.788 | 30.153 | 30.153
9 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | -1.002 | -1.002 | 0.063 | 0.063 | 12.491 | 12.491
9 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | -7.033 | -7.033 | 2.134 | 2.135 | 24.873 | 24.874
10 | 9 | 32 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | -1.206 | -1.206 | 1.85 | 1.85 | 17.74 | 17.74
10 | 12 | 33 | 0 | 0 | -0.218 | -0.218 | 0.748 | 0.748 | 1.062 | 1.062 | 12.413 | 12.413
10 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0.261 | 0.261 | -2.396 | -2.396 | 1.055 | 1.056 | 48.712 | 48.713
11 | 9 | 35 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 | 0.951 | 0.951 | 0.517 | 0.517 | 6.779 | 6.779
11 | 13 | 36 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -1.082 | -1.082 | 0.454 | 0.454 | 5.712 | 5.712
11 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | -0.338 | -0.338 | 4.245 | 4.245 | 53.281 | 53.281
11 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | -0.539 | -0.539 | 1.287 | 1.287 | 8.218 | 8.218
12 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.018 | -0.018 | -1.262 | -1.262 | 0.788 | 0.788 | 30.153 | 30.153
12 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | -0.591 | -0.591 | 1.062 | 1.062 | 12.413 | 12.413
12 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | -7.826 | -7.826 | 0.725 | 0.725 | 42.645 | 42.644
12 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.363 | 0.363 | 0.228 | 0.228 | 7.154 | 7.154
12 | 17 | 43 | 0 | 0 | -0.221 | -0.221 | -1.667 | -1.667 | 1.954 | 1.954 | 0.75 | 0.75
13 | 9 | 44 | 0 | 0 | -0.028 | -0.028 | 1.071 | 1.071 | 0.063 | 0.063 | 12.491 | 12.491
13 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.116 | 1.116 | 0.454 | 0.454 | 5.712 | 5.712
13 | 12 | 46 | 0 | 0 | -0.036 | -0.036 | 9.98 | 9.98 | 0.725 | 0.725 | 42.645 | 42.644
13 | 14 | 47 | 0 | 0 | -0.113 | -0.113 | -4.788 | -4.788 | 0.575 | 0.575 | 10.28 | 10.28
13 | 15 | 48 | 0 | 0 | -0.484 | -0.484 | -4.462 | -4.462 | 2.404 | 2.404 | 12.12 | 12.12
13 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | -2.841 | -2.841 | 3.99 | 3.99 | 70.552 | 70.552
14 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 5.233 | 5.233 | 0.575 | 0.575 | 10.28 | 10.28
14 | 15 | 51 | 0 | 0 | -0.669 | -0.669 | -2.918 | -2.918 | 1.829 | 1.829 | 1.84 | 1.84
14 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0.649 | 0.649 | -10.843 | -10.843 | 2.795 | 2.795 | 89.672 | 89.673
15 | 1 | 53 | 0 | 0 | -0.881 | -0.881 | 6.554 | 6.554 | 3.662 | 3.662 | 14.165 | 14.165
15 | 3 | 54 | 0 | 0 | -0.677 | -0.677 | 1.989 | 1.989 | 1.641 | 1.641 | 3.323 | 3.323
15 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0.491 | 0.491 | 5.647 | 5.647 | 2.404 | 2.404 | 12.12 | 12.12
15 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0.679 | 0.679 | 3.6 | 3.6 | 1.829 | 1.829 | 1.84 | 1.84
15 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0.541 | 0.541 | -13.038 | -13.038 | 3.304 | 3.305 | 87.845 | 87.845
16 | 1 | 58 | 0 | 0 | -0.661 | -0.661 | -15.292 | -15.292 | 7.019 | 7.019 | 47.754 | 47.754
16 | 12 | 59 | 0 | 0 | -0.019 | -0.019 | 1.708 | 1.708 | 0.228 | 0.228 | 7.154 | 7.154
17 | 1 | 60 | 0 | 0 | -0.884 | -0.884 | -31.079 | -31.079 | 4.837 | 4.837 | 39.85 | 39.85
17 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223 | 3.939 | 3.939 | 1.954 | 1.954 | 0.75 | 0.75
18 | 4 | 62 | 0 | 0 | -0.226 | -0.226 | -4.233 | -4.233 | 6.758 | 6.758 | 54.068 | 54.068
18 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123 | 3.388 | 3.388 | 2.918 | 2.918 | 141.579 | 141.579
19 | 18 | 64 | 0 | 0 | -0.114 | -0.114 | -2.124 | -2.124 | 2.918 | 2.918 | 141.579 | 141.579
19 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 2.522 | 2.522 | 0.282 | 0.282 | 18.238 | 18.239
20 | 19 | 66 | 0 | 0 | -0.043 | -0.043 | -2.083 | -2.083 | 0.282 | 0.282 | 18.238 | 18.239
20 | 21 | 67 | 0 | 0 | -0.079 | -0.079 | 1.901 | 1.901 | 4.202 | 4.202 | 96.317 | 96.317
21 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | -1.901 | -1.901 | 4.202 | 4.202 | 96.317 | 96.317
21 | 22 | 69 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 0.543 | 0.543 | 0.264 | 0.264 | 6.638 | 6.638
22 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.507 | -0.507 | 0.264 | 0.264 | 6.638 | 6.638
22 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.878 | -0.878 | 0.099 | 0.099 | 1.707 | 1.707
22 | 38 | 72 | 0 | 0 | -0.121 | -0.121 | 1.396 | 1.396 | 0.106 | 0.106 | 5.147 | 5.147
23 | 22 | 73 | 0 | 0 | -0.118 | -0.118 | 0.894 | 0.894 | 0.099 | 0.099 | 1.707 | 1.707
23 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | -0.834 | -0.834 | 0.997 | 0.997 | 25.805 | 25.805
24 | 23 | 75 | 0 | 0 | -0.058 | -0.058 | 1.095 | 1.095 | 0.997 | 0.997 | 25.805 | 25.805
24 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.13 | 0.13 | 4.781 | 4.781 | 12.533 | 12.533
24 | 26 | 77 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | -3.326 | -3.326 | 0.086 | 0.086 | 11.353 | 11.353
25 | 24 | 78 | 0 | 0 | -0.062 | -0.062 | -0.13 | -0.13 | 4.781 | 4.781 | 12.533 | 12.533
25 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.121 | 0.121 | 0.584 | 0.584 | 1.953 | 1.953
26 | 24 | 80 | 0 | 0 | -0.027 | -0.027 | 3.326 | 3.326 | 0.086 | 0.086 | 11.353 | 11.353
26 | 27 | 81 | 0 | 0 | -0.063 | -0.063 | -1.687 | -1.687 | 0.278 | 0.278 | 29.33 | 29.33
27 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 2.33 | 2.33 | 0.278 | 0.278 | 29.33 | 29.33
27 | 28 | 83 | 0 | 0 | -0.142 | -0.142 | -3.524 | -3.524 | 0.344 | 0.344 | 13.886 | 13.886
28 | 27 | 84 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 4.092 | 4.092 | 0.344 | 0.344 | 13.886 | 13.886
28 | 29 | 85 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -4.969 | -4.968 | 0.174 | 0.174 | 10 | 10
29 | 7 | 86 | 0 | 0 | -0.559 | -0.559 | -20.789 | -20.789 | 2.123 | 2.123 | 43.321 | 43.321
29 | 28 | 87 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 5.572 | 5.572 | 0.174 | 0.174 | 10 | 10
29 | 52 | 88 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | 3.427 | 3.427 | 1.334 | 1.334 | 26.083 | 26.083
30 | 25 | 89 | 0 | 0 | -0.069 | -0.069 | -0.118 | -0.118 | 0.584 | 0.584 | 1.953 | 1.953
30 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.081 | 0.081 | 0.806 | 0.806 | 3.663 | 3.663
31 | 30 | 91 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -0.078 | -0.078 | 0.806 | 0.806 | 3.663 | 3.663
31 | 32 | 92 | 0 | 0 | -0.022 | -0.022 | 0.037 | 0.037 | 1.067 | 1.067 | 3.579 | 3.579
32 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.035 | -0.035 | 1.067 | 1.067 | 3.579 | 3.579
32 | 33 | 94 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
32 | 34 | 95 | 0 | 0 | -0.073 | -0.073 | 0.091 | 0.091 | 4.833 | 4.833 | 9.929 | 9.929
33 | 32 | 96 | 0 | 0 | -0.034 | -0.034 | -0.022 | -0.022 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
34 | 32 | 97 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | -0.091 | -0.091 | 4.833 | 4.833 | 9.929 | 9.929
34 | 35 | 98 | 0 | 0 | -0.073 | -0.073 | 0.04 | 0.04 | 0.295 | 0.295 | 0.653 | 0.653
35 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | -0.039 | -0.039 | 0.295 | 0.295 | 0.653 | 0.653
35 | 36 | 100 | 0 | 0 | -0.119 | -0.119 | 0.01 | 0.01 | 0.297 | 0.297 | 0.38 | 0.38
36 | 35 | 101 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | -0.01 | -0.01 | 0.297 | 0.297 | 0.38 | 0.38
36 | 37 | 102 | 0 | 0 | -0.136 | -0.136 | -0.052 | -0.052 | 0.179 | 0.179 | 0.147 | 0.147
36 | 40 | 103 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.072 | 0.072 | 0.014 | 0.014 | 0.213 | 0.213
37 | 36 | 104 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0.053 | 0.053 | 0.179 | 0.179 | 0.147 | 0.147
37 | 38 | 105 | 0 | 0 | -0.175 | -0.175 | -0.117 | -0.117 | 0.703 | 0.703 | 0.179 | 0.179
37 | 39 | 106 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.068 | 0.068 | 0.035 | 0.035 | 0.198 | 0.198
38 | 22 | 107 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | -1.324 | -1.324 | 0.106 | 0.106 | 5.147 | 5.147
38 | 37 | 108 | 0 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0.122 | 0.122 | 0.703 | 0.703 | 0.179 | 0.179
38 | 44 | 109 | 0 | 0 | -0.183 | -0.183 | 0.232 | 0.232 | 0.754 | 0.754 | 3.805 | 3.805
38 | 48 | 110 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | 0.755 | 0.755 | 0.165 | 0.165 | 4.375 | 4.375
38 | 49 | 111 | 0 | 0 | -0.074 | -0.074 | 0.357 | 0.357 | 0.011 | 0.011 | 5.289 | 5.289
39 | 37 | 112 | 0 | 0 | -0.029 | -0.029 | -0.068 | -0.068 | 0.035 | 0.035 | 0.198 | 0.198
39 | 57 | 113 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.143 | 0.143 | 2.594 | 2.594 | 126.478 | 126.478
40 | 36 | 114 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 | -0.072 | -0.072 | 0.014 | 0.014 | 0.213 | 0.213
40 | 56 | 115 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.166 | 0.166 | 1.875 | 1.875 | 122.779 | 122.779
41 | 11 | 116 | 0 | 0 | -0.095 | -0.095 | 0.338 | 0.338 | 4.245 | 4.245 | 53.281 | 53.281
41 | 42 | 117 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.014 | -0.014 | 1.488 | 1.488 | 4.494 | 4.494
41 | 43 | 118 | 0 | 0 | -0.124 | -0.124 | 0.408 | 0.408 | 2.958 | 2.958 | 45.063 | 45.063
41 | 56 | 119 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.013 | -0.013 | 2.072 | 2.072 | 9.702 | 9.702
42 | 41 | 120 | 0 | 0 | -0.087 | -0.087 | 0.015 | 0.015 | 1.488 | 1.488 | 4.494 | 4.494
42 | 56 | 121 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.022 | -0.022 | 0.584 | 0.584 | 5.208 | 5.208
43 | 11 | 122 | 0 | 0 | -0.146 | -0.146 | 0.539 | 0.539 | 1.287 | 1.287 | 8.218 | 8.218
43 | 41 | 123 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | -0.408 | -0.408 | 2.958 | 2.958 | 45.063 | 45.063
44 | 38 | 124 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | -0.189 | -0.189 | 0.754 | 0.754 | 3.805 | 3.805
44 | 45 | 125 | 0 | 0 | -0.295 | -0.295 | 0.21 | 0.21 | 2.346 | 2.346 | 6.656 | 6.656
45 | 15 | 126 | 0 | 0 | -0.541 | -0.541 | 13.038 | 13.038 | 3.304 | 3.305 | 87.845 | 87.845
45 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | -0.115 | -0.115 | 2.346 | 2.346 | 6.656 | 6.656
46 | 14 | 128 | 0 | 0 | -0.649 | -0.649 | 10.843 | 10.843 | 2.795 | 2.795 | 89.672 | 89.673
46 | 47 | 129 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | -0.844 | -0.844 | 1.513 | 1.513 | 7.754 | 7.754
47 | 46 | 130 | 0 | 0 | -0.463 | -0.463 | 0.887 | 0.887 | 1.513 | 1.513 | 7.754 | 7.754
47 | 48 | 131 | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 | -0.427 | -0.427 | 0.102 | 0.102 | 2 | 2
48 | 38 | 132 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | -0.721 | -0.721 | 0.165 | 0.165 | 4.375 | 4.375
48 | 47 | 133 | 0 | 0 | -0.168 | -0.168 | 0.44 | 0.44 | 0.102 | 0.102 | 2 | 2
48 | 49 | 134 | 0 | 0 | -0.031 | -0.031 | 0.222 | 0.222 | 0.154 | 0.154 | 0.914 | 0.914
49 | 13 | 135 | 0 | 0 | -0.354 | -0.354 | 2.841 | 2.841 | 3.99 | 3.99 | 70.552 | 70.552
49 | 38 | 136 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.323 | -0.323 | 0.011 | 0.011 | 5.289 | 5.289
49 | 48 | 137 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.202 | -0.202 | 0.154 | 0.154 | 0.914 | 0.914
49 | 50 | 138 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.319 | 0.319 | 0.172 | 0.172 | 1.877 | 1.877
50 | 49 | 139 | 0 | 0 | -0.041 | -0.041 | -0.271 | -0.271 | 0.172 | 0.172 | 1.877 | 1.877
50 | 51 | 140 | 0 | 0 | -0.153 | -0.153 | 0.257 | 0.257 | 1.32 | 1.32 | 6.515 | 6.515
51 | 10 | 141 | 0 | 0 | -0.261 | -0.261 | 2.396 | 2.396 | 1.055 | 1.056 | 48.712 | 48.713
51 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | -0.186 | -0.186 | 1.32 | 1.32 | 6.515 | 6.515
52 | 29 | 143 | 0 | 0 | -0.249 | -0.249 | -1.896 | -1.896 | 1.334 | 1.334 | 26.083 | 26.083
52 | 53 | 144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 3.192 | 3.192 | 0.346 | 0.346 | 10.728 | 10.728
53 | 52 | 145 | 0 | 0 | -0.15 | -0.15 | -2.593 | -2.593 | 0.346 | 0.346 | 10.728 | 10.728
53 | 54 | 146 | 0 | 0 | -0.043 | -0.043 | 2.643 | 2.643 | 1.795 | 1.795 | 18.408 | 18.408
54 | 53 | 147 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | -1.709 | -1.709 | 1.795 | 1.795 | 18.408 | 18.408
54 | 55 | 148 | 0 | 0 | -0.109 | -0.109 | 2.718 | 2.718 | 2.307 | 2.307 | 14.11 | 14.11
55 | 9 | 149 | 0 | 0 | -0.27 | -0.27 | 7.033 | 7.033 | 2.134 | 2.135 | 24.873 | 24.874
55 | 54 | 150 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | -2.067 | -2.067 | 2.307 | 2.307 | 14.11 | 14.11
56 | 40 | 151 | 0 | 0 | -0.024 | -0.024 | -0.166 | -0.166 | 1.875 | 1.875 | 122.779 | 122.779
56 | 41 | 152 | 0 | 0 | -0.058 | -0.058 | 0.016 | 0.016 | 2.072 | 2.072 | 9.702 | 9.702
56 | 42 | 153 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.024 | 0.024 | 0.584 | 0.584 | 5.208 | 5.208
56 | 57 | 154 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.021 | -0.021 | 0.562 | 0.562 | 3.567 | 3.567
57 | 39 | 155 | 0 | 0 | -0.029 | -0.029 | -0.143 | -0.143 | 2.594 | 2.594 | 126.478 | 126.478
57 | 56 | 156 | 0 | 0 | -0.032 | -0.032 | 0.022 | 0.022 | 0.562 | 0.562 | 3.567 | 3.567
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
53703.576 | 53703.895 | 6004137.34 | 6004135.097