## out30_volt
Number of Bus,MW Limit,pu Voltage Diff. Magnitude Limit: | 57 | 9900 | 2.12
lambdak_m | lambdak_M | lambda_k_m | lambda_k_M | mu_k_M | mu_k_m
0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05
0 | 3e-05 | 1e-05 | 15.4843 | 3e-05 | 3e-05
1e-05 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05
29714.246 | 33967.3491 | 31725.1361 | 31725.0696 | 3e-05 | 3e-05
29508.539 | 33711.4826 | 31472.8441 | 31473.3623 | 4e-05 | 2e-05
0 | 2e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 5e-05 | 2e-05
29758.4756 | 33883.2503 | 31683.1414 | 31702.0913 | 5e-05 | 2e-05
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 2e-05
0 | 0.00031 | 3e-05 | 25.9138 | 3e-05 | 3e-05
29569.3611 | 33893.1116 | 31454.3372 | 31479.5976 | 2e-05 | 4e-05
29683.8994 | 33988.9393 | 31724.8088 | 31766.5893 | 2e-05 | 4e-05
0 | 1e-05 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05
29433.8223 | 33781.0039 | 31472.5134 | 31498.61 | 2e-05 | 5e-05
29438.5805 | 33798.5761 | 31457.9136 | 31473.7258 | 2e-05 | 8e-05
29449.9472 | 33761.4854 | 31470.5148 | 31482.1054 | 2e-05 | 4e-05
29479.4364 | 33829.9221 | 31482.8001 | 31484.4707 | 3e-05 | 3e-05
29525.1693 | 33840.5163 | 31485.2997 | 31495.1244 | 3e-05 | 3e-05
29523.0954 | 33779.1559 | 31806.8052 | 31804.7801 | 5e-05 | 2e-05
29629.1436 | 34091.4151 | 32080.3525 | 32150.1643 | 2e-05 | 4e-05
29625.0352 | 34131.8744 | 32066.1196 | 32161.9287 | 2e-05 | 5e-05
29794.0751 | 34311.1386 | 31723.5247 | 31802.3017 | 4e-05 | 3e-05
29542.6323 | 34055.4417 | 31436.3873 | 31509.3965 | 5e-05 | 3e-05
29372.2386 | 33892.0143 | 31430.6672 | 31506.5981 | 4e-05 | 3e-05
29618.0936 | 34160.0841 | 31639.4126 | 31733.0952 | 4e-05 | 2e-05
29350.4095 | 33916.2604 | 31721.0555 | 31806.2371 | 3e-05 | 3e-05
29587.2845 | 34137.1654 | 31623.2879 | 31723.8873 | 2e-05 | 6e-05
29556.1609 | 33892.6846 | 31399.6571 | 31472.5166 | 3e-05 | 3e-05
29528.4073 | 33740.9232 | 31410.8094 | 31464.8355 | 6e-05 | 2e-05
29601.1558 | 33717.3697 | 31437.1365 | 31463.857 | 0.00013 | 2e-05
29420.0625 | 34097.3452 | 31710.4262 | 31846.0819 | 2e-05 | 5e-05
29565.8753 | 34404.7394 | 31719.6408 | 31914.8988 | 2e-05 | 0.00027
29230.9175 | 33993.1165 | 31496.2256 | 31688.2493 | 2e-05 | 8e-05
29124.9561 | 33903.1731 | 31463.7589 | 31663.8054 | 2e-05 | 9e-05
29546.902 | 34292.6667 | 31606.6682 | 31820.1322 | 2e-05 | 7e-05
29265.7741 | 33973.6227 | 31371.1565 | 31570.6646 | 2e-05 | 5e-05
29509.021 | 34159.6544 | 31385.2322 | 31558.3987 | 3e-05 | 4e-05
29533.8174 | 34142.9855 | 31628.9181 | 31770.5663 | 3e-05 | 4e-05
29367.8263 | 33866.0725 | 31440.4453 | 31504.596 | 4e-05 | 2e-05
29281.1738 | 33898.5203 | 31629.0246 | 31776.0783 | 3e-05 | 4e-05
29505.227 | 34159.6016 | 31682.0807 | 31865.558 | 2e-05 | 5e-05
29561.7376 | 33870.9194 | 32062.5379 | 32152.4429 | 3e-05 | 3e-05
29450.4838 | 33989.3311 | 31764.7806 | 31919.3091 | 2e-05 | 5e-05
29695.0939 | 34000.7882 | 31591.4184 | 31646.2284 | 4e-05 | 2e-05
29394.5361 | 33851.9218 | 31439.8773 | 31498.6767 | 4e-05 | 2e-05
29699.0303 | 34005.682 | 31671.8263 | 31704.1275 | 7e-05 | 2e-05
29660.5585 | 34017.0663 | 31483.343 | 31433.09 | 447.2053 | 2e-05
29388.5184 | 33821.1807 | 31454.2022 | 31449.8111 | 6e-05 | 2e-05
29615.5916 | 34067.4676 | 31679.8743 | 31696.7443 | 5e-05 | 2e-05
29478.8108 | 33896.6122 | 31505.2451 | 31513.3649 | 7e-05 | 2e-05
29465.9229 | 33938.1418 | 31453.9472 | 31519.1224 | 4e-05 | 2e-05
29527.3183 | 33845.1858 | 31444.2475 | 31466.0552 | 0.00019 | 2e-05
29511.827 | 33860.4684 | 31406.5698 | 31506.0019 | 4e-05 | 2e-05
29476.9003 | 33921.7585 | 31407.3338 | 31520.825 | 3e-05 | 3e-05
29598.3193 | 33940.8345 | 31477.8312 | 31551.2191 | 5e-05 | 2e-05
29546.0192 | 33742.8124 | 31499.1145 | 31515.7477 | 0.00188 | 2e-05
29436.0143 | 34066.7326 | 31897.7598 | 32017.9386 | 2e-05 | 5e-05
29289.5535 | 33979.3184 | 31654.7163 | 31774.352 | 2e-05 | 6e-05
N/W Mat Eig | Dual Mat Eig
0 | 0
0 | 0
33.7254 | 0
33.7254 | 0
64.5249 | 0
64.5249 | 0
116.0923 | 0
116.0923 | 0
116.9505 | 0
116.9505 | 0
281.8101 | 0
281.8101 | 0
517.9007 | 0
517.9007 | 0
1795.9489 | 0
1795.9489 | 0
2619.9038 | 0
2619.9038 | 0
3241.8803 | 0
3241.8803 | 0
3607.1431 | 0
3607.1431 | 0
4827.7272 | 0
4827.7272 | 0
5420.8746 | 0
5420.8746 | 0
6871.9655 | 0
6871.9655 | 0
7455.7519 | 0
7455.7519 | 0
7523.9943 | 0
7523.9943 | 0
8902.6193 | 0
8902.6193 | 0
8909.1671 | 0
8909.1671 | 0
9317.6141 | 0
9317.6141 | 0
12153.2463 | 0
12153.2463 | 0
12804.9631 | 0
12804.9631 | 0
12878.7206 | 0
12878.7206 | 0
13897.2788 | 0
13897.2788 | 0
14286.0231 | 0
14286.0231 | 0
14427.3954 | 0
14427.3954 | 0
16521.1388 | 0
16521.1388 | 0
19115.3252 | 0
19115.3252 | 0
19414.1196 | 0
19414.1196 | 0
20171.2252 | 0
20171.2252 | 0
25262.8078 | 0
25262.8078 | 0
25358.8794 | 0
25358.8794 | 0
26079.7925 | 0
26079.7925 | 0
26327.3279 | 0
26327.3279 | 0
29739.3925 | 0
29739.3925 | 0
34085.5141 | 0
34085.5141 | 0
36059.3195 | 0
36059.3195 | 0
36607.9337 | 0
36607.9337 | 0
37520.3944 | 0
37520.3944 | 0
43252.2492 | 0
43252.2492 | 0
50017.3273 | 0
50017.3273 | 0
50465.6208 | 0
50465.6208 | 0
57161.8627 | 0
57161.8627 | 0
57221.8828 | 0
57221.8828 | 0
62353.0628 | 0
62353.0628 | 0
67392.8966 | 0
67392.8966 | 0
77547.9488 | 0
77547.9488 | 0
78515.9876 | 0
78515.9876 | 0
89642.048 | 0
89642.048 | 0
93833.7162 | 0
93833.7162 | 0
112810.2951 | 0
112810.2951 | 0
116853.3288 | 0
116853.3288 | 0
133555.5397 | 0
133555.5397 | 0
138717.1902 | 0
138717.1902 | 0
171693.1026 | 0
171693.1026 | 0
234794.6941 | 0
234794.6941 | 0
244939.669 | 0
244939.669 | 0
355263.529 | 28.7011
355263.529 | 28.7036
Iterations: 25
Tolerance:0.0000000
Dual Optval:41924.15477016
Min Eigen:-0.00000005
Binding Const. Upper Voltage Limit at Bus: | 46
Bus Voltage Components
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
-1.01 | -1.01 | -7.54 | -7.54
-1.008 | -1.008 | -7.529 | -7.529
-1.002 | -1.002 | -7.48 | -7.48
-1.004 | -1.004 | -7.502 | -7.502
-1.012 | -1.012 | -7.541 | -7.541
-1.021 | -1.021 | -7.59 | -7.59
-1.021 | -1.021 | -7.493 | -7.493
-1.039 | -1.039 | -7.663 | -7.663
-1.004 | -1.004 | -7.396 | -7.396
-0.982 | -0.982 | -7.114 | -7.114
-0.983 | -0.983 | -7.277 | -7.277
-0.992 | -0.992 | -7.346 | -7.346
-0.976 | -0.976 | -7.244 | -7.244
-0.968 | -0.968 | -7.234 | -7.234
-0.987 | -0.987 | -7.343 | -7.343
-0.99 | -0.99 | -7.366 | -7.366
-0.992 | -0.992 | -7.403 | -7.403
-1.02 | -1.02 | 76.568 | 76.568
-0.98 | -0.98 | 72.763 | 72.763
-0.969 | -0.969 | 70.799 | 70.799
-1.005 | -1.005 | -0.54 | -0.54
-1.006 | -1.006 | -0.968 | -0.968
-1.005 | -1.005 | -0.992 | -0.992
-1.008 | -1.008 | -1.393 | -1.393
-0.98 | -0.98 | -2.291 | -2.291
-0.968 | -0.968 | -2.948 | -2.948
-1.007 | -1.007 | -3.421 | -3.421
-1.028 | -1.028 | -3.615 | -3.615
-1.046 | -1.046 | -3.747 | -3.747
-0.957 | -0.957 | -2.254 | -2.254
-0.925 | -0.925 | -2.191 | -2.191
-0.941 | -0.941 | -2.187 | -2.187
-0.938 | -0.938 | -2.183 | -2.183
-0.959 | -0.959 | -1.093 | -1.093
-0.966 | -0.966 | -1.089 | -1.089
-0.975 | -0.975 | -1.09 | -1.09
-0.982 | -0.982 | -1.081 | -1.081
-1.008 | -1.008 | -1.029 | -1.029
-0.98 | -0.98 | -1.089 | -1.089
-0.972 | -0.972 | -1.101 | -1.101
-1.001 | -1.001 | -6.359 | -6.359
-0.967 | -0.967 | -6.129 | -6.129
-1.019 | -1.019 | -7.685 | -7.685
-1.012 | -1.012 | -1.077 | -1.077
-1.032 | -1.032 | -1.182 | -1.182
-1.056 | -1.056 | -0.962 | -0.962
-1.027 | -1.027 | -1.03 | -1.03
-1.022 | -1.022 | -1.042 | -1.042
-1.029 | -1.029 | -1.149 | -1.149
-1.015 | -1.015 | -1.271 | -1.271
-1.047 | -1.047 | -1.534 | -1.534
-1.013 | -1.013 | -3.758 | -3.758
-1.003 | -1.003 | -3.779 | -3.779
-1.026 | -1.026 | -3.959 | -3.959
-1.058 | -1.058 | -4.158 | -4.158
-0.965 | -0.965 | -6.065 | -6.065
-0.959 | -0.959 | -6.002 | -6.002
0 | 0 | 0 | 0
-0.015 | -0.015 | -0.108 | -0.108
0.021 | 0.021 | 0.157 | 0.157
0.019 | 0.019 | 0.147 | 0.147
0.001 | 0.001 | -0.006 | -0.006
-0.016 | -0.016 | -0.141 | -0.141
-0.03 | -0.03 | -0.287 | -0.287
-0.086 | -0.086 | -0.678 | -0.678
0.001 | 0.001 | -0.017 | -0.017
0.062 | 0.062 | 0.393 | 0.393
0.039 | 0.039 | 0.275 | 0.275
0.061 | 0.061 | 0.442 | 0.442
0.054 | 0.054 | 0.413 | 0.413
0.06 | 0.06 | 0.456 | 0.456
0.044 | 0.044 | 0.331 | 0.331
0.068 | 0.068 | 0.504 | 0.504
0.05 | 0.05 | 0.371 | 0.371
0.095 | 0.095 | 1.378 | 1.378
0.115 | 0.115 | -0.615 | -0.615
0.117 | 0.117 | -0.936 | -0.936
0.116 | 0.116 | -0.423 | -0.423
0.115 | 0.115 | -0.394 | -0.394
0.115 | 0.115 | -0.396 | -0.396
0.105 | 0.105 | -0.45 | -0.45
0.192 | 0.192 | -0.547 | -0.547
0.092 | 0.092 | -0.501 | -0.501
0.05 | 0.05 | -0.661 | -0.661
0.027 | 0.027 | -0.76 | -0.76
0.011 | 0.011 | -0.831 | -0.831
0.199 | 0.199 | -0.51 | -0.51
0.209 | 0.209 | -0.456 | -0.456
0.199 | 0.199 | -0.484 | -0.484
0.199 | 0.199 | -0.482 | -0.482
0.131 | 0.131 | -0.348 | -0.348
0.127 | 0.127 | -0.353 | -0.353
0.124 | 0.124 | -0.36 | -0.36
0.122 | 0.122 | -0.366 | -0.366
0.115 | 0.115 | -0.382 | -0.382
0.123 | 0.123 | -0.366 | -0.366
0.123 | 0.123 | -0.356 | -0.356
0.113 | 0.113 | 0.127 | 0.127
0.137 | 0.137 | 0.291 | 0.291
0.062 | 0.062 | 0.224 | 0.224
0.106 | 0.106 | -0.392 | -0.392
0.074 | 0.074 | -0.434 | -0.434
0.096 | 0.096 | -0.445 | -0.445
0.116 | 0.116 | -0.39 | -0.39
0.116 | 0.116 | -0.382 | -0.382
0.116 | 0.116 | -0.337 | -0.337
0.115 | 0.115 | -0.331 | -0.331
0.089 | 0.089 | -0.377 | -0.377
0.037 | 0.037 | -0.707 | -0.707
0.048 | 0.048 | -0.653 | -0.653
0.039 | 0.039 | -0.696 | -0.696
0.023 | 0.023 | -0.772 | -0.772
0.15 | 0.15 | 0.359 | 0.359
0.161 | 0.161 | 0.409 | 0.409
Bus Voltage Magnitudes
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.01 | 1.01 | 7.54 | 7.54
1.008 | 1.008 | 7.53 | 7.53
1.002 | 1.002 | 7.482 | 7.482
1.005 | 1.005 | 7.503 | 7.503
1.012 | 1.012 | 7.541 | 7.541
1.021 | 1.021 | 7.592 | 7.592
1.021 | 1.021 | 7.499 | 7.499
1.043 | 1.043 | 7.693 | 7.693
1.004 | 1.004 | 7.396 | 7.396
0.984 | 0.984 | 7.125 | 7.125
0.984 | 0.984 | 7.282 | 7.282
0.994 | 0.994 | 7.359 | 7.359
0.978 | 0.978 | 7.256 | 7.256
0.97 | 0.97 | 7.248 | 7.248
0.988 | 0.988 | 7.35 | 7.35
0.993 | 0.993 | 7.384 | 7.384
0.993 | 0.993 | 7.412 | 7.412
1.025 | 1.025 | 76.58 | 76.58
0.987 | 0.987 | 72.766 | 72.766
0.976 | 0.976 | 70.805 | 70.805
1.012 | 1.012 | 0.686 | 0.686
1.012 | 1.012 | 1.045 | 1.045
1.012 | 1.012 | 1.068 | 1.068
1.013 | 1.013 | 1.464 | 1.464
0.998 | 0.998 | 2.355 | 2.355
0.972 | 0.972 | 2.99 | 2.99
1.008 | 1.008 | 3.484 | 3.484
1.028 | 1.028 | 3.694 | 3.694
1.046 | 1.046 | 3.838 | 3.838
0.977 | 0.977 | 2.311 | 2.311
0.948 | 0.948 | 2.237 | 2.237
0.962 | 0.962 | 2.24 | 2.24
0.959 | 0.959 | 2.236 | 2.236
0.968 | 0.968 | 1.147 | 1.147
0.974 | 0.974 | 1.145 | 1.145
0.982 | 0.982 | 1.148 | 1.148
0.99 | 0.99 | 1.142 | 1.142
1.015 | 1.015 | 1.098 | 1.098
0.988 | 0.988 | 1.149 | 1.149
0.98 | 0.98 | 1.157 | 1.157
1.007 | 1.007 | 6.36 | 6.36
0.976 | 0.976 | 6.136 | 6.136
1.02 | 1.02 | 7.688 | 7.688
1.018 | 1.018 | 1.146 | 1.146
1.034 | 1.034 | 1.259 | 1.259
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
1.034 | 1.034 | 1.102 | 1.102
1.028 | 1.028 | 1.11 | 1.11
1.036 | 1.036 | 1.197 | 1.197
1.022 | 1.022 | 1.313 | 1.313
1.051 | 1.051 | 1.58 | 1.58
1.014 | 1.014 | 3.824 | 3.824
1.004 | 1.004 | 3.834 | 3.834
1.027 | 1.027 | 4.02 | 4.02
1.059 | 1.059 | 4.229 | 4.229
0.977 | 0.977 | 6.076 | 6.076
0.972 | 0.972 | 6.016 | 6.016
Real Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.878 | 0.878 | 49.129 | 49.129
0.861 | 0.861 | 48.458 | 48.458
0.041 | 0.041 | 2.696 | 2.696
0 | 0 | 72.18 | 72.18
-0.13 | -0.13 | -6.724 | -6.724
-0.014 | -0.014 | -1.721 | -1.721
0 | 0 | -115.389 | -115.389
3.101 | 3.101 | 169.103 | 169.103
-0.222 | -0.222 | -72.829 | -72.829
-0.05 | -0.05 | -69.843 | -69.843
0 | 0 | -16.937 | -16.937
-0.149 | -0.149 | -8.404 | -8.404
-0.18 | -0.18 | -53.102 | -53.102
-0.105 | -0.105 | -82.138 | -82.138
-0.22 | -0.22 | -64.01 | -64.01
-0.43 | -0.43 | -23.412 | -23.412
-0.42 | -0.42 | -22.999 | -22.999
-0.272 | -0.272 | 255.772 | 255.772
-0.033 | -0.033 | -145.09 | -145.09
-0.023 | -0.023 | -148.131 | -148.131
0 | 0 | -37.059 | -37.059
0 | 0 | -0.035 | -0.035
-0.063 | -0.063 | -0.053 | -0.053
0 | 0 | 13.899 | 13.899
-0.063 | -0.063 | 0.01 | 0.01
0 | 0 | -16.008 | -16.008
-0.093 | -0.093 | -1.305 | -1.305
-0.046 | -0.046 | -0.749 | -0.749
-0.17 | -0.17 | 90.135 | 90.135
-0.036 | -0.036 | -0.164 | -0.164
-0.058 | -0.058 | -0.29 | -0.29
-0.016 | -0.016 | -0.018 | -0.018
-0.038 | -0.038 | -0.172 | -0.172
0 | 0 | 0.207 | 0.207
-0.06 | -0.06 | -0.071 | -0.071
0 | 0 | 0.035 | 0.035
0 | 0 | -0.002 | -0.002
-0.14 | -0.14 | -0.085 | -0.085
0 | 0 | 2.03 | 2.03
0 | 0 | 2.213 | 2.213
-0.063 | -0.063 | 9.315 | 9.315
-0.071 | -0.071 | -2.574 | -2.574
-0.02 | -0.02 | 2.242 | 2.242
-0.12 | -0.12 | -0.181 | -0.181
0 | 0 | 36.452 | 36.452
0 | 0 | 56.208 | 56.208
-0.297 | -0.297 | -0.732 | -0.732
0 | 0 | 0.075 | 0.075
-0.18 | -0.18 | 16.721 | 16.721
-0.21 | -0.21 | -0.361 | -0.361
-0.18 | -0.18 | 50.356 | 50.356
-0.049 | -0.049 | -0.494 | -0.494
-0.2 | -0.2 | -2.818 | -2.818
-0.041 | -0.041 | -0.536 | -0.536
-0.068 | -0.068 | 52.141 | 52.141
-0.076 | -0.076 | -4.98 | -4.98
-0.067 | -0.067 | -3.481 | -3.481
Reactive Power Injections
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0.29 | 0.29 | 18.746 | 18.746
-0.38 | -0.38 | -19.761 | -19.761
0.077 | 0.077 | 5.826 | 5.826
0 | 0 | 2681.679 | 2681.679
-0.04 | -0.04 | -1.22 | -1.22
-0.012 | -0.012 | 5.121 | 5.121
0 | 0 | 455.176 | 455.176
0.675 | 0.675 | 39.297 | 39.297
-0.17 | -0.17 | 226.723 | 226.723
-0.02 | -0.02 | 640.126 | 640.126
0 | 0 | 5.109 | 5.109
0.26 | 0.26 | 16.984 | 16.984
-0.023 | -0.023 | 275.697 | 275.697
-0.053 | -0.053 | 773.514 | 773.514
-0.05 | -0.05 | 472.095 | 472.095
-0.03 | -0.03 | 0.233 | 0.233
-0.08 | -0.08 | -2.539 | -2.539
-0.098 | -0.098 | 26262.624 | 26262.624
-0.006 | -0.006 | 29.901 | 29.901
-0.01 | -0.01 | 6264.743 | 6264.743
0 | 0 | 45.018 | 45.018
0 | 0 | 0.085 | 0.085
-0.021 | -0.021 | -0.01 | -0.01
0 | 0 | -46.538 | -46.538
-0.032 | -0.032 | 3.378 | 3.378
0 | 0 | 97.554 | 97.554
-0.005 | -0.005 | -0.032 | -0.032
-0.023 | -0.023 | 0.111 | 0.111
-0.026 | -0.026 | -220.501 | -220.501
-0.018 | -0.018 | -0.045 | -0.045
-0.029 | -0.029 | -0.113 | -0.113
-0.008 | -0.008 | 2.542 | 2.542
-0.019 | -0.019 | -0.072 | -0.072
0 | 0 | -1.256 | -1.256
-0.03 | -0.03 | -0.045 | -0.045
0 | 0 | -0.022 | -0.022
0 | 0 | 0.09 | 0.09
-0.07 | -0.07 | -0.237 | -0.237
0 | 0 | -3.588 | -3.588
0 | 0 | -4.237 | -4.237
-0.03 | -0.03 | -29.165 | -29.165
-0.044 | -0.044 | -1.313 | -1.313
-0.01 | -0.01 | 28.972 | 28.972
-0.018 | -0.018 | -0.012 | -0.012
0 | 0 | -69.657 | -69.657
0 | 0 | -87.796 | -87.796
-0.116 | -0.116 | 0.495 | 0.495
0 | 0 | -0.077 | -0.077
-0.085 | -0.085 | -39.689 | -39.689
-0.105 | -0.105 | -0.148 | -0.148
-0.053 | -0.053 | -126.099 | -126.099
-0.022 | -0.022 | -0.119 | -0.119
-0.1 | -0.1 | -1.28 | -1.28
-0.014 | -0.014 | -0.156 | -0.156
-0.034 | -0.034 | -121.268 | -121.268
-0.022 | -0.022 | 24.971 | 24.971
-0.02 | -0.02 | 21.259 | 21.259
Real Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
42.164 | 42.164 | 790.814 | 790.814
41.783 | 41.783 | 136.976 | 136.976
42.574 | 42.574 | 175.313 | 175.313
42.531 | 42.531 | 42.531 | 42.531
42.029 | 42.029 | 42.029 | 42.029
41.472 | 41.472 | 38.058 | 38.058
41.248 | 41.248 | 41.248 | 41.248
40.45 | 40.45 | 778.233 | 778.233
41.976 | 41.976 | -103.238 | -103.238
43.238 | 43.238 | 43.238 | 43.238
43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05
43.36 | 43.36 | -9.896 | -9.896
43.472 | 43.472 | 43.472 | 43.472
43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6
43.115 | 43.115 | 43.115 | 43.115
43.505 | 43.505 | 43.505 | 43.505
43.153 | 43.153 | 43.153 | 43.153
42.561 | 42.561 | 42.561 | 42.561
44.623 | 44.623 | 44.623 | 44.623
45.068 | 45.068 | 45.068 | 45.068
45.171 | 45.171 | 45.171 | 45.171
45.128 | 45.128 | 45.128 | 45.128
45.198 | 45.198 | 45.198 | 45.198
45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42
45.659 | 45.659 | 45.659 | 45.659
45.499 | 45.499 | 45.499 | 45.499
43.365 | 43.365 | 43.365 | 43.365
42.125 | 42.125 | 42.125 | 42.125
41.162 | 41.162 | 41.162 | 41.162
46.773 | 46.773 | 46.773 | 46.773
48.389 | 48.389 | 48.389 | 48.389
47.622 | 47.622 | 47.622 | 47.622
47.782 | 47.782 | 47.782 | 47.782
47.458 | 47.458 | 47.458 | 47.458
47.078 | 47.078 | 47.078 | 47.078
46.506 | 46.506 | 46.506 | 46.506
46.092 | 46.092 | 46.092 | 46.092
44.982 | 44.982 | 44.982 | 44.982
46.173 | 46.173 | 46.173 | 46.173
46.544 | 46.544 | 46.544 | 46.544
43.092 | 43.092 | 43.092 | 43.092
45.388 | 45.388 | 45.388 | 45.388
43.057 | 43.057 | 43.057 | 43.057
44.574 | 44.574 | 44.574 | 44.574
43.067 | 43.067 | 43.067 | 43.067
43.565 | 43.565 | 43.565 | 43.565
44.327 | 44.327 | 44.327 | 44.327
44.519 | 44.519 | 44.519 | 44.519
44.178 | 44.178 | 44.178 | 44.178
44.722 | 44.722 | 44.722 | 44.722
43.179 | 43.179 | 43.179 | 43.179
43.486 | 43.486 | 43.486 | 43.486
44.449 | 44.449 | 44.449 | 44.449
43.425 | 43.425 | 43.425 | 43.425
41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968
46.307 | 46.307 | 46.307 | 46.307
46.898 | 46.898 | 46.898 | 46.898
Reactive Power LMP
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
0 | 0 | 0 | 0
0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155
0 | 0 | 0 | 0
-0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
0 | 0 | 0 | 0
0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189
0 | 0 | 0 | 0
0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259
0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253
0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.418
0 | 0 | 0 | 0
0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261
0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158
0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098
-0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698
0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958
0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788
0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73
0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759
0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
0.852 | 0.852 | 0.852 | 0.852
1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006
0.729 | 0.729 | 0.729 | 0.729
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
1.357 | 1.357 | 1.357 | 1.357
1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953
1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92
2 | 2 | 2 | 2
2.135 | 2.135 | 2.135 | 2.135
1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995
1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732
1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416
0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642
1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471
1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835
0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899
1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545
0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.548
0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588
0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323
-0.503 | -0.503 | -0.503 | -0.503
-0.044 | -0.044 | -0.044 | -0.044
0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169
0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
0.652 | 0.652 | 0.652 | 0.652
0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218
0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994
1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135
0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734
0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166
1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202
1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196
Generation
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
1.428 | 1.428 | 49.679 | 49.679
0.891 | 0.891 | 48.488 | 48.488
0.451 | 0.451 | 3.106 | 3.106
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0.736 | 0.736 | -0.971 | -0.971
0 | 0 | 0 | 0
4.601 | 4.601 | 170.603 | 170.603
0.988 | 0.988 | -71.619 | -71.619
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
3.621 | 3.621 | -4.634 | -4.634
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Flows
From | To | Line | Lambda_lm | mu_lm | Flow(1st Eig) | Flow(2nd Eig) | Flow(3rd Eig) | Flow(4th Eig) | Volt_Ang(1st Eig) | Volt_Ang(2nd Eig) | Volt_Ang(3rd Eig) | Volt_Ang(4th Eig)
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.465 | -0.465 | -25.981 | -25.981 | 0.83 | 0.83 | 0.824 | 0.824
1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.522 | 0.522 | 29.468 | 29.468 | 2.573 | 2.573 | 2.578 | 2.578
1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 18.945 | 18.945 | 3.954 | 3.954 | 3.917 | 3.917
1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.481 | 0.481 | 26.703 | 26.703 | 2.886 | 2.886 | 2.867 | 2.867
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.467 | 0.467 | 26.096 | 26.096 | 0.83 | 0.83 | 0.824 | 0.824
2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | 22.357 | 22.357 | 2.012 | 2.012 | 2.029 | 2.029
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | -22.089 | -22.089 | 2.012 | 2.012 | 2.029 | 2.029
3 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.062 | -0.062 | -3.223 | -3.223 | 0.103 | 0.103 | 0.082 | 0.082
3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | 28.012 | 28.012 | 1.391 | 1.391 | 1.373 | 1.373
4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 3.227 | 3.227 | 0.103 | 0.103 | 0.082 | 0.082
4 | 5 | 11 | 0 | 0 | -0.134 | -0.134 | -7.93 | -7.93 | 1.029 | 1.029 | 1.165 | 1.165
4 | 6 | 12 | 0 | 0 | -0.251 | -0.251 | -14.69 | -14.69 | 1.986 | 1.986 | 2.189 | 2.189
4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 38.914 | 38.914 | 4.243 | 4.243 | 2.154 | 2.154
5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 8.003 | 8.003 | 1.029 | 1.029 | 1.165 | 1.165
5 | 6 | 15 | 0 | 0 | -0.276 | -0.276 | -15.297 | -15.297 | 0.957 | 0.957 | 1.024 | 1.024
6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 14.854 | 14.854 | 1.986 | 1.986 | 2.189 | 2.189
6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 15.422 | 15.422 | 0.957 | 0.957 | 1.024 | 1.024
6 | 7 | 18 | 0 | 0 | -0.136 | -0.136 | -9.277 | -9.277 | 0.795 | 0.795 | 1.13 | 1.13
6 | 8 | 19 | 0 | 0 | -0.419 | -0.419 | -23.283 | -23.283 | 3.849 | 3.849 | 3.987 | 3.987
7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 9.334 | 9.334 | 0.795 | 0.795 | 1.13 | 1.13
7 | 8 | 21 | 0 | 0 | -0.822 | -0.822 | -42.539 | -42.539 | 3.054 | 3.054 | 2.857 | 2.857
7 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | -79.465 | -79.465 | 2.303 | 2.303 | 10.307 | 10.307
8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 | 23.602 | 23.602 | 3.849 | 3.849 | 3.987 | 3.987
8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.831 | 0.831 | 43.017 | 43.017 | 3.054 | 3.054 | 2.857 | 2.857
8 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1.845 | 1.845 | 102.462 | 102.462 | 4.827 | 4.827 | 4.925 | 4.925
9 | 8 | 26 | 0 | 0 | -1.812 | -1.812 | -100.562 | -100.562 | 4.827 | 4.827 | 4.925 | 4.925
9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.371 | 0.371 | 19.784 | 19.784 | 3.512 | 3.512 | 3.288 | 3.288
9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | 26.186 | 26.186 | 2.178 | 2.178 | 2.296 | 2.296
9 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | 11.244 | 11.244 | 3.429 | 3.429 | 3.575 | 3.575
9 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 20.374 | 20.374 | 3.109 | 3.109 | 3.391 | 3.391
9 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0.178 | 0.178 | -46.813 | -46.813 | 1.154 | 1.154 | 10.39 | 10.39
10 | 9 | 32 | 0 | 0 | -0.365 | -0.365 | -19.476 | -19.476 | 3.512 | 3.512 | 3.288 | 3.288
10 | 12 | 33 | 0 | 0 | -0.027 | -0.027 | -0.784 | -0.784 | 0.083 | 0.083 | 0.287 | 0.287
10 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | -46.12 | -46.12 | 1.255 | 1.255 | 16.959 | 16.959
11 | 9 | 35 | 0 | 0 | -0.467 | -0.467 | -25.859 | -25.859 | 2.178 | 2.178 | 2.296 | 2.296
11 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | 13.389 | 13.389 | 0.931 | 0.931 | 1.095 | 1.095
11 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | -1.101 | -1.101 | 4.172 | 4.172 | 1.02 | 1.02
11 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | -3.184 | -3.184 | 1.238 | 1.238 | 0.499 | 0.499
12 | 9 | 39 | 0 | 0 | -0.199 | -0.199 | -11.092 | -11.092 | 3.429 | 3.429 | 3.575 | 3.575
12 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.877 | 0.877 | 0.083 | 0.083 | 0.287 | 0.287
12 | 13 | 41 | 0 | 0 | -0.008 | -0.008 | 0.962 | 0.962 | 0.32 | 0.32 | 0.184 | 0.184
12 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 4.765 | 4.765 | 0.455 | 0.455 | 0.47 | 0.47
12 | 17 | 43 | 0 | 0 | -0.055 | -0.055 | -3.395 | -3.395 | 0.613 | 0.613 | 0.58 | 0.58
13 | 9 | 44 | 0 | 0 | -0.35 | -0.35 | -20.008 | -20.008 | 3.109 | 3.109 | 3.391 | 3.391
13 | 11 | 45 | 0 | 0 | -0.217 | -0.217 | -13.313 | -13.313 | 0.931 | 0.931 | 1.095 | 1.095
13 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.908 | -0.908 | 0.32 | 0.32 | 0.184 | 0.184
13 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 7.086 | 7.086 | 0.38 | 0.38 | 0.346 | 0.346
13 | 15 | 48 | 0 | 0 | -0.139 | -0.139 | -8.897 | -8.897 | 0.607 | 0.607 | 0.685 | 0.685
13 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | -15.277 | -15.277 | 3.259 | 3.259 | 19.625 | 19.625
14 | 13 | 50 | 0 | 0 | -0.18 | -0.18 | -7.073 | -7.073 | 0.38 | 0.38 | 0.346 | 0.346
14 | 15 | 51 | 0 | 0 | -0.364 | -0.364 | -19.77 | -19.77 | 0.987 | 0.987 | 1.031 | 1.031
14 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | -49.757 | -49.757 | 1.618 | 1.618 | 28.425 | 28.425
15 | 1 | 53 | 0 | 0 | -0.517 | -0.517 | -29.161 | -29.161 | 2.573 | 2.573 | 2.578 | 2.578
15 | 3 | 54 | 0 | 0 | -0.489 | -0.489 | -27.754 | -27.754 | 1.391 | 1.391 | 1.373 | 1.373
15 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 8.951 | 8.951 | 0.607 | 0.607 | 0.685 | 0.685
15 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0.367 | 0.367 | 19.914 | 19.914 | 0.987 | 0.987 | 1.031 | 1.031
15 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | -34.346 | -34.346 | 1.556 | 1.556 | 22.754 | 22.754
16 | 1 | 58 | 0 | 0 | -0.335 | -0.335 | -18.655 | -18.655 | 3.954 | 3.954 | 3.917 | 3.917
16 | 12 | 59 | 0 | 0 | -0.095 | -0.095 | -4.754 | -4.754 | 0.455 | 0.455 | 0.47 | 0.47
17 | 1 | 60 | 0 | 0 | -0.476 | -0.476 | -26.399 | -26.399 | 2.886 | 2.886 | 2.867 | 2.867
17 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 3.405 | 3.405 | 0.613 | 0.613 | 0.58 | 0.58
18 | 4 | 62 | 0 | 0 | -0.137 | -0.137 | -38.914 | -38.914 | 4.243 | 4.243 | 2.154 | 2.154
18 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 346.93 | 346.93 | 1.375 | 1.375 | 1.515 | 1.515
19 | 18 | 64 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | -334.454 | -334.454 | 1.375 | 1.375 | 1.515 | 1.515
19 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 190.228 | 190.228 | 0.182 | 0.182 | 0.274 | 0.274
20 | 19 | 66 | 0 | 0 | -0.017 | -0.017 | -186.053 | -186.053 | 0.182 | 0.182 | 0.274 | 0.274
20 | 21 | 67 | 0 | 0 | -0.007 | -0.007 | 39.166 | 39.166 | 0.309 | 0.309 | 38.789 | 38.789
21 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | -39.166 | -39.166 | 0.309 | 0.309 | 38.789 | 38.789
21 | 22 | 69 | 0 | 0 | -0.007 | -0.007 | 0.357 | 0.357 | 0.027 | 0.027 | 15.887 | 15.887
22 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.352 | 0.352 | 0.027 | 0.027 | 15.887 | 15.887
22 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.384 | -0.384 | 0.007 | 0.007 | 0.365 | 0.365
22 | 38 | 72 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -0.003 | -0.003 | 0.009 | 0.009 | 1.763 | 1.763
23 | 22 | 73 | 0 | 0 | -0.031 | -0.031 | 0.4 | 0.4 | 0.007 | 0.007 | 0.365 | 0.365
23 | 24 | 74 | 0 | 0 | -0.032 | -0.032 | -0.455 | -0.455 | 0.592 | 0.592 | 3.9 | 3.9
24 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.748 | 0.748 | 0.592 | 0.592 | 3.9 | 3.9
24 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.227 | 0.227 | 5.105 | 5.105 | 4.455 | 4.455
24 | 26 | 77 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | 13.255 | 13.255 | 0.522 | 0.522 | 8.232 | 8.232
25 | 24 | 78 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -0.227 | -0.227 | 5.105 | 5.105 | 4.455 | 4.455
25 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.455 | 0.455 | 0.659 | 0.659 | 0.667 | 0.667
26 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | -13.255 | -13.255 | 0.522 | 0.522 | 8.232 | 8.232
26 | 27 | 81 | 0 | 0 | -0.182 | -0.182 | -3.297 | -3.297 | 2.565 | 2.565 | 1.288 | 1.288
27 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 3.744 | 3.744 | 2.565 | 2.565 | 1.288 | 1.288
27 | 28 | 83 | 0 | 0 | -0.281 | -0.281 | -5.055 | -5.055 | 1.386 | 1.386 | 0.942 | 0.942
28 | 27 | 84 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 5.283 | 5.283 | 1.386 | 1.386 | 0.942 | 0.942
28 | 29 | 85 | 0 | 0 | -0.332 | -0.332 | -6.029 | -6.029 | 0.883 | 0.883 | 0.626 | 0.626
29 | 7 | 86 | 0 | 0 | -0.662 | -0.662 | 79.465 | 79.465 | 2.303 | 2.303 | 10.307 | 10.307
29 | 28 | 87 | 0 | 0 | 0.336 | 0.336 | 6.21 | 6.21 | 0.883 | 0.883 | 0.626 | 0.626
29 | 52 | 88 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 | 1.743 | 1.743 | 1.475 | 1.475 | 1.844 | 1.844
30 | 25 | 89 | 0 | 0 | -0.085 | -0.085 | -0.449 | -0.449 | 0.659 | 0.659 | 0.667 | 0.667
30 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.285 | 0.285 | 0.986 | 0.986 | 1.007 | 1.007
31 | 30 | 91 | 0 | 0 | -0.048 | -0.048 | -0.279 | -0.279 | 0.986 | 0.986 | 1.007 | 1.007
31 | 32 | 92 | 0 | 0 | -0.019 | -0.019 | -0.061 | -0.061 | 0.759 | 0.759 | 0.73 | 0.73
32 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.062 | 0.062 | 0.759 | 0.759 | 0.73 | 0.73
32 | 33 | 94 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.173 | 0.173 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
32 | 34 | 95 | 0 | 0 | -0.071 | -0.071 | -0.245 | -0.245 | 4.173 | 4.173 | 5.204 | 5.204
33 | 32 | 96 | 0 | 0 | -0.038 | -0.038 | -0.172 | -0.172 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
34 | 32 | 97 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.245 | 0.245 | 4.173 | 4.173 | 5.204 | 5.204
34 | 35 | 98 | 0 | 0 | -0.073 | -0.073 | -0.044 | -0.044 | 0.258 | 0.258 | 0.286 | 0.286
35 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0.045 | 0.045 | 0.258 | 0.258 | 0.286 | 0.286
35 | 36 | 100 | 0 | 0 | -0.124 | -0.124 | -0.102 | -0.102 | 0.272 | 0.272 | 0.291 | 0.291
36 | 35 | 101 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.102 | 0.102 | 0.272 | 0.272 | 0.291 | 0.291
36 | 37 | 102 | 0 | 0 | -0.139 | -0.139 | -0.066 | -0.066 | 0.142 | 0.142 | 0.418 | 0.418
36 | 40 | 103 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.337 | 0.337
37 | 36 | 104 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.068 | 0.068 | 0.142 | 0.142 | 0.418 | 0.418
37 | 38 | 105 | 0 | 0 | -0.179 | -0.179 | -0.034 | -0.034 | 0.57 | 0.57 | 1.702 | 1.702
37 | 39 | 106 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.048 | -0.048 | 0.022 | 0.022 | 0.114 | 0.114
38 | 22 | 107 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | 0.009 | 0.009 | 1.763 | 1.763
38 | 37 | 108 | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0.047 | 0.047 | 0.57 | 0.57 | 1.702 | 1.702
38 | 44 | 109 | 0 | 0 | -0.154 | -0.154 | -0.247 | -0.247 | 0.537 | 0.537 | 0.363 | 0.363
38 | 48 | 110 | 0 | 0 | -0.153 | -0.153 | -0.054 | -0.054 | 0.079 | 0.079 | 0.233 | 0.233
38 | 49 | 111 | 0 | 0 | -0.063 | -0.063 | 0.093 | 0.093 | 0.096 | 0.096 | 4.019 | 4.019
39 | 37 | 112 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.049 | 0.049 | 0.022 | 0.022 | 0.114 | 0.114
39 | 57 | 113 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.949 | 1.949 | 2.392 | 2.392 | 22.465 | 22.465
40 | 36 | 114 | 0 | 0 | -0.023 | -0.023 | -0.011 | -0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.337 | 0.337
40 | 56 | 115 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 2.139 | 2.139 | 1.602 | 1.602 | 21.315 | 21.315
41 | 11 | 116 | 0 | 0 | -0.096 | -0.096 | 1.101 | 1.101 | 4.172 | 4.172 | 1.02 | 1.02
41 | 42 | 117 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 4.048 | 4.048 | 1.658 | 1.658 | 1.573 | 1.573
41 | 43 | 118 | 0 | 0 | -0.128 | -0.128 | 1.08 | 1.08 | 2.934 | 2.934 | 0.521 | 0.521
41 | 56 | 119 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 3.041 | 3.041 | 2.418 | 2.418 | 2.243 | 2.243
42 | 41 | 120 | 0 | 0 | -0.097 | -0.097 | -3.95 | -3.95 | 1.658 | 1.658 | 1.573 | 1.573
42 | 56 | 121 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 1.37 | 1.37 | 0.761 | 0.761 | 0.671 | 0.671
43 | 11 | 122 | 0 | 0 | -0.142 | -0.142 | 3.184 | 3.184 | 1.238 | 1.238 | 0.499 | 0.499
43 | 41 | 123 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | -1.08 | -1.08 | 2.934 | 2.934 | 0.521 | 0.521
44 | 38 | 124 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.262 | 0.262 | 0.537 | 0.537 | 0.363 | 0.363
44 | 45 | 125 | 0 | 0 | -0.274 | -0.274 | -0.444 | -0.444 | 1.869 | 1.869 | 0.158 | 0.158
45 | 15 | 126 | 0 | 0 | -0.266 | -0.266 | 34.346 | 34.346 | 1.556 | 1.556 | 22.754 | 22.754
45 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 0.485 | 0.485 | 1.869 | 1.869 | 0.158 | 0.158
46 | 14 | 128 | 0 | 0 | -0.395 | -0.395 | 49.757 | 49.757 | 1.618 | 1.618 | 28.425 | 28.425
46 | 47 | 129 | 0 | 0 | 0.439 | 0.439 | 0.911 | 0.911 | 1.245 | 1.245 | 4.075 | 4.075
47 | 46 | 130 | 0 | 0 | -0.434 | -0.434 | -0.877 | -0.877 | 1.245 | 1.245 | 4.075 | 4.075
47 | 48 | 131 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0.145 | 0.145 | 0.033 | 0.033 | 0.593 | 0.593
48 | 38 | 132 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0.055 | 0.055 | 0.079 | 0.079 | 0.233 | 0.233
48 | 47 | 133 | 0 | 0 | -0.136 | -0.136 | -0.141 | -0.141 | 0.033 | 0.033 | 0.593 | 0.593
48 | 49 | 134 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.148 | 0.148 | 0.017 | 0.017 | 3.786 | 3.786
49 | 13 | 135 | 0 | 0 | -0.301 | -0.301 | 15.277 | 15.277 | 3.259 | 3.259 | 19.625 | 19.625
49 | 38 | 136 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.051 | -0.051 | 0.096 | 0.096 | 4.019 | 4.019
49 | 48 | 137 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.101 | -0.101 | 0.017 | 0.017 | 3.786 | 3.786
49 | 50 | 138 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.212 | -0.212 | 0.005 | 0.005 | 1.778 | 1.778
50 | 49 | 139 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | 0.264 | 0.264 | 0.005 | 0.005 | 1.778 | 1.778
50 | 51 | 140 | 0 | 0 | -0.159 | -0.159 | -0.625 | -0.625 | 1.607 | 1.607 | 0.786 | 0.786
51 | 10 | 141 | 0 | 0 | -0.318 | -0.318 | 46.12 | 46.12 | 1.255 | 1.255 | 16.959 | 16.959
51 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.771 | 0.771 | 1.607 | 1.607 | 0.786 | 0.786
52 | 29 | 143 | 0 | 0 | -0.174 | -0.174 | -1.703 | -1.703 | 1.475 | 1.475 | 1.844 | 1.844
52 | 53 | 144 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 1.208 | 1.208 | 0.676 | 0.676 | 0.861 | 0.861
53 | 52 | 145 | 0 | 0 | -0.124 | -0.124 | -1.191 | -1.191 | 0.676 | 0.676 | 0.861 | 0.861
53 | 54 | 146 | 0 | 0 | -0.076 | -0.076 | -1.626 | -1.626 | 0.593 | 0.593 | 0.177 | 0.177
54 | 53 | 147 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 1.699 | 1.699 | 0.593 | 0.593 | 0.177 | 0.177
54 | 55 | 148 | 0 | 0 | -0.118 | -0.118 | -2.235 | -2.235 | 0.933 | 0.933 | 0.542 | 0.542
55 | 9 | 149 | 0 | 0 | -0.178 | -0.178 | 46.813 | 46.813 | 1.154 | 1.154 | 10.39 | 10.39
55 | 54 | 150 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 2.332 | 2.332 | 0.933 | 0.933 | 0.542 | 0.542
56 | 40 | 151 | 0 | 0 | -0.022 | -0.022 | -2.139 | -2.139 | 1.602 | 1.602 | 21.315 | 21.315
56 | 41 | 152 | 0 | 0 | -0.064 | -0.064 | -2.914 | -2.914 | 2.418 | 2.418 | 2.243 | 2.243
56 | 42 | 153 | 0 | 0 | -0.026 | -0.026 | -1.359 | -1.359 | 0.761 | 0.761 | 0.671 | 0.671
56 | 57 | 154 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 1.51 | 1.51 | 0.68 | 0.68 | 0.509 | 0.509
57 | 39 | 155 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | -1.949 | -1.949 | 2.392 | 2.392 | 22.465 | 22.465
57 | 56 | 156 | 0 | 0 | -0.037 | -0.037 | -1.498 | -1.498 | 0.68 | 0.68 | 0.509 | 0.509
Optimal Primal
1st Eig | 2nd Eig | 3rd Eig | 4th Eig
41924.49 | 41924.49 | 9502764.473 | 9502764.473